## Sheet1
广西德保百矿铝业有限公司消防水带等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 班海姗18377655133 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Haishan.Ban@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 阮兴好15296205189 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区 |  |  |  | 地址
广西德保百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400013150 | 消防水带 | 25-175-20（耐热 耐磨 加厚 20米/卷 圆直径：175MM） |  | 米 | 40 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0002 | 400007002 | 消防水带 | DN100 |  | 条 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0003 | 400007001 | 消防水枪 | DN65 |  | 把 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0004 | 400007040 | 灭火器点检卡套 | 155mm*113mm |  | 张 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解六车间
0005 | 400007040 | 灭火器点检卡套 | 155mm*113mm |  | 张 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0006 | 400007004 | 消防接头 | 65型 |  | 套 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0007 | 400007077 | 警戒带 | 500cm |  | 个 | 500 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解六车间
0008 | 400007077 | 警戒带 | 500cm |  | 个 | 1000 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解五车间
0009 | 400005435 | 消防枪 | 65型 |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0010 | 400005433 | 消防应急灯 | 双头/ZF-ZFZD-E2W23D |  | 盏 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0011 | 400004161 | 灭火器标识牌 |  |  | 张 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0012 | 400009561 | 消防水带 | 10-65-20 | 耐磨 | 条 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0013 | 400011179 | 消防卡扣 | Φ150 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0014 | 400011177 | 消防接头 | 100型 |  | 组 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0015 | 400011176 | 消防接头 | 150型 |  | 组 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0016 | 400011175 | 消防水带 | DN65 20m |  | 条 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0017 | 400011174 | 消防水带 | DN150 20m |  | 条 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0018 | 400011242 | 油漆喷枪 | W-71 气动 |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0019 | 400011308 | 警示胶带 | 48mm*20Y |  | 卷 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0020 | 400011610 | 警戒带 | 红色 5cm*50m | 帆布 | 卷 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0021 | 400011609 | 警示贴 | 黄黑相间 反光4.8cm*33m |  | 卷 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0022 | 应急物资 | 防火服 | FF-GRF1000 | 阻燃、耐热温度（800C°-1000C°） | 套 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 安环科
0023 | 应急物资 | 防冻手套 | 长30CM宽25CM | PU(聚氨酯) | 双 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 安环科
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2022年6月7日8时30分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱 Haishan.Ban@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西德保百矿铝业有限公司指定点 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日