## Sheet1
广西百矿铝业有限公司五孔插座等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400007198 | 五孔插座 | 16A（明装） |  | 个 | 35 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0002 | 400005471 | 限位开关 | LX10-32 |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  | 额定电压：440v 额定电流：10A 重锤型 | 铸造车间
0003 | 400005452 | 线卡 | 8mm |  | 盒 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0004 | 400005527 | 五孔插座 | 86型明装 10A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0005 | 400006739 | 指示灯 | ND16-22B/2 孔径16mm/AC220V/红色20个/绿色10个/白色10个 |  | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  | 红色、绿色各10个 | 检修车间
0006 | 400006873 | 照明变压器 | 7000VA 380/220/36 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 输入：380V,输出：220V/36V/0V，频率：50/60HZ | 铸造车间
0007 | 400005366 | 试电笔 | TCT-973 |  | 把 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0008 | 400005366 | 试电笔 | TCT-973 |  | 把 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0009 | 400005361 | 手电筒 | 885多功能手提电筒,电池容量 5000,电源形式/ 充电/光源形式LED | 铝合金 | 支 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0010 | 400005020 | 三孔插座 | 86型明装 10A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0011 | 400005189 | 熔断器 | RT18-32X/4A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 陶瓷 10*38mm | 检修车间
0012 | 400005104 | 生料带 | 18mm*0.1mm*20m | 聚四氟乙烯 | 卷 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0013 | 400005104 | 生料带 | 18mm*0.1mm*20m | 聚四氟乙烯 | 卷 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0014 | 400003539 | 两轮电动车充电器 | SP210-72（输入：AV220V/50Hz/300W） | 塑料外壳 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0015 | 400004417 | 漏电断路器 | 2P-63A AC220V |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0016 | 400003678 | 空气开关 | 2P-63A |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0017 | 400003126 | 警示灯 | LTD-5088C |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0018 | 400003344 | 接触器 | LC1D80 AC220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0019 | 400003343 | 接触器 | LC1D65 AC220V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0020 | 400003452 | 交流接触器 | LC1D150,绕圈220V |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  | 施耐德 | 检修车间
0021 | 400003441 | 交流接触器 | LCSD12M7C |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 线圈220v | 供料净化车间
0022 | 400002101 | 工业水晶头 | 6GK1901-1BB20-2AEO |  | 颗 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0023 | 400002098 | 工业以太网线 | 6XV1840-2AH10 FC标准（蓝色） |  | 米 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0024 | 400001917 | 电子称 | SG-JZC-30kg |  | 台 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  | https://pan.geelytech.com/share/1394585b6f6f57b19bf60031fc | 电解二车间
0025 | 400001917 | 电子称 | SG-JZC-30kg |  | 台 | 9 |  | 0 | 13 |  |  |  | https://pan.geelytech.com/share/1394585b6f6f57b19bf60031fc | 电解一车间
0026 | 400001917 | 电子称 | SG-JZC-30kg |  | 台 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  | https://pan.geelytech.com/share/1394585b6f6f57b19bf60031fc | 电解四车间
0027 | 400000731 | 触头总成 | KTJ15-63A | 铜 | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0028 | 400001201 | 电工胶布 | GB/T 20631.2-2006 粘性好 绝缘电压：500V 耐温：5-70摄氏度 |  | 卷 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  | 黑色 | 供料净化车间
0029 | 400001201 | 电工胶布 | GB/T 20631.2-2006 粘性好 绝缘电压：500V 耐温：5-70摄氏度 |  | 卷 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  | 绿色 | 供料净化车间
0030 | 400001201 | 电工胶布 | GB/T 20631.2-2006 粘性好 绝缘电压：500V 耐温：5-70摄氏度 |  | 卷 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  | 红色 | 供料净化车间
0031 | 400001201 | 电工胶布 | GB/T 20631.2-2006 粘性好 绝缘电压：500V 耐温：5-70摄氏度 |  | 卷 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  | 黄色 | 供料净化车间
0032 | 400001201 | 电工胶布 | GB/T 20631.2-2006 粘性好 绝缘电压：500V 耐温：5-70摄氏度 |  | 卷 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  | 红、黄、绿各100卷 | 检修车间
0033 | 400001201 | 电工胶布 | GB/T 20631.2-2006 粘性好 绝缘电压：500V 耐温：5-70摄氏度 |  | 卷 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0034 | 400001472 | 灯泡 | E40螺口/250W/AC220V |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0035 | 400001462 | 灯泡 | MH400W T046 4200K E40 |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0036 | 400001459 | 灯座 | 86型明装/E27/螺口/10A/AC250V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0037 | 400001718 | 断火限位器 | LX44-40 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0038 | 400000399 | LED节能灯 | E27螺口/50W/AC220V |  | 盏 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0039 | 400000397 | LED面板灯 | 600*600mm,58W AC220V |  | 盏 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0040 | 400000390 | LED投光射灯 | 200W AC220V | 户外防水 | 盏 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0041 | 400000389 | LED吸顶灯 | 18W/AC220V（直径300mm) |  | 盏 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0042 | 400000385 | LED吸顶灯芯 | 18W AC220V |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0043 | 400000153 | 按钮开关辅助触点 | ZB2-BE101C 1NO |  | 个 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0044 | 400000152 | 按钮开关辅助触点 | ZB2-BE102C 1NC |  | 个 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0045 | 400000408 | LED灯管 | T8/1.2m |  | 根 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0046 | 400000451 | CPU风扇 | intel/E9739-003 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0047 | 400000104 | 保险管 | 5A/AC250V 5*20mm | 陶瓷 | 盒 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0048 | 400000104 | 保险管 | 5A/AC250V 5*20mm | 陶瓷 | 盒 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0049 | 400000085 | 爆闪圆形警示灯 | DC24V/LED/红色/底部强力磁铁/PC外壳灯罩/防水防磁 |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0050 | 400009420 | 转换开关 | ZB2-BE101C 660V 10A 常开 3挡 |  | 个 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  | 施耐德 | 供料净化车间
0051 | 400009383 | 热继电器 | LRD22C 16-24A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0052 | 400009341 | 航空插头 | 63A-6h/380-415V 带插座 | 3芯 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0053 | 400009334 | 光纤皮缆 | 格兰维 室外两芯 三钢丝 |  | 米 | 500 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0054 | 400009321 | 辅助触点 | LADN40C 10A 690V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 安装位置上段 | 供料净化车间
0055 | 400009592 | LED路灯驱动器 | DS2536-FB060 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0056 | 400009591 | LED路灯驱动器 | CV-12030C |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0057 | 400009590 | LED路灯驱动器 | 9183/120W |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0058 | 400009588 | LED路灯 | GL9082/100W | 铝外壳 | 套 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0059 | 400010372 | LED灯 | 普瑞50W(10S5P) 工作电压：DC30-36V 工作电流1500MA 规格尺寸52*56 | 纯铜板、硅胶 | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0060 | 400010371 | 电源驱动器 | MD-L50W(10S5P) 输入电压：AC100-265V 输出负载：DC26-36V 尺寸规格：108*37*28 |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0061 | 400011149 | LED灯泡 | 螺口E27 36W |  | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0062 | 400011149 | LED灯泡 | 螺口E27 36W |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0063 | 400011142 | 灯头 | 螺口 E27/吊装 |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0064 | 400011563 | LED防爆泛光灯 | PD-GB6601/AC220V/50W |  | 套 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0065 | 400011514 | 电缆 | PVV2*2.5mm2 | 多股铜线 | 米 | 500 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0066 | 400011487 | 对讲机 | 艾迪欧I-555对讲机/调频信号（M）:FM 87-107.90MHz UHF 400-470MHz/功率8W/信道间隔（kHz）:宽带：≤5KHz；窄带：≤2.5KHz |  | 台 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0067 | 400011487 | 对讲机 | 艾迪欧I-555对讲机/调频信号（M）:FM 87-107.90MHz UHF 400-470MHz/功率8W/信道间隔（kHz）:宽带：≤5KHz；窄带：≤2.5KHz |  | 台 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0068 | 400011964 | 带线排插 | 双排 8孔位/10A/3米/带1开关（公牛/飞利浦/正泰） |  | 板 | 60.5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0069 | 400012751 | 断路器 | NXB-63/D32/400V/50HZ/3P |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0070 | 400012829 | 电缆 | ZR-VV 3*25mm2+2*16mm2 AC380V | 铜芯 | 米 | 500 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0071 | 400012816 | 液晶显示屏 | NL6448BC33-70D |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0072 | 400012815 | 继电器 | ZY4N-JD2 AC220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0073 | 400012869 | 时间继电器 | DH48S-S 220W（数显循环） |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0074 | 400012861 | 灯泡 | 节能型/E40-8U-400W |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 螺旋式 | 检修车间
0075 | 400012933 | 高压验电器 | GSY-10kV |  | 根 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0076 | 400012932 | 高压验电器 | GSY-35kV |  | 根 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0077 | 400012931 | 高压验电器 | YDQ-II-220kV |  | 根 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0078 | 400007145 | 安全出口指示灯牌 | L-BLZD-1LROEI 5WDAA单面正向 | 铝合金，钢化玻璃 | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0079 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6 |  | 支 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0080 | 400008787 | 饮水机 | MYR718S-X/美的 |  | 台 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0081 | 400008787 | 饮水机 | MYR718S-X/美的 |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 冷暖功能 | 供料净化车间
0082 | 400009008 | 饮水机 | XR-W-532 AC220V 50Hz 冷热型 |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0083 | 400009008 | 饮水机 | XR-W-532 AC220V 50Hz 冷热型 |  | 台 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0084 | 400009008 | 饮水机 | XR-W-532 AC220V 50Hz 冷热型 |  | 台 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0085 | 400010166 | 智能电子秤 |  |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 检测库房二氧化碳灭火器用 | 综合科
0086 | 400013467 | 加湿机 | 湿腾ST-MC10/无雾/57L/湿度显示全自动控制/带滚轮 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
合计 | [7 empty] | 0
注：有意报价请联系黄丹凤（13507761216）报名,贵公司收到函后于 2022年6月16日10时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱Danfeng.Huang01@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日