百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿水电投资有限公司2022年油样检测项目

招标公告

采购类别：服务类

- 项目名称：百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿水电投资有限公司2022年油样检测项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

吉利百矿集团电力业务部下辖百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村，距百色市约28公里，距田阳区约11公里，厂区门口为324国道。百色百矿发电有限公司田东电厂位于广西田东县祥周镇新洲村，其距南宁市约200km，厂址东距田东县城约10km，西北面距田阳县城21km，北面距邕(南宁)色(百色)二级公路(324国道)120m左右，南面距右江河约100m。广西德保百矿发电有限公司位于广西德保县城西北部，马隘铝工业园区西面，毗邻马隘镇，西南方向距离马隘镇1km，东南方向距离德保县城8.0km。百色百矿水电投资有限公司平塘水电站位于百色市右江区永乐乡南乐村那洞屯。本次计划对百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿水电投资有限公司2022年油样检测项目进行招标。现就百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿水电投资有限公司2022年油样检测项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿水电投资有限公司2022年油样检测项目。

3.供应商要求

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3经营范围须包含本次项目相关内容以及具有市级以上质量技术监督局检测中心、南方电网公司认可的检测资质证书、电力二级承试资质（三种资质应有其中一种）。

3.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

采购单位：百色百矿发电有限公司

地址：广西百色市田阳区头塘镇

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：百色百矿发电有限公司

广西百色银海发电有限公司

百色百矿发电有限公司田东电厂

广西德保百矿发电有限公司

百色百矿水电投资有限公司

日期：2022年6月21日

百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿水电投资有限公司2022年油样检测项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿水电投资有限公司2022年油样检测项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

2022年油样检测项目。

工作范围（包括但不限于）

具体详见附页《2022年百矿发电厂变压器油检测技术需求（格式）》《2022年银海发电厂变压器油、EH油检测技术需求（格式）》《2022年田东电厂绝缘油检测技术协议书（格式）》《2022年德保电厂绝缘油检测技术协议书（格式）》《2022年水电公司变压器油技术需求（格式）》。

1.3承包方式：本次询价为固定单价承包，报价人根据自身经验，根据招标内容和现场情况，自行报价。报价包括完成本项目所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.4合同有效期：自合同签订之日起一年。

二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3具有市级以上质量技术监督局检测中心、南方电网公司认可的检测资质证书、电力二级承试资质（三种资质应有其中一种）。

2.4近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.6本次招标不接受联合体投标。

2.7本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2022年6月26日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价及附件等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿水电投资有限公司2022年油样检测项目报价函。

5.2 截标时间为2022年6月27日上午9：00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1  《2022年百矿发电厂变压器油检测技术需求（格式）》

2  《2022年银海发电厂变压器油、EH油检测技术需求（格式）》

3  《2022年田东电厂绝缘油检测技术协议书（格式）》

4  《2022年德保电厂绝缘油检测技术协议书（格式）》

5  《2022年水电公司变压器油技术需求（格式）》。

6 《报价函（格式）》

7  差异表

吉利百矿电力业务部  供销处

2022年6月21日

附件1：

2022年百矿发电厂变压器油检测技术需求

- 总则

本技术需求适用于百色百矿发电有限公司（以下简称甲方）委托

（以下简称乙方）对百矿发电厂变压器绝缘油检测测试，以判断其是否满足使用、规程要求。

- 检测油样检验项目

| 序号 | 样品类型 | 检测项目 | 每次送油样数量 | 年度检验次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 220kV#1主变、#2主变、#1启备变变压器绝缘油 | - 油中溶解气体色谱分析； - 油中水分； - 击穿电压； - Tanδ值（90℃） | 3份 | 一年检验两次 |
| 2 | 110kV#2启备变、20kV#1厂高变、20kV#2厂高变 |  | 3份 | 一年检验一次 |
| 3 | #1机组80kV电除尘变压器绝缘油 |  | 2份 | 一年检验一次，且设备停运时才能取样 |
| 4 | #2机组80kV电除尘变压器绝缘油 |  | 2份 |  |

- 对检验单位资质要求

3.1 应具有市级以上质量技术监督局检测中心、南方电网公司认可的检测资质证书、电力二级承试资质（三种资质应有其中一种）。

3.2 应有相应的检测业绩。

3.3 检测人员具有相应的检测岗位资格证书。

- 检测参考标准

包含但不仅限于以下标准

Q_CSG_114002-2011《南方电网电力设备预防性试验规程》

GB/T 17623-2017 《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》

DL/T724-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

GB/T7600-2014《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法（库伦法）》

GB/T7595-2017《运行中变压器油质量》

- 要求完成时间

本技术需求第2点第1、2项油样应在2022年5月份前完成第一次检测，9月份完成第二次检测。第3项油样计划在2022年5月份#1机组停机时检测，第4项油样计划在#2机组2022年8月份停机时检测，具体时间已通知为准。

- 乙方权利及义务。

6.1根据甲方需要，认真贯彻执行国家、行业和甲方有关检验检测的政策、规程、标准、制度。

6.2 按时完成样品的检测工作，并对分析结果的准确性负责，并出具检验证书。

6.3 乙方接到甲方取样通知后，马上安排相关人员、车辆、样品盛装器皿上门取样品。乙方的检测工作完成后出具检测报告，通知甲方并支付检测费用，并出具发票。

- 甲方权利及义务

7.1、甲方收到检验报告后及时支付检测费用。

7.2、甲方负责开具工作票，协助乙方收取样品。

7.3、如果乙方无上门取样业务，乙方应根据检测项目告知甲方取样量，由甲方负责采样、送样到乙方的样品接收部门登记。

# 附件2：

# 2022年银海发电厂变压器油、EH油检验

# 服务项目技术需求

一、项目概况

项目名称：2022年银海发电厂变压器油、EH油检验

项目地点：广西百色银海发电有限公司

项目内容：银海发电厂变压器油、EH油检验

二、检验工作范围及方式

1．变压器油及EH油检验工作范围

1.1 #1主变油样、#2主变油样、#1高厂变油样、#2高厂变油样、110kV启备变油样、110kV启备变有载调压油样、#1机EH油样、#2机EH油样、#1机润滑油样、#2机润滑油样取样和化验。

2.工作方式

2.1 现场采样。

2.2 出具检验报告。

三、工期

- #1主变油样、#2主变油样、#1高厂变油样、#2高厂变油样、110kV启备变油样、110kV启备变有载调压油样、#1机EH油样、#2机EH油样、#1机润滑油样、#2机润滑油样取样采样工期为2天,计划在5月份进行，具体时间待定。开工前5天通知承接方，若采样日期如有变化，需提前2天告知承接方。

- 承试单位应在采样工期前1天进场，办理相关开工手续。

- 工期顺延：如发生以下情况造成完工日期推迟，承试单位须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经业主书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期不予顺延）：

(1) 因业主原因不能按原计划日期施工。

(2) 不可抗力因素(指在施工周期中发生地震、战争、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

四、质量标准

- 承试单位须确保本项目满足国家规范文件要求，具体包括但不限于：

GB/T17623-2017《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》

DL/T724-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

GB/T7600-2014《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法（库伦法）》

GB/T7595-2017《运行中变压器油质量》

其他有关现行标准、规程、规范。

五、资质要求

应具有市级以上质量技术监督局检测中心、南方电网公司认可的检测资质证书、电力二级承试资质（三种资质应有其中一种）。

2.1应有相应的检测业绩。

2.2检测人员具有相应的检测岗位资格证书。

- 六、检验前的准备和安全工作

1.业主准备工作

1.1变压器油检验准备工作：

1.1.1向承试单位进行安全技术交底，签发工作票,并指派一名技术人员负责现场检验质量监督及协调，并对有关安全工作进行检查和监督。

1.1.2按方案的要求进行检验准备工作。

2.承试单位准备工作

2.1变压器油检验准备工作：

2.1.1根据有关规程制定变压器油检验方案。

2.2.2资源配备，包括人员、设备、记录表格和控制表卡等。

2.2.3检查现场检验条件准备情况。

3.安全工作

3.1变压器油检验安全工作要求：

3.1.1进入现场的所有检验人员，应正确穿工作服和戴好安全帽。

3.1.2承试单位应完全遵守业主所规定的所有安全规章,同时应采取应有的保护措施。

3.1.3承试单位必须严格按照业主认可的检验方案进行检验。

3.1.4承试单位在检验中，应严格按照国家有关法规及安全技术对全体检验人员进行安全施工教育，做好现场安全管理及监督，防止设备及人身事故，并自行负责其现场检验人员的意外伤害保险事项。

- 七、主要检验内容

- 变压器油主要检验内容

1.1主要检验内容：水溶性酸（PH值）、酸值、闪点（闭口）、水分、界面张力、介质损耗因素、溶解气体组成含量（色谱分析）

- EH油、润滑油主要检验内容

  - 润滑油主要检验内容：水分、运动粘度、闪点、酸值、破乳化度、颗粒度。

  - EH油主要检验内容：水分、运动粘度、闪点、酸值、颗粒度。

- 八、外委单位的职责、权利及义务

- 7.1承试单位现场采样工作完成后，在一个月内向业主提交正式的检验报告，承试单位可向业主开具发票。

- 7.2 如部分试验项目因现场不具备完成采样条件，应按实际完成的检验项目进行结算。

# 附件3：

# 百色百矿发电有限公司田东电厂2022年变压器油检验

# 服务项目技术需求

一、项目概况

项目名称：2022年田东电厂变压器油（#25）检验

项目地点：百色百矿发电有限公司田东电厂

项目内容：田东电厂变压器油检验

二、检验工作范围及方式

1．变压器油检验工作范围

1.1 #1主变油样、#2主变油样、#1高厂变油样、#2高厂变油样、#0启备变油样取样和化验。

2.工作方式

2.1 现场采样。

2.2 出具检验报告。

三、工期

- #1主变油样、#2主变油样、#1高厂变油样、#2高厂变油样、#0启备变油样采样工期为2天,计划在6月份进行，具体时间待定。开工前5天通知承接方，若采样日期如有变化，需提前2天告知承接方。

- 承试单位应在采样工期前1天进场，办理相关开工手续。

- 工期顺延：如发生以下情况造成完工日期推迟，承试单位须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经业主书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期不予顺延）：

(1) 因业主原因不能按原计划日期施工。

(2) 不可抗力因素(指在施工周期中发生地震、战争、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

四、质量标准

- 承试单位须确保本项目满足国家规范文件要求，具体包括但不限于：

GB/T17623-2017《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》

DL/T724-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

GB/T7600-2014《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法（库伦法）》

GB/T7595-2017《运行中变压器油质量》

其他有关现行标准、规程、规范。

五、资质要求

应具有市级以上质量技术监督局检测中心、南方电网公司认可的检测资质证书、电力二级承试资质（三种资质应有其中一种）。

2.1应有相应的检测业绩。

2.2检测人员具有相应的检测岗位资格证书。

- 六、检验前的准备和安全工作

1.业主准备工作

1.1变压器油检验准备工作：

1.1.1向承试单位进行安全技术交底，签发工作票,并指派一名技术人员负责现场检验质量监督及协调，并对有关安全工作进行检查和监督。

1.1.2按方案的要求进行检验准备工作。

2.承试单位准备工作

2.1变压器油检验准备工作：

2.1.1根据有关规程制定变压器油检验方案。

2.2.2资源配备，包括人员、设备、记录表格和控制表卡等。

2.2.3检查现场检验条件准备情况。

3.安全工作

3.1变压器油检验安全工作要求：

3.1.1进入现场的所有检验人员，应穿工作服和戴安全帽。

3.1.2承试单位应完全遵守业主所规定的所有安全规章,同时应采取应有的保护措施。

3.1.3承试单位必须严格按照业主认可的检验方案进行检验。

3.1.4承试单位在检验中，应严格按照国家有关法规及安全技术对全体检验人员进行安全施工教育，做好现场安全管理及监督，防止设备及人身事故，并自行负责其现场检验人员的意外伤害保险事项。

- 七、主要检验内容

- 变压器油主要检验内容

1.1主要检验内容：外观，色度，水溶性酸（PH值）、酸值，闪点（闭口），水分、界面张力，介质损耗因素、击穿电压、油中含气量、油中溶解气体分析、带电倾向

八、外委单位的职责、权利及义务

- 7.1承试单位现场采样工作完成后，在一个月内向业主提交正式的检验报告，承试单位可向业主开具发票。

- 7.2 如部分试验项目因现场不具备完成采样条件，应按实际完成的检验项目进行结算。

# 附件4：

2022年德保发电厂

变压器油检测技术需求

- 总则

本技术需求适用于广西德保百矿发电有限公司（以下简称甲方）委托

（以下简称乙方）对德保发电厂变压器绝缘油检测测试，以判断其是否满足使用、规程要求。

- 检测油样检验项目

| 序号 | 样品类型 | 检测项目 | 每次送油样数量 | 年度检验次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 220kV#1主变、#2主变 | - 油中溶解气体色谱分析； - 油中水分； - 击穿电压； - Tanδ值（90℃） | 2份 | 一年检验两次 |
| 2 | 20kV#1厂高变、20kV#2厂高变 |  | 2份 | 一年检验一次 |
| 3 | #1机组80kV电除尘变压器绝缘油 |  | 2份 | 一年检验一次，且设备停运时才能取样 |
| 4 | #2机组80kV电除尘变压器绝缘油 |  | 2份 |  |

- 对检验单位资质要求

3.1 应具有市级以上质量技术监督局检测中心、南方电网公司认可的检测资质证书、电力二级承试资质（三种资质应有其中一种）。

3.2 应有相应的检测业绩。

3.3 检测人员具有相应的检测岗位资格证书。

- 检测参考标准

包含但不仅限于以下标准

Q_CSG_114002-2011《南方电网电力设备预防性试验规程》

GB/T 17623-2017 《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》

DL/T724-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

GB/T7600-2014《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法（库伦法）》

GB/T7595-2017《运行中变压器油质量》

- 要求完成时间

本技术需求第2点第1、2项油样应在2022年5月份前完成第一次检测，10月份完成第二次检测。第3项油样计划在2022年5月份#1机组停机时检测，第4项油样计划在#2机组2022年8月份停机时检测，具体时间已通知为准。

- 乙方权利及义务。

6.1根据甲方需要，认真贯彻执行国家、行业和甲方有关检验检测的政策、规程、标准、制度。

6.2 按时完成样品的检测工作，并对分析结果的准确性负责，并出具检验证书。

6.3 乙方接到甲方取样通知后，马上安排相关人员、车辆、样品盛装器皿上门取样品。乙方的检测工作完成后出具检测报告，通知甲方并支付检测费用，并出具发票。

- 甲方权利及义务

7.1、甲方收到检验报告后及时支付检测费用。

7.2、甲方负责开具工作票，协助乙方收取样品。

7.3、如果乙方无上门取样业务，乙方应根据检测项目告知甲方取样量，由甲方负责采样、送样到乙方的样品接收部门登记。

# 附件5：

# 百色百矿水电投资有限公司2022年变压器油检验

# 服务项目技术需求

- 总则

本技术需求适用于百色百矿水电有限公司（以下简称甲方）委托

（以下简称乙方）对甲方绝缘油油样检测，以判断其是否满足使用、规程要求。

- 检测油样检验项目

| 序号 | 样品类型 | 检测项目 | 每次送油样数量 | 年度检验次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄站#1主变油样 | - 油中溶解气体色谱分析； - 油中水分； - 击穿电压； - Tanδ值（90℃） | 1份 | 一年检验一次 |
| 2 | 澄站#2主变油样 |  | 1份 | 一年检验一次 |
| 3 | 澄站#3主变油样 |  | 1份 | 一年检验一次 |
| 4 | 澄站8B变压器油样 |  | 1份 | 一年检验一次 |
| 5 | 拉达站1B变压器油样 |  | 1份 | 一年检验一次 |
| 6 | 拉达站2B变压器油样 |  | 1份 | 一年检验一次 |

- 对检验单位资质要求

3.1 应具有市级以上质量技术监督局检测中心、南方电网公司认可的检测资质证书、电力二级承试资质（三种资质应有其中一种）。

3.2 应有相应的检测业绩。

3.3 检测人员具有相应的检测岗位资格证书。

- 检测参考标准

包含但不仅限于以下标准

Q_CSG_114002-2011《南方电网电力设备预防性试验规程》

GB/T 17623-2017 《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》

DL/T724-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》

GB/T7600-2014《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法（库伦法）》

GB/T7595-2017《运行中变压器油质量》

- 要求完成时间

本技术需求第2点第1、2项油样应在2022年5月份前完成第一次检测，9月份完成第二次检测。第3项油样计划在2022年5月份#1机组停机时检测，第4项油样计划在#2机组2022年8月份停机时检测，具体时间已通知为准。

- 乙方权利及义务。

6.1根据甲方需要，认真贯彻执行国家、行业和甲方有关检验检测的政策、规程、标准、制度。

6.2 按时完成样品的检测工作，并对分析结果的准确性负责，并出具检验证书。

6.3 乙方接到甲方取样通知后，马上安排相关人员、车辆、样品盛装器皿上门取样品。乙方的检测工作完成后出具检测报告，通知甲方并支付检测费用，并出具发票。

- 甲方权利及义务

7.1、甲方收到检验报告后及时支付检测费用。

7.2、甲方负责开具工作票，协助乙方收取样品。

7.3、如果乙方无上门取样业务，乙方应根据检测项目告知甲方取样量，由甲方负责采样、送样到乙方的样品接收部门登记。

附件6：报价函格式

百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿水电投资有限公司2022年油样检测项目一次报价函

致 百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司、百色百矿水电投资有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加2022年油样检测项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解2022年油样检测项目相关情况：

1、报价明细

| 项号 | 项目 |  | 样品电压等级 | 每次检测油样数量（份）① |  | 检测次数（次）② |  | 单价(元)③ |  | 单项合价（元） ④=①×②×③ |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百色百矿发电有限公司2022年油样检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | #1主变油样 |  | 220kV | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 2 | #2主变油样 |  | 220kV | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 3 | #1厂高变油样 |  | 20kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 4 | #2厂高变油样 |  | 20kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 5 | #1启备变油样 |  | 220kV | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 6 | #2启备变油样 |  | 110kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 7 | #1机组80kV电除尘变压器绝缘油 |  | 80kV | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 8 | #2机组80kV电除尘变压器绝缘油 |  | 80kV | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广西百色银海发电有限公司2022年油样检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | #1主变油样 |  | 220kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 2 | #2主变油样 |  | 220kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 3 | #1厂高变油样 |  | 15.75kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 4 | #2厂高变油样 |  | 15.75kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 5 | #1启备变油样 |  | 110kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 6 | #1启备变有载调节油样 |  | 110kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 7 | #1机EH油 |  | / | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 8 | #2机EH油 |  | / | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 9 | #1机润滑油 |  | / | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 10 | #2机润滑油 |  | / | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百色百矿发电有限公司田东电厂2022年油样检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | #1主变油样 |  | 220kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 2 | #2主变油样 |  | 220kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 3 | #1厂高变油样 |  | 13.8kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 4 | #2厂高变油样 |  | 13.8kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 5 | #0启备变油样 |  | 110kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广西德保百矿发电有限公司2022年油样检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | #1主变油样 | 220kV |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 2 |  | #2主变油样 | 220kV |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 3 |  | #1厂高变油样 | 20kV |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 4 |  | #2厂高变油样 | 20kV |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 5 |  | #1机组80kV电除尘变压器绝缘油 | 80kV |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 6 |  | #2机组80kV电除尘变压器绝缘油 | 80kV |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 百色百矿水电投资有限公司2022年油样检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 澄站#1主变油样 |  | 35kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 2 | 澄站#2主变油样 |  | 35kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 3 | 澄站#3主变油样 |  | 110kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 4 | 澄站8B变压器油样 |  | 35kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 5 | 拉达站1B变压器油样 |  | 35kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
| 6 | 拉达站2B变压器油样 |  | 35kV | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 承试单位现场采样 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务周期：1年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含____%增值税专用发票；乙方按照甲方要求进行检测，出具报告并验收合格后，提供合同结算金额全额增值税专用发票，甲方在发票入账30个工作日后付清全款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险、运费等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2022年  月  日

附件7：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：