## Sheet1
广西百矿铝业有限公司快速排气阀等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 班海姗18377655133 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Haishan.Ban@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 班海姗18377655133 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园 经一路 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400008323 | 快速排气阀 | KP10 |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0002 | 400004709 | 气动耐磨球阀 | DN100,压力：1.6Mp,介质：氧化铝粉/工作压力＞0.6MPa/工作温度＞60℃/使用寿命3个月以上,达不到使用周期免费更换,使用周期重新计算 | 304 不锈钢 | 台 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0003 | 400003974 | 内螺纹球阀 | Q11F/通径：DN25/压力：0.6-6.4MPa | SUS304 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0004 | 400004065 | 耐磨球阀 | 型号Q641H-10C,参数:公称通径125mm,公称压力1.0MPa,阀体两端法兰,介质：氧化铝粉工作压力＞0.6MPa 工作温度＞80℃ | 304 不锈钢 | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0005 | 400002622 | 机械密封 | WGM-55 |  | 套 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0006 | 400000938 | 不锈钢二片式球阀 | DN40 | 304 | 个 | 40 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0007 | 400000924 | 不锈钢球阀 | DN25 | 304 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0008 | 400000923 | 不锈钢球阀 | DN15 | 304 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0009 | 400000750 | 抽水泵 | DY-40 45W 380V | 绝缘等级E | 台 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0010 | 400002079 | 骨架密封 | 110*140*12 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0011 | 400001541 | 法兰式球阀 | 8558/DN100/PN1.6/WCB/适用介质：颗粒电解质/单个过料量6400吨 | 304 不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0012 | 400002424 | 浮球阀 | DN15 |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0013 | 400002726 | 环保空调专用水泵 | DYH-40 380V 45W 扬程：2.5m |  | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0014 | 400009370 | 耐磨球阀 | DN50 | 不锈钢阀体，密封件材质：聚四氟乙烯 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0015 | 400009329 | 骨架密封圈 | Φ30*48*7 | 氟橡胶(耐压15Mpa) | 环 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0016 | 400009329 | 骨架密封圈 | Φ30*48*7 | 氟橡胶(耐压15Mpa) | 环 | 25 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0017 | 400009301 | 电动蝶阀 | 执行器规格型号：RJ15-P-1-Z-4101，参数:电压380V,功率0.06KW,额定转矩100N.m，防护等级IP55 阀门规格型号：D971X-10C,公称通径125,公称压力1.6MPa,温度≤80℃ |  | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0018 | 400009300 | 电动蝶阀 | 执行器规格型号：RJ06-P-1-Z-4101，参数:电压380V,功率0.03KW,额定转矩50N.m，防护等级IP55 阀门规格型号D971X-10C,参数:公称通径80，公称压力1.6MPa,温度≤80℃ |  | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0019 | 400009299 | 电动蝶阀 | 执行器规格型号：RJ06-P-1-Z-4101，参数:电压380V,功率0.03KW,额定转矩50N.m，防护等级IP55 阀门规格型号D71X-10C,参数:公称通径50，公称压力1.6MPa,温度≤80℃ |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0020 | 400010472 | 手动蝶阀 | DN65/PN1.6 |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0021 | 400012867 | 骨架油封 | 35*52*5/液压站主泵专用 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2022年7月12日17时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱 Haishan.Ban@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西德保百矿铝业有限公司指定点 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日