## Sheet1
广西田林百矿铝业有限公司安全出口指示灯等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西田林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陈承功18277107378 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 |  |  |  | 地址
广西田林百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 |  | 安全出口指示灯 | 220V/8W蓄电池/30min |  | 块 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0002 |  | 插头 | 三脚/220V/10A |  | 个 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0003 |  | 插座 | 220v/10A/5孔 |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0004 |  | 电缆 | ZR-VV-0.6/1KV/3*2.5 |  | 米 | 200 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0005 |  | 电缆 | RVV/3*2.5mm |  | 米 | 400 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0006 |  | 电缆 | RVV/4*2.5mm |  | 米 | 400 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0007 |  | 电缆 | RVV/5*2.5mm |  | 米 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0008 |  | 电缆 | RVV/3*16mm+2*10mm |  | 米 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0009 |  | 电缆 | RVV/3*25mm+2*10mm |  | 米 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0010 |  | 防爆二位开关 | SW-10 |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0011 |  | 行车投影仪 | EMP-KMY1 |  | 台 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0012 |  | 绝缘橡胶板 | 8*1200*10000mm |  | 卷 | 45 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0013 |  | 漏保断路器 | 2P/20A |  | 个 | 80 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0014 |  | 漏保断路器 | 2P/32A |  | 个 | 80 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0015 |  | 漏保断路器 | 2P/63A |  | 个 | 60 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0016 |  | 漏保断路器 | 3P/20A |  | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0017 |  | 漏保断路器 | 3P/32A |  | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0018 |  | 漏保断路器 | 3P/63A |  | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0019 |  | 漏保断路器 | 3P/100A |  | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0020 |  | 声光旋转警示灯 | LTE-110 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0021 |  | 五孔插座 | 10A |  | 个 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0022 |  | 橡胶垫 | 5m*3m/3mm |  | 卷 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化
0023 |  | 橡胶垫 | 5m*3m/5mm |  | 卷 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化
0024 |  | 应急照明灯 |  |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0025 |  | 语音报警器 | EB22A6S |  | 个 | 36 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
合计 | [7 empty] | 0
注：有意报价请联系黄丹凤（13507761216）报名,贵公司收到函后于 2022年7月28日10时00分前将报价文件盖章扫描函件、PDF格式方式上传至我司邮箱Danfeng.Huang01@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日