## Sheet1
广西德保百矿铝业有限公司热电阻等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 阮兴好15296205189 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 |  |  |  | 地址
广西德保百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 |  | 热电阻 | PT100 固定螺纹M6 线长1米；耐温≥500℃ | 配玻璃纤维绝缘线 | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0002 |  | 热电阻 | 型号：WZP-01 Pt100 4*40*3000 | 伴热管专用 | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0003 |  | 蠕动泵 | PDP116 6.5W 220VAC 50Hz 转速10r/min；排水量:0.6NL/h；连接部位材质：PVDF；进出气接口：OD6mm卡套，PVDF； |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0004 |  | 德国KNF采样泵 | N86KTE 220V 50Hz 0.65A；功率：0.060KW 输出压力：240kPa； 流量：6L/Min；气路接口：G1/8内螺纹 |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0005 |  | 玻璃转子流量计 | DK800-60 0～3L/min | 常州双环 304不锈钢面板 | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0006 |  | 信号隔离器 | NPGL-G11111D-NG |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0007 |  | 开关电源 | DR-120-24 120W 24V 5A 输入220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0008 |  | 奥托尼克斯温控器 | TC4SP-14R |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0009 |  | 德力西固态继电器 | CDG1-1DA 40A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0010 |  | 德力西固态继电器 | CDG1-1DA 10A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0011 |  | 探头滤芯 | 外径φ35 壁厚3mm 长105 过滤精度2um | 直通 钛合金 | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0012 |  | 冷凝器 | CEMS-CC-220 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0013 |  | 氧传感器 | 3012-H |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 安全环保科
0014 |  | 温压流一体机 | ATYB-TFP3000，量程：烟气温度0～300℃，压力-5000～+5000Pa；流速0-40m/s，湿度0-40% |  | 台 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  | 该仪器设备必须具有计量器具CMC标志、环保部认可的检验机构所出具的仪器设备性能检测报告及检定证书。该设备包含安装、调试，完成安装后开展数据比对工作，并由有资质环境监测单位出据的比对验收监测报告。北京曼德克环境科技有限公司 | 安全环保科
0015 |  | 分析仪 | GCEM4200，量程SO2：0～500mg/m³；NO：0～500 mg/m³ |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 该仪器设备必须具有计量器具CMC标志、环保部认可的检验机构所出具的仪器设备性能检测报告及检定证书。该设备包含安装、调试，完成安装后开展数据比对工作，并由有资质环境监测单位出据的比对验收监测报告。北京曼德克环境科技有限公司 | 安全环保科
0016 |  | 16 芯连接器 | 插头外壳：HDC 40D TSBU1M32G |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  | 贵州创新轻金属工艺装备工程技术研究中心有限公司 | 电解五车间
0017 |  | 16 芯连接器 | 底座：HDC 16B ABU |  | 个 | 14 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解五车间
0018 |  | 16 芯连接器 | 插头芯：HDC HE 16MT |  | 个 | 14 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解五车间
0019 |  | 16 芯连接器 | 插座芯：HDC HE 16FT |  | 个 | 14 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解五车间
0020 |  | 16 芯连接器 | 电缆接头：VG M32-MS 68 |  | 个 | 14 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解五车间
0021 |  | 动弧触头 | 123.177.1320 |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解五车间
0022 |  | 静弧触头 | 123.177.0110 |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解五车间
0023 |  | 轴流风机 | 功率4000W 电压380V 转速1450r/min | 铸铝 岗位式 | 台 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解五车间
0024 |  | 照明灯 | 移动电源LED投光灯 1800W 续航12-19h 照射面积170-200² 锂电池 充电宝功能 支架式 | 铝材/ABS塑材 显示电量 电磁容量11600-17400毫安 带充电器 自由伸缩支架65cm-160cm | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解六车间
0025 |  | 便携照明灯 | 额定功率：80W 配用光源：LED（OSRAM CREE） 电池类型：锂离子电池 电池容量：9Ah/13.5h 循环寿命：1000次充放电 色温：6500K 光源寿命：≥100000h 配光方式：聚光+泛光 产品功能：工作光、强光、警示灯 工作时间：工作光≥10h，强光≥4h 充电时间：≤5h(80W) ≤7h(160W) 最高升起高度：2m 使用环境温度：-20℃ ~ +60℃ 重 量：7kg/8.5kg 防护等级：IP66 | 航空铝合金 | 套 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解五车间
0026 |  | 初晶温度采集杆 | JW-770A-c |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解五、六车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2022年8月10日10时00分前将报价文件盖章扫描后以PDF格式方式上传至我司邮箱Danfeng.Huang01@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日