## Sheet1
广西田林百矿铝业有限公司触摸屏等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西田林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陈承功18277107378 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 |  |  |  | 地址
广西田林百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400000734 | 触摸屏 | 2711P-T6C20D8 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 采购九江九整有限公司产品 | 生产控制中心
0002 | 400000859 | 插座芯 | HDC HE 16FT （魏德米勒） |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0003 | 400000865 | 插头芯 | HDC/HE/16MT（魏德米勒） |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0004 | 400000888 | 测温枪 | FLUKE563 | 塑料外壳 | 把 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解七车间
0005 | 400001442 | 点火变压器 | XT-8 IN:220V OUT:8KV |  | 件 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0006 | 400002803 | 红外线测温仪 | VC308D -30°-1150° |  | 把 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解八车间
0007 | 400002953 | 光电接近开关 | IS 118MM/4N0-8E0-M12 |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0008 | 400003289 | 接近开关 | NBB15-U1-E2 DC24V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0009 | 400003295 | 接近开关 | PEPPERL+FUCHS OBE10M-18GM60-S UB=10-30DC 感应距离：30MM |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0010 | 400003320 | 接近开关 | NBB15-U1-E2 10-30VDC/200mA |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0011 | 400005032 | 数字温度表 | FLUKE52-2 |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解八车间
0012 | 400005267 | 手动触摸板 | GLM非标 |  | 块 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0013 | 400005409 | 三相四线电表 | DT862-4 3*220/380V 3*1.5（6）A 50Hz 600r/kW.h |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0014 | 400006634 | 中频变压器 | TD3000-100/100/20 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0015 | 400008383 | 接近开关 | NCB15-30GM50-Z5（常闭） |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0016 | 400008684 | 行程开关 | HH-5030 |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  | 皮带机备件 | 检修车间
0017 | 400009393 | 数字槽压表 | VIII型槽控 |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0018 | 400009475 | 数字测温仪 | FLUKE-51II |  | 台 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解八车间
0019 | 400009749 | 变频器 | ATV312HD11N4 50HZ 380V 11KW |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0020 | 400010208 | 电源模块 | ZH150/65-24V |  | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0021 | 400010209 | 电源模块 | 120W-24V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 130*98*40 | 生产控制中心
0022 | 400010452 | CPU模块 | 214-2BD23-0XB0 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 自洁过滤器备件 | 检修车间
0023 | 400010532 | VFC电压频率转换器 | GLM非标 |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0024 | 400010533 | 三相检测器 | GLM非标 |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0025 | 400011010 | 温度计 | 0℃～100℃/酒精 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质检车间
0026 | 400012158 | 数字温度表 | FLUKE/51/II2170 |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解七车间
0027 | 400012643 | 变频器 | AtV312HU22N4/2.2kW（小车） |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0028 | 400012766 | 隔离变送器 | CC-EI/V 输入：4-20mA 输出：0-10V 电源：24VDC |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0029 | 400012994 | 报警器 | QBBJ04-B（桥臂报警器） |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0030 | 400012995 | 报警器 | KRBJJ04(快熔报警器) |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0031 | 400013238 | 限位开关 | HWK-22A MK2-1D IP67 Ui250V～le6A |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  | 冲洗阀备件 | 检修车间
0032 | 400013345 | 报警板 | K81657os193-w1 炉衬监测报警板 |  | 块 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0033 | 400013387 | 漫反射式光电开关 | PLK39-54-Z/31/4a/116（配反光镜） |  | 套 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0034 | 400013406 | 软启动器 | ATS48C25Q | 施耐德/ABB | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0035 | 400013716 | 耐震压力表 | YTN-100(0-40MPa) |  | 块 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0036 | 400013726 | 变频器 | PI500 110F3 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0037 | 400013727 | 软起动器 | CMC-022/3-MX |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0038 | 400013728 | 软起动器 | CMC-132/3-MX |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0039 | 400013730 | 变频器 | 20F11NC015JAONNNNN |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0040 | 400013732 | 监控器 | JDB-LQ+20FB 智能保护监控器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0041 | 400013733 | 监控器 | JDB-LQ+150FB 智能保护监控器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0042 | 400013735 | 监控器 | JDB-LQ+100FB 智能保护监控器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0043 | 400013737 | 变频器 | PI500 055F3 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0044 | 400013750 | 软启动器 | PR5200+037G3 POWTRAN POWER:37kW INPUT:AC 3PH 380V OUTPUT:AC 3PH 0～380 75A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 除尘器备件 | 检修车间
0045 | 400013752 | 数字电接点压力表 | HC-Y810-W（G1/2）1%FS，'压力：0.60MPa |  | 块 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0046 | 400013756 | 电容式差压变送器 | HHDP-3300F22 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0047 | 400014116 | 料位计 | TE-100-4-1-T2-550 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0048 | 400014429 | 可控硅晶闸管 | KP800A/1600V（180316 1）（最大直径69mm*厚度26mm）软启动可控硅晶闸管 |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0049 | 400014478 | 数显测电笔 | DHCHT8005 |  | 支 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
合计 | [7 empty] | 0
注：有意报价请联系黄丹凤（13507761216）报名,贵公司收到函后于 2022年8月9日10时00分前将报价文件盖章扫描函件、PDF格式方式上传至我司邮箱Danfeng.Huang01@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日