## Sheet1
广西田林百矿铝业有限公司PVC电气绝缘胶带等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西田林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陈承功18277107378 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 |  |  |  | 地址
广西田林百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400000237 | PVC电气绝缘胶带 | 低压 |  | 卷 | 600 |  | 0 | 13 |  |  |  | 红、黑、黄、绿、蓝、白各100卷 | 检修车间
0002 | 400000386 | LED吸顶灯芯 | 40W AC220V |  | 个 | 80 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0003 | 400000387 | LED吸顶灯灯芯 | 20W |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0004 | 400000390 | LED投光射灯 | 200W AC220V | 户外防水 | 盏 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0005 | 400000395 | LED天棚灯 | LFP1106-L 200W |  | 盏 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0006 | 400000404 | LED防雨开关电源 | XRF-400A-12 |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0007 | 400000408 | LED灯管 | T8/1.2m |  | 根 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0008 | 400000426 | H4灯泡 | 24V/100W |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0009 | 400000499 | 工业风扇 | 750-AC220V-260W |  | 台 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0010 | 400000716 | 接近开关 | EMP-L3D10B-G (220VAC常闭） |  | 个 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0011 | 400000763 | 充电电池套装 | 5#电池 |  | 套 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解七车间
0012 | 400000763 | 充电电池套装 | 5#电池 |  | 套 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解八车间
0013 | 400001058 | 电缆连接器 | DL-102 电磁吸盘专用 |  | 套 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0014 | 400001672 | 断路器 | HZJM5-630 H/3300 630A | 塑壳 | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0015 | 400001711 | 断路器 | NSX400H 3P 400A |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0016 | 400002119 | 工业插头 | 5*125A 5插 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0017 | 400002700 | 换相接触器 | LC2-D65 |  | 套 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0018 | 400002820 | 航空插头 | M12 4芯 弯头 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0019 | 400002823 | 行程开关 | YBLX-19/111 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0020 | 400002834 | 行程开关 | JW2-11Z-3 |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0021 | 400002994 | 交流接触器 | LC1D65M7C/品牌：施耐德/极数3P/ 主触点类型 3NO/额定工作电流[Ie] 80 A (at 小于60 °C) at 小于等于 440 V AC AC-1 for power circuit 65 A (at 小于60 °C) at 小于等于 440 V AC AC-3 for power circuit /控制回路电压：380V AC |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0022 | 400003346 | 接触器 | LC1D12CC7C AC380V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0023 | 400003348 | 接触器 | CJX2-1210 AC220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0024 | 400003389 | 接触器 | LC1D12 DC36V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0025 | 400003403 | 接触器 | LC1D09 AC220V，线圈M7 220V 50/60HZ |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0026 | 400003435 | 交流接触器 | CJX2-2510/220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0027 | 400003436 | 交流接触器 | CJX2-1210/Q5/380V/50HZ |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0028 | 400003436 | 交流接触器 | CJX2-1210/Q5/380V/50HZ |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0029 | 400003438 | 交流接触器 | AC-380/CJ20-100A |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0030 | 400003439 | 交流接触器 | CJX2-5011/380V/50HZ |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0031 | 400003439 | 交流接触器 | CJX2-5011/380V/50HZ |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0032 | 400003440 | 交流接触器 | LC1F400 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0033 | 400004417 | 漏电断路器 | 2P-63A AC220V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0034 | 400004419 | 漏电断路器 | 3P+N 32A |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0035 | 400004441 | 热继电器 | LRD4367 （95-120A） |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0036 | 400004882 | 配电箱 | 3位 |  | 个 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0037 | 400005178 | 软芯电缆 | ZR-RVV 4*1.5mm2 | 纯铜 | 米 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0038 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6 |  | 支 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解八车间
0039 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6 |  | 支 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0040 | 400005361 | 手电筒 | 885多功能手提电筒,电池容量 5000,电源形式/ 充电/光源形式LED | 铝合金 | 支 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0041 | 400005361 | 手电筒 | 885多功能手提电筒,电池容量 5000,电源形式/ 充电/光源形式LED | 铝合金 | 支 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解七车间
0042 | 400005361 | 手电筒 | 885多功能手提电筒,电池容量 5000,电源形式/ 充电/光源形式LED | 铝合金 | 支 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0043 | 400005726 | 同轴电缆2M头 | LHG/L9/SYV75-2-2 |  | 套 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0044 | 400005922 | 验电器 | 语音报警验电器，10kV |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0045 | 400005922 | 验电器 | 语音报警验电器，220kV |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0046 | 400006643 | 中间继电器 | RXM2AB2BD/24VDC(8脚12V) |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0047 | 400006645 | 中间继电器 | RXM2AB2P7/220V，8脚 |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0048 | 400006645 | 中间继电器 | RXM2AB2P7/220V，14脚 |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0049 | 400006731 | 指示灯 | AD16-220/S LED/AC380V |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0050 | 400006790 | 直流电源 | ABL2REM24100/24VDC/10A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0051 | 400006832 | 蒸箱发热管 | 380V/3000W/安装螺丝孔6cm |  | 条 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0052 | 400006834 | 蒸馏水器加热管 | AC220V/4KW/螺纹M16/接线柱中心距离55mm | 304 不锈钢 | 米 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0053 | 400007361 | 电池 | 7# |  | 颗 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解八车间
0054 | 400007362 | 电池 | 5# |  | 颗 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解八车间
0055 | 400008017 | 照明配电箱 | 300*200*150 |  | 台 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0056 | 400008190 | 电缆 | YC 4*6 |  | 米 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0057 | 400008583 | LED投光灯 | 300W，氧化铝仓库厂房灯 |  | 盏 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0058 | 400008665 | 高频手持对讲机 | TK-U100 |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0059 | 400008712 | 接触器 | CJX2-3210 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0060 | 400008718 | 接近开关 | PRL18-14DP |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0061 | 400008719 | 接近开关 | PRL18-8DP |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0062 | 400008787 | 饮水机 | MYR718S-X/美的 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0063 | 400009037 | 移动卷线盘 | AC220V 16A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解八车间
0064 | 400009037 | 移动卷线盘 | AC220V 16A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0065 | 400009037 | 移动卷线盘 | AC220V 16A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0066 | 400010172 | 按钮 | LA38-11BN 22mm |  | 个 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0067 | 400010180 | 电机后端盖 | Y2-100 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0068 | 400010203 | 交流接触器 | CJX2-2501 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0069 | 400011280 | 漏电保护断路器 | 1P+N 32A |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0070 | 400011281 | 漏电保护断路器 | 3P+N 63A |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0071 | 400011355 | 屏蔽电缆 | 4*2.5mm2 |  | 米 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0072 | 400012494 | 漏电开关 | 63A 4P |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0073 | 400013507 | 继电器 | 火星人MAX-100A JD2914 DC24V 四脚 |  | 盒 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0074 | 400013508 | 继电器 | 火星人MAX-100A JD2914 DC12V 四脚 |  | 盒 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0075 | 400013668 | 直流电源 | ABL 2REM24045K DC24 4.5A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0076 | 400013719 | 散热器 | 12V三核 半导体制冷DIY散热器 含制冷片 |  | 台 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0077 | 400013720 | 线性电源 | 4NIC-X48 输入AC220输出24V2A/48W |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0078 | 400013773 | 转换开关 | WATSGM800/3 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0079 | 400014187 | 配电箱 | PZ30 4回路（明装）150*165*79mm | 冷轧钢板 | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0080 | 400014188 | 配电箱 | PZ30 6回路（明装）185*194*79mm | 冷轧钢板 | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0081 | 400014223 | 强光充电投光灯 | OERSHEN/800W/LED/续航16-58小时 |  | 盏 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0082 | 400014391 | 磁吸式旋转警示灯 | 红蓝LED爆闪12V-24V通用 |  | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0083 | 400014425 | 配电箱 | 800*600*250（空箱/明装） | 不锈钢 | 个 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0084 | 400014427 | 内置旁路柜 | CGR-Z-55kW |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0085 | 400014606 | 手电筒 | 神火D8（可充电） |  | 把 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0086 | 400014608 | 对讲机 | MT926 |  | 台 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
合计 | [7 empty] | 0
注：有意报价请联系黄丹凤（13507761216）报名,贵公司收到函后于 2022年8月9日10时00分前将报价文件盖章扫描函件、PDF格式方式上传至我司邮箱Danfeng.Huang01@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日