## Sheet1
田林百矿田田碳素有限公司职工楼、路灯电气安装材料采购项目报价函
收件单位 | 田林百矿田田碳素有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 | 梁思源 |  |  |  | 联系人
联系电话 | 19524151180 |  |  |  | 联系电话
报价邮箱 | Siyuan.Liang@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 | 梁思源 |  |  |  | 发件人
地址 | 广西田林县旧州镇板坚村桂黔（田林）经济合作产业园区 |  |  |  | 地址
田林百矿田田碳素有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 备注
1 | 路灯控制柜 | 成套设备，户外防雨，柜体尺寸根据实际确定，柜体材料规格按国际。防护等级为IP54，柜内照明，颜色：RAL7032。柜内配置详见图纸：G4303-38D-10，具有过载及短路保护和定时功能。 | 套 | 4 |  |  | 13% | 7天 |  | 详见图纸： G4303-38D-10
2 | 低压负荷开关箱 | 内置断路器：CM3-630M/4208，500A/5000A 1台；CM3-250M/4208，160A,3台；CM3-100M/4208，80A,1台；防雷浪涌保护器1个。详见图纸：G4303-43D-7(1/2)DL1虚线框内设备。柜体尺寸根据实际确定，柜体材料规格按国际。户外防雨，防护等级：IP54，色标：RAL7032 | 台 | 1 |  |  | 13% | 7天 |  | 详见图纸： G4303-43D-7(1/2)
3 | 低压负荷开关箱 | 内置断路器：CM3-250M/4208，180A,4台，防雷浪涌保护器1个。详见图纸：G4303-43D-7(2/2)DL2虚线框内设备。柜体尺寸根据实际确定，柜体材料规格按国际。户外防雨，防护等级：IP54，色标：RAL7032 | 台 | 1 |  |  | 13% | 7天 |  | 详见图纸： G4303-43D-7(2/2)
4 | 氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50，户外。3支/套 | 套 | 3 |  |  | 13% | 7天 |  | #NAME?
5 | 跌落式熔断器 | RW12-10/100A，户外。配80A熔断丝20根 | 套 | 8 |  |  | 13% | 7天 |  | #NAME?
6 | 管型接线端子 | E1008 (1000个/包) | 包 | 5 |  |  | 13% | 7天
7 | 管型接线端子 | E1508 (1000个/包) | 包 | 2 |  |  | 13% | 7天
8 | 管型接线端子 | E2508 (1000个/包) | 包 | 1 |  |  | 13% | 7天
9 | 开口铜鼻子 | OT-10A | 个 | 500 |  |  | 13% | 7天
10 | 开口铜鼻子 | OT-20A | 个 | 200 |  |  | 13% | 7天
11 | 开口铜鼻子 | OT-30A | 个 | 200 |  |  | 13% | 7天
12 | 开口铜鼻子 | OT-40A | 个 | 100 |  |  | 13% | 7天
13 | 开口铜鼻子 | OT-50A | 个 | 100 |  |  | 13% | 7天
14 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 80 |  |  | 13% | 7天
15 | 铜接线鼻子 | DT-50 | 个 | 20 |  |  | 13% | 7天
16 | 铜接线端子 | DT-70 | 个 | 170 |  |  | 13% | 7天
17 | 铜接线端子 | DT-95 | 个 | 25 |  |  | 13% | 7天
18 | 铜接线鼻子 | DT-120 | 个 | 20 |  |  | 13% | 7天
19 | 铜接线端子 | DT-150 | 个 | 70 |  |  | 13% | 7天
合计
注：请贵公司收到函后于2022年8月8日17时30分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱Siyuan.Liang@geely.com。邮件标题命名为田林百矿田田碳素有限公司+职工楼、路灯电气安装材料采购项目。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意; 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市田林县旧州镇板坚村工业园区田林百矿田田碳素有限公司 3、交货期：7天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场或图纸要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：1-3分项货到现场根据图纸安装完成后验收合格票到60日内按分项最终报价付款90%，1-3分项最终报价金额的10%作为产品的质量保证金，所有产品在验收合格之日起满1年，如无质量问题，甲方一次性无息付清；4-19分项货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日