## Sheet1
广西德保百矿铝业有限公司兆欧表等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 阮兴好15296205189 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 |  |  |  | 地址
广西德保百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400006875 | 兆欧表 | ZC25-3 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 设备管理科
0002 | 400006046 | 液位计 | SNA200B-S-O-10-6906 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0003 | 400006825 | 整流块 | BGE1.5TYP(BGE1.5UB=150-500VAC IL=1.5A DC) |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0004 | 400004124 | 模块 | 输入/1756-IB161 DC24V |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0005 | 400004109 | 模块 | 通讯/1756-ENBT |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 西安研创电炉科技有限公司 | 阳极组装车间
0006 | 400002300 | 高精度温度计 | TH702/圆形/直径20cm |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 预防性试验用 | 生产控制中心
0007 | 400003464 | 交换机 | 1783-US8T SERIES B |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0008 | 400000882 | 测振仪 | VC63B |  | 把 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 设备管理科
0009 | 400001930 | 电源模块 | 1756-PA72 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0010 | 400001132 | 电接点温度表 | WSSX-411,0-100℃,外螺纹m20x1.5，探杆Φ10*70mm,AC220V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0011 | 400000445 | CPU模块 | 1756-L71 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 西安研创电炉科技有限公司 | 阳极组装车间
0012 | 400009196 | 智能数字压力表 | MIK-Y190 压力量程(-10～10kpa) 精度：0.4%fs |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0013 | 400009189 | 数字测温仪 | FLUKE 563 |  | 把 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解六车间
0014 | 400009475 | 数字测温仪 | FLUKE-51II |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解六车间
0015 | 400009613 | 测电笔 | E6755(12-220V) |  | 把 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解五车间
0016 | 400010532 | VFC电压频率转换器 | GLM非标 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0017 | 400012383 | 调温电炉 | 220V/3KW |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 温度探头检测用 | 生产控制中心
0018 | 400013030 | 钳形电流表 | 毫安级 F773/量程0-100mA |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0019 | 400013145 | 电源模块 | DR-60-24 input:acv220V 1.5A output:24V 2.5A |  | 块 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0020 | 400013100 | 端子模块 | 1756-TBNH 24针可拆卸端子接线模块 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0021 | 400013099 | 空槽模块 | 1756-N2 空槽填充模块 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0022 | 400013232 | 接近开关 | MYHN-D-15 |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0023 | 400013231 | 行程开关 | LX3-11H AC380V 5A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0024 | 400014806 | 电接点温度表 | 0-100℃ 380V 10VA |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0025 | 400014800 | 模块接线端子 | 1794-TB32S/AB |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0026 | 400014799 | PLC输出模块 | 1756-OB16E/AB |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0027 | 400014793 | 普通晶闸管 | KP1200A 2000V KT54CT |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 西安研创电炉科技有限公司 | 阳极组装车间
0028 | 400014676 | 开关量单元 | XM JC-KG2.0/西安西美 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0029 | 400014674 | 直流配电模块 | EDU01/电源:DC85-250V/艾默生 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0030 | 400014673 | 彩色触摸屏监控 | XM PC-PM3-10/电源：DC85-300V/西安西美 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0031 | 400014672 | 毫欧表 | VC480C+/0.01mΩ-2kΩ/德国HOPPECKE |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0032 | 400015007 | 隔离变压器 | SG/容量:2kVA/初级电压:380V/次级电压:380V/绝缘等级:B级 |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0033 | 400009518 | 雷达测速仪 | S600-L |  | 套 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 超速自动抓拍设备 固定式单向测速拍照 无线传输 车速提示屏、配记忆功能 | 安全环保科
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2022年8月31日10时00分前将报价文件盖章扫描后以PDF格式方式上传至我司邮箱Danfeng.Huang01@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日