## Sheet1
广西德保百矿铝业有限公司制冷剂等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 阮兴好15296205189 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 |  |  |  | 地址
广西德保百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400006689 | 制冷剂 | R142B |  | 罐 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0002 | 400006688 | 制冷剂 | R22，10kg/瓶 |  | 罐 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0003 | 400006688 | 制冷剂 | R22，13.6kg/罐 |  | 罐 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0004 | 400006687 | 制冷剂 | R134a ,13.6KG/罐 |  | 罐 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0005 | 400006686 | 制冷剂 | R32，9.5kg/罐 |  | 罐 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0006 | 400005969 | 压缩机 | JT90GBBY1L |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0007 | 400005009 | 三相异步电动机 | YX3-100L1-4 2.2kW |  | 台 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0008 | 400003584 | 空调压缩机 | JT160BCBY1L AC380V 50Hz |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0009 | 400003583 | 空调蒸发器 | GTL-5WZ |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0010 | 400002403 | 干变横流冷却风机 | GFDD470-120 |  | 台 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0011 | 400000136 | 摆线针轮减速机 | XWE8135C-143/带电机和减速机/中心高度150mm/电机型号YE2-100L1-4/功率2.2kW/电压380V/转速1430R/min | 壳体：铸钢 | 套 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0012 | 400009924 | 蒸发器风机 | YT150-4E01 380V 50HZ 150W 0.37A |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0013 | 400011328 | 变频电机冷却风扇 | GR112B |  | 台 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0014 | 400011454 | 空调蒸发器 | XLB-40AN（多功能天车配电室空调） |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0015 | 400014139 | 输入轴总成 | 配套减速机型号：CF72U-3/73 （含输入小齿轮、联轴器、弹性体、油封及轴承） |  | 套 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0016 | 400014823 | 多速三相异步电动机 | D1CD100L2-6/4 B5；1.5/2.2kW,940/1440r/min, 4.3/5.3A,F级绝缘 | 长春科光ZM-2振动磨专用 | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0017 | 400014784 | 电机通风机 | G-132A-NO:4079 功率：40W 转速：1400r/min 频率：50Hz 电压：380V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0018 | 400014706 | 三相异步电动机 | 型号：ZN50，380V/1.1WK /圆头/振捣棒专用电机 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0019 | 400014671 | 冷却风机 | GFDD358-110 220VAC 38W 450m3/h | 德国HOPPECKE | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0020 | 400014669 | 风叶 | DLZF-9，浙江明新风机专用 | 铸铝 | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2022年8月30日10时00分前将报价文件盖章扫描后以PDF格式方式上传至我司邮箱Danfeng.Huang01@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日