## Sheet1
广西百矿铝业有限公司LED高顶灯等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人及电话
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400008330 | LED高顶灯 | OK-LED高顶灯230W 220V |  | 套 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0002 | 400006871 | 照明灯 | SCSW7450-200/额定功率200W（336*0.6W/LED模块）额定电压AC220V /50Hz/功率因数0.9/防护等级IP65 |  | 盏 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0003 | 400006870 | 照明灯 | SCSW7130-80/输入AC220V/50Hz/0.55A/ PF:0.9 输出1000mA/58-82V/空载电压：100V-Max/额定输出功率80W/LED/防护等级IP67 |  | 盏 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0004 | 400000402 | LED户外探照灯 | 400W/220V/方形285mm*270mm |  | 盏 | 23 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0005 | 400000395 | LED天棚灯 | LFP1106-L 200W |  | 盏 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0006 | 400000403 | LED户外探照灯 | 200W/220V/方形230mm*280mm |  | 盏 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0007 | 400011563 | LED防爆泛光灯 | PD-GB6601/AC220V/50W |  | 套 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0008 | 400011949 | 防爆灯 | 1.2m,20W,led灯管,单管 | 配套底座,灯罩 | 套 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
合计 | [7 empty] | 0
注：有意报价请联系黄丹凤（13507761216）报名,贵公司收到函后于 2022年9月20日10时00分前将报价文件盖章扫描后以PDF格式方式上传至我司邮箱Danfeng.Huang01@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日