## Sheet1
德保铝厂消防年检项目表
序号 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | JB-TG-TC550火灾报警控制器/消防联动控制器测试 | 台 | 1
2 | JB-QB-TC5160火灾报警控制器/消防联动控制器测试 | 台 | 2
3 | 电话主机测试 | 台 | 1
4 | 应急广播功率放大器测试 | 个 | 1
5 | 消防广播扬声器测试 | 个 | 65
6 | 消防通讯对讲电话测试 | 台 | 26
7 | 火灾显示盘测试 | 面 | 35
8 | 钢质常闭式防火门测试 | 樘 | 63
9 | 声光报警器测试 | 个 | 72
10 | 手动报警按钮测试 | 个 | 70
11 | 烟感火灾探测器维护保养 | 个 | 160
12 | 烟感火灾探测器更换 | 个 | 20
13 | 室内消火栓水压测试、维护保养 | 套 | 96
14 | 室外消火栓水水压测试、维护保养 | 套 | 30
15 | 灭火器更换、充装、报废（1KG、2KG、3KG、4KG、8KG干粉） | 具 | 300
16 | 悬挂式干粉灭火自动装置维护保养 | 个 | 51
17 | 双头应急照明灯维护保养 | 盏 | 150
18 | 应急疏散标志灯维护保养 | 盏 | 280
19 | 双头应急照明灯更换 | 盏 | 20
20 | 应急疏散标志灯更换 | 盏 | 30
21 | 单输入模块测试 | 个 | 6