**吉利百矿电力业务部（百矿发电厂及银海发电厂）2022年道路维修工程项目招标公告**

**采购类别：工程类**

1. **项目名称：吉利百矿电力业务部（百矿发电厂及银海发电厂）2022年道路维修工程项目**

**2.项目概况与招标范围**

2.1项目概况：

吉利百矿集团电力业务部下辖百色百矿发电有限公司（以下简称“百矿发电厂”）及广西百色银海发电有限公司（以下简称“银海发电厂”）。百矿发电厂及银海发电厂均位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村。本次计划对损坏的路面进行修复，现就吉利百矿电力业务部（百矿发电厂及银海发电厂）2022年道路维修工程项目进行招标，欢迎有实力的公司参与此次招标活动。

2.2招标范围：

2.2.1 干煤棚周边两处损坏混凝土路面钩机破碎、挖除破损旧混凝土，运至指定地点存放。用C35混凝土，双排双向钢筋混凝土摊铺硬化。配筋双层双向，￠12@250，钢筋用HRB400螺纹钢；路面按原标高浇筑，中心线为基准，中间高，2%坡度坡向两侧，需要半封闭施工，并且养护不少于15天，路面进行拉纹、割缝处理，经统计面积约350**㎡**。其他损坏路面翻新，用厚粗粒式沥青混凝土填平坑坑洼洼路面，约100**㎡**; 机械压实； 然后机械摊铺中粒式沥青混凝土1400**㎡**；压路机压实，为确保车辆通行和施工，道路需半边封闭，另一半施工。路面中间高，以2%坡度放坡向道路两侧。（如平面图示）

2.2.2 运煤大道及电厂大道损坏沥青路面修复，需先处理坑洼，清洗路面干净，待路基施工完毕，验收合格后。在原沥青混凝土路面喷洒乳化沥青下封层，机械摊铺中粒式沥青混凝土1800**㎡**， 厚70mm；摊铺100mm(6mm粗+4mm中)沥青混凝土200**㎡**。该路段来往车辆多，为确保车辆通行和施工，道路需半边封闭，另一半施工。

2.2.3 干煤棚上食堂坡道及附近破损路面沥青修复，该路段行车不多。先用钩机破碎混凝土路面成细块，机械摊铺100mm(6mm粗+4mm中)沥青混凝土300**㎡**。

2.2.4 银海发电厂灰库至百矿运煤大道道下坡处运煤道路沥路面，电缆沟处路面用C35混凝土，双排双向钢筋混凝土摊铺硬化，配筋双层双向，￠12@250，钢筋用HRB400螺纹钢；路面按原标高浇筑，中心线为基准，中间高，2%坡度坡向两侧，需要半封闭施工，并且养护不少于15天，路面进行拉纹、割缝处理。经统计面积约300**㎡**。道路其他损坏沥青路面翻新，钩机破碎,挖除破损旧沥青、旧混凝土及已软化路基，待路基施工完毕，验收合格后。在原沥青混凝土路面喷洒乳化沥青下封层，机械摊铺粗粒式沥青混凝土；面层机械摊铺70mm厚沥青混凝土路面2000**㎡。**

2.3项目地点：百色百矿发电有限公司和广西百色银海发电有限公司

2.4项目预计实施时间：自合同签订之日起30天（日历天）内完工并验收合格。

**3.投标人资格要求**

本次招标要求投标人具备以下资质。

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力，能够承担本次招标服务内容，具有相关经营范围。

3.2具有建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工类。

3.3具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

3.4业绩要求：具有竞标规格及以上相应或相似条件下，近3年（2019年至今，下同）在国内不少于1个及以上类似业绩。（业绩须附列表及对应列表的合同原件扫描件。合同原件扫描件含首尾页、能反应合同主体内容、签字盖章页，否则按无效业绩处理）。

3.5项目经理要求：必须具有1个及以上类似业绩，需提供合同原件扫描件含首尾页、能反应合同主体内容、签字盖章页及竣工验收资料扫描件等证明材料，否则按无效业绩处理。

3.6近三年未发生过较大质量、安全、环保事故，无履约不良记录。

3.7具有良好的银行资信、商业信誉和健全的财务会计制度；没有处于被责令停业或投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态，企业体制稳定。

3.8本次招标不接受联合体投标。

3.9本次招标不接受分包。

**4.投标报名**

**4.1报名方式**

4.1.1 \*凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台**（**glzb.geely.com**）**注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。供应商根据公告项目名称，按照报名要求上传资料。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.1.2 \*报名截止时间：2022年11月13日。

**4.2报名资料**

报名资料于报名截止时间前上传至吉利控股集团招标采购平台，报名资料包含但不限于以下内容：

1. 三证合一的营业执照副本；
2. 安全生产许可证；
3. 资质证书（市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质）；
4. 类似项目业绩证明及证明材料（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）；
5. 项目经理业绩证明及证明材料（提供社保证明、类似项目业绩及证明材料需体现项目经理名字）；
6. 企业概况及履约能力说明；
7. 近三年经第三方审计的财务报表资料。

**4.3提交材料要求**

a、合同请扫描成一份PDF文件，严禁将合同分成一张张图片上传；

b、请提供合同原件扫描件、合同扫描件需体现合作对象、合作时间、服务内容等信息（价格部分可隐藏）；

c、合同扫描件请命名：XXXX公司+与XXXX公司合作合同（合同内容：XXX），如：百色百矿发电有限公司+与广西百色银海发电有限公司合作合同（合同内容：XXX）；

备注：请供应商务必按照要求提交业绩材料，如因供应商提交的材料不符合要求而造成供应商被淘汰，招标方不承担任何责任。以上资料**扫描命名打包，**报名资料需在报名截止时间前上传，逾期报名无效。

**5.招标文件的获取**

5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格初审，初审合格后购买招标文件；

5.2招标文件每套售价100元，售后不退；

**6.发布公告的媒介**

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

**7.联系方式**

招标人：百色百矿发电有限公司

招标人地址：广西百色市田阳区头塘镇二塘村

开标地址：电力业务部第一会议室

邮编：533615

商务：罗貌 手机号 13978027196 E-mail:Mao.Luo@geely.com

技术：曹业锦 手机号13768169618 E-mail:Yejin.Cao@geely.com

收款单位名称：百色百矿发电有限公司

开户行：百色右江农村合作银行城郊支行

账号：603512010108950888

注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报电话：0571-28098168（吉利科技工程与商务发展部）

举报邮箱：geelytech.bid@geely.com

招标人：百色百矿发电有限公司 、

广西百色银海发电有限公司

 日期：2022年11月10日