## Sheet1
广西德保百矿铝业有限公司深信服防火墙VPN授权采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人及电话
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 凌洁13737671881 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400018704 | 深信服防火墙VPN授权 | SSL VPN接入授权 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 详见技术要求 | 设备管理科
0002 | 400018705 | 网络管理系统 | 北塔网络运维管理软件v6.0 | 1、40个基础资源节点 （网络+操作系统主机+数据库+中间件+标准应用+UPS+温湿度探头）、50个IP示意节点和40个服务器硬件监控授权包。2、产品主要功能包括：自定义监控首页、巡检管理、拓扑管理、日志管理、历史数据查看、网络设备和线路性能分析、服务器硬件管理、操作系统管理、数据库管理、中间件管理、标准应用管理、告警管理、报表管理。 | 套 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 详见技术要求 | 设备管理科
0003 | 400018706 | 准入系统 | 奇安信网神 NAC-V3100-PA | 支持办公网、视频监控网、物联网等多种终端设备类型的混合网络场景，实现设备发现、合规评估、身份认证及入网控制等泛终端准入控制管理功能。整机建议支持500以下终端认证或600M网络流量处理能力。配置250个客户端授权。设备默认1个Console口，6个千兆电口，4TB 硬盘，单电源，1U设备。含36个月硬件质保服务（选配方式：控制中心+硬件引擎+网络准入授权数） | 套 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 详见技术要求 | 设备管理科
合计 | [7 empty] | 0
注：有意报价请联系黄丹凤（13507761216）报名,贵公司收到函后于 2022年11月25日10时00分前将报价文件盖章扫描后以PDF格式方式上传至我司邮箱Danfeng.Huang01@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日