## Sheet1
广西田林百矿铝业有限公司变频器等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西田林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陈承功18277107378 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 |  |  |  | 地址
广西田林百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400014031 | 变频器 | AItivar320ATV320U07N4C 0.75kW-1HP 电流：3.2A 电压：~380V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0002 | 400006644 | 中间继电器 | RXM4AB2P7/220V(14脚 6A） |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料车间
0003 | 400009505 | 智能差压变送器 | 3351DP3S22M3B3 | 0-3000Pa 12.5-48vdc 4-20mA | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料车间
0004 | 400012679 | 三相异步电动机 | YZS-30-6 2.2KW/380V/5.6A | 激振力0.30KW/振频1000次/分 | 套 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极车间
0005 | 400012246 | 一级浪涌保护器 | CDY1 4P 25KA |  | 个 | 35 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0006 | 400011355 | 屏蔽电缆 | 4*2.5mm2 | 纯铜 | 米 | 200 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料车间
0007 | 400017858 | 扁平电缆 | YVFB 3*10mm2/450/750V | 纯铜 | 米 | 200 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料车间
0008 | 400012639 | 电缆 | YC3*2.5mm2 380V 软芯 | 纯铜 | 米 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料车间
0009 | 400018264 | 开关电源 | S-250-12 AC110/220V DC12V/20A/250W |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极车间
0010 | 400017962 | 耐高温电缆 | YC-2*16mm2+双钢丝/450V/750V | 铜芯/聚氯乙烯护套 | 米 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极车间
0011 | 400018292 | 电阻器 | ZX25J-6/3H-X1 | 60Ω，容量30KW | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0012 | 400018293 | 电阻器 | ZX25J-6/3H-X1 | 6Ω，容量30KW | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0013 | 400018294 | 电阻器 | ZX25J-6/2H-X1 | 6Ω，容量20KW | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0014 | 400018295 | 电阻器 | ZX25J-22/1H-X1 | 22Ω，容量5KW | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0015 | 400018296 | 电阻器 | ZX25J-13/1H-X1 | 13Ω，容量5KW | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0016 | 400018297 | 电阻器 | ZX25J-44/1H-X1 | 44Ω，容量5KW | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0017 | 400000016 | 变频电机通用风机 | GR112B | G-100/40W/AC380V，2500r/min | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0018 | 400010106 | 变频电机通用风机 | GR180B | 380V,130W，2600r/mim | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0019 | 400016366 | LED高顶灯 | LFP1106-200W | AC220V，耐高温型、粉尘（质保≥一年） | 盏 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0020 | 400018729 | 电缆 | ZR-RVR 95mm2/450V/750V | 纯铜 | 米 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0021 | 400018730 | 料位计 | EMLT-2060A | 耐高温、耐压力、耐粉尘、抗强电磁场，220V AC±10%,50/60HZ；24V DC±10%;，长度750mm. | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解车间
0022 | 400018686 | 双开无框玻璃门门禁套装 | F19/双开 | 无框玻璃门，刷脸一体机门禁机1个；505门禁电源1个；磁力锁2个含支架；门禁开关1个；门铃1个；配套电线1套 | 套 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质检车间
0023 | 400018687 | 内开不锈钢门门禁套装 | F19/内开 | 不锈钢，刷脸一体机门禁机1个；505门禁电源1个；磁力锁1个含支架；门禁开关1个；门铃1个；配套电线1份 | 套 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质检车间
0024 | 400018688 | 双外开防火门门禁套装 | F19/双外开 | 刷脸一体机门禁机1个；505门禁电源1个；磁力锁2个含支架；门禁开关1个；门铃1个；配套电线1份 | 套 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质检车间
0025 | 400018661 | 数字式称重传感器 | 60T/SLC820-30t C3 PDX CN | 不锈钢 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0026 | 400018662 | 数字式称重传感器 | 150T/SLC820-50t C3 PDX CN | 不锈钢 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0027 | 400018728 | 变频器 | TD500-T0055G3/380V/3.5KW |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2022年12月9日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Danfeng.Huang01@geely.com。。邮件标题命名为XX公司+田林铝厂变频器等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日