## Sheet1
广西隆林百矿铝业有限公司遥控器电池等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西隆林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 韦勇18677631886 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 隆林各族自治县平班镇母姑村下寨屯 |  |  |  | 地址
广西隆林百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400009406 | 遥控器电池 | BN2100 标准电压:6V,额定容量:2100mah |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0002 | 400009407 | 遥控器电池 | BA213020 标准电压:2*6V,额定容量:2*2100mah |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0003 | 400009475 | 数字测温仪 | FLUKE-51II |  | 台 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0004 | 400007320 | 过塑膜 | A4 |  | 包 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0005 | 400016990 | A4-塑封机 | 得力3897塑封机A4，黑色 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0006 | 400004469 | 热电偶 | WRN-104F6x1200/测量范围:0-1300度/精度:千分之五/质量要求:350槽次以上，反应时间15秒内 |  | 根 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0007 | 400009189 | 数字测温仪 | FLUKE 563 |  | 把 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0008 | 400009294 | 充电器 | BN2100 输入100-240VAC 50Hz 0.2A 充电电流500mA |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0009 | 400009939 | 充电器 | QA115600AC |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0010 | 400002806 | 红外测温枪 | FLUKE562 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0011 | 400009939 | 充电器 | QA115600AC |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0012 | 400009406 | 遥控器电池 | BN2100 标准电压:6V,额定容量:2100mah |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0013 | 400009407 | 遥控器电池 | BA213020 标准电压:2*6V,额定容量:2*2100mah |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0014 | 400009341 | 航空插头 | 63A-6h/380-415V 带插座 | 3芯 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0015 | 400001297 | 电磁脉冲阀 | DMF-Z-50S |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0016 | 400015098 | 电磁脉冲阀大膜片 | 配电磁脉冲阀DMF-Z-40S用/长64mm/直径30.2mm/线粗2m | 橡胶 | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0017 | 400008599 | 采样泵 | N86KTE(U:230V 50Hz 0.65A 250KPa 0.060KW) |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0018 | 400018342 | 电表箱 | 单门2户带窗口（明装挂墙式）（配套：DTS606 3*220/380V 3*1.5(6)A电能表） | 304不锈钢箱体 | 套 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0019 | 400018343 | 电表箱 | 单门4户带窗口（明装挂墙式）（配套：DTS606 3*220/380V 3*1.5(6)A电能表） | 304不锈钢箱体 | 套 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0020 | 400018344 | 电表箱 | 单门6户带窗口（明装挂墙式）（配套：DTS606 3*220/380V 3*1.5(6)A电能表） | 304不锈钢箱体 | 套 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0021 | 400018345 | 电表箱 | 单门8户带窗口（明装挂墙式）（配套：DTS606 3*220/380V 3*1.5(6)A电能表） | 304不锈钢箱体 | 套 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0022 | 400018346 | 电流互感器 | BH-0.66 60I （0.5级）（800/5A）/含安装配件 |  | 个 | 24 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0023 | 400018347 | 电流互感器 | BH-0.66 100II （0.5级）（2000/5A）/含安装配件 |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0024 | 400018348 | 电流互感器 | BH-0.66 40I （0.5级）（300/5A）/含安装配件 |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0025 | 400018349 | 电流互感器 | BH-0.66 40I （0.5级）（100/5A)/含安装配件 |  | 个 | 24 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0026 | 400018350 | 电流互感器 | BH-0.66 60I （0.5级）(300/5A)/含安装配件 |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0027 | 400018351 | 电流互感器 | BH-0.66 30I （0.5级）(100/5A)/含安装配件 |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0028 | 400018352 | 电流互感器 | BH-0.66 30I （0.5级）(200/5A)/含安装配件 |  | 个 | 18 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0029 | 400018353 | 电流互感器 | BH-0.66 30I （0.5级）(300/5A)/含安装配件 |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0030 | 400018354 | 电流互感器 | BH-0.66 80I （0.5级）(300/5A)/含安装配件 |  | 个 | 18 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0031 | 400018355 | 电流互感器 | BH-0.66 80I （0.5级）(500/5A)/含安装配件 |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0032 | 400018356 | 电流互感器 | BH-0.66 100I （0.5级）(600/5A)/含安装配件 |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0033 | 400018357 | 电流互感器 | BH-0.66 120I （0.5级）(1000/5A)/含安装配件 |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0034 | 400018358 | 电缆 | ZR-BVR/2.5mm2/500V/绿色 | 纯铜 | 米 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0035 | 400018359 | 电缆 | ZR-BVR/2.5mm2/500V/双色地线 | 纯铜 | 米 | 200 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0036 | 400018367 | 三相四线电能表 | DTS606 3*220/380V 3*1.5(6)A/电子式 |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0037 | 400001083 | 电缆 | ZR-BVR/2.5mm2 红色 |  | 米 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0038 | 400001084 | 电缆 | ZR-BVR/2.5mm2 蓝色 |  | 米 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0039 | 400001085 | 电缆 | ZR-BVR/2.5mm2 黄色 |  | 米 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0040 | 400013717 | 电磁阀 | 2W-160-15(DC24V) |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  | 绝缘双梁天车 | 检修车间
0041 | 400009407 | 遥控器电池 | BA213020 标准电压:2*6V,额定容量:2*2100mah |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  | 多功能天车HBC遥控器 | 检修车间
0042 | 400009939 | 充电器 | QA115600AC |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 多功能天车HBC遥控器 | 检修车间
0043 | 400006825 | 整流块 | BGE1.5TYP(BGE1.5UB=150-500VAC IL=1.5A DC) |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  | 多功能天车 | 检修车间
0044 | 400018315 | 整流模块 | SKK-110/16 E |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0045 | 400001975 | 电容 | CN:0.22μF un:DC4kV |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0046 | 400001977 | 电容 | HCZN-3KCDC-1UF |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0047 | 400004471 | 绕线电阻 | 300W 15RJ |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  | 扁圆形 | 阳极组装车间
0048 | 400004472 | 绕线电阻 | 200W 10KJ |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  | 扁圆形 | 阳极组装车间
0049 | 400004473 | 绕线电阻 | R100W20RJ |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  | 扁圆形 | 阳极组装车间
0050 | 400001170 | 电机风叶 | Y160-4.6.8 |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  | 玻璃纤维强化塑料 | 阳极组装车间
0051 | 400001163 | 电机风叶 | Y132-4/5 5-7.5kW |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  | 玻璃纤维强化塑料 | 阳极组装车间
0052 | 400001164 | 电机风叶 | Y100-2 |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  | 玻璃纤维强化塑料 | 阳极组装车间
0053 | 400001357 | 电磁换向阀 | 4V420-15/0.15-0.8MPa/DC24V | 铝合金 | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0054 | 400018329 | 加热管 | 双U型弯头30cm/汤锅加热管/220V/2kw/3kw |  | 条 | 18 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0055 | 400012918 | 消毒柜 | RTP-1300，1840W，柜体容积600L，左右门带风机，30℃-130℃可调，0-120min可调，尺寸1160*480*1785 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0056 | 400017518 | 消毒柜 | 容量910L/额定功率1800W/尺寸1160*470*1600mm | 不锈钢 | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0057 | 400005784 | 汤锅调温器 | AC250V/16A |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0058 | 400018333 | 汤锅旋转温控开关 | 250V/16A/红底2脚30-110℃/毛细管长0.7米/探头和长74mm/直径6mm(底部为陶瓷壳) |  | 套 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0059 | 400016728 | 消毒柜加热管 | 长:33cm/功率300W(食堂消毒柜用) |  | 条 | 24 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0060 | 400016729 | 消毒柜加热管底座 | 33cm加热管底座（食堂消毒柜用） |  | 套 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0061 | 400016686 | 打印机粉盒 | 型号：惠普E78223，粉色 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0062 | 400016687 | 打印机粉盒 | 型号：惠普E78223，黄色 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0063 | 400016688 | 打印机粉盒 | 型号：惠普E78223，青色 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0064 | 400016689 | 打印机粉盒 | 型号：惠普E78223，黑色 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0065 | 400005533 | 无线鼠标 | 罗技M185(M186)无线鼠标 带无线2.4G接收器 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0066 | 400008427 | 笔筒 | 探戈0131金属网状圆形笔筒黑色 |  | 个 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0067 | 400008794 | 计算器 | 桌上型 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0068 | 400007320 | 过塑膜 | A4 |  | 包 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0069 | 400016577 | 打印机碳粉 | 兄弟打印机/DCP-7180DN |  | 盒 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0070 | 400005303 | 色带 | LQ-630K |  | 卷 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0071 | 400016352 | 电脑压感打印纸 | 四联一等份/撕边（彩） |  | 件 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0072 | 400013468 | 安全柜 | 泰格DPC120/4抽/120L/带隔板 | 防磁防火 | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0073 | 400016826 | 电脑压感打印纸 | 四联三等份撕边打印纸白红蓝黄/有撕边线1000页/箱 |  | 箱 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 设备科
0074 | 400005303 | 色带 | LQ-630K |  | 卷 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0075 | 400018575 | 熔纤机 | 灼识AI-7C |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 设备管理科
0076 | 400018576 | 标签打印机 | PT-D210 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 设备管理科
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2022年12月20日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Danfeng.Huang01@geely.com。。邮件标题命名为XX公司+田林铝厂变频器等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：隆林各族自治县平班镇母姑村下寨屯 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日