## Sheet1
田阳、田林、隆林百矿铝业公司医用脱脂棉等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 班海姗18377655133 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Haishan.Ban@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 班海姗18377655133 |  |  |  | 发件人
地址 | [5 empty] | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400007519 | 医用脱脂棉 | 500g |  | 卷 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0002 | 400008496 | 量筒 | 250ml |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0003 | 400008486 | 参比电极 | 232-01 |  | 支 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0004 | 400008733 | PE自封袋 | 17*25cm |  | 个 | 5000 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0005 | 400009007 | 振动磨磨盘 | Φ183mm |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0006 | 400009108 | 自封袋 | 5号(10*15cm)； 厚度10丝，100个/包,PE塑料 |  | 个 | 1000 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0007 | 400009449 | 液氮罐 | 型号：YDS-10,口径50mm |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0008 | 400010024 | 白容量瓶 | 250ml |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0009 | 400010944 | 高氯酸 | AR500ml |  | 瓶 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0010 | 400009055 | 次氯酸钠消毒液 | 25公斤 |  | 桶 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 安全环保科
0011 | 400007792 | 冰乙酸 | AR 500ml/瓶 |  | 瓶 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0012 | 400007519 | 医用脱脂棉 | 500g |  | 卷 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0013 | 400011611 | 石英烧杯 | 100ml |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0014 | 400008487 | 洗耳球 | 中号 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0015 | 400008488 | 洗耳球 | 大号 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0016 | 400009107 | 封样标签 | 110*85mm；6张/版 ,白色，不干胶贴纸 |  | 版 | 1000 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0017 | 400009113 | 慢速定性滤纸 | 慢速 ，φ12.5cm，品牌：双圈 |  | 盒 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0018 | 400009115 | 瓷坩埚架 | 9孔，155*145*40mm，材料：陶瓷、耐热 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0019 | 400009116 | 瓷坩埚 | 30ml，陶瓷 |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0020 | 400009134 | 硝酸钠 | AR500g/瓶，品牌：西陇化工或国药 |  | 瓶 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0021 | 400008725 | 纯钨助熔剂 | 20-40目/1000g |  | 瓶 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0022 | 400008726 | 聚丙烯酰胺 | 25kg/包 |  | 千克 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0023 | 400008727 | 聚合氯化铝 | 25kg/包 |  | 吨 | 1.2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0024 | 400010028 | 称量瓶 | 40*35mm |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0025 | 400008542 | 定性滤纸中速 | 12.5cm |  | 盒 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0026 | 400008546 | 定量滤纸慢速 | 12.5cm |  | 盒 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0027 | 400008547 | 定量滤纸中速 | 12.5cm |  | 盒 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0028 | 400000791 | 称量纸 | 75*75mm/500张/包 |  | 包 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0029 | 400010029 | 称量瓶 | 70*35mm |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0030 | 400010918 | 无水乙醇 | AR2500ml |  | 瓶 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0031 | 400011001 | 石英烧杯 | 50ml |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0032 | 400010931 | 高效CO2吸收剂 | 10-20目/250g |  | 瓶 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0033 | 400011056 | 碘量瓶 | 250ml |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0034 | 400011061 | 挥发坩埚 | 30ml |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 隆林铝厂 | 质量检测车间
0035 | 400010964 | 硫酸汞 | AR100g |  | 瓶 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田林铝厂 | 质量检测车间
0036 | 400011423 | 纯铝标样 | Φ50*30mm，BYG0606-4# |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田林铝厂 | 质量检测车间
0037 | 400012072 | 纯铝标样 | BYG0606-1#,Φ50*30mm（Si:0.011 Fe:0.010 Cu:0.0026 Mg:0.0023 Mn:0.0019 Zn:0.0023 Ga:0.0022 Ti:0.0022 Ni:0.0011 Cr:0.0011 V:0.0003） |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田林铝厂 | 质量检测车间
0038 | 400012073 | 纯铝标样 | BYG0606-2#,Φ50*30mm（Si:0.130 Fe:0.081 Cu:0.0060 Mg:0.0070 Mn:0.0062 Zn:0.0066 Ga:0.0063 Ti:0.0061 Ni:0.0031 Cr:0.0032 V:0.0017 ） |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田林铝厂 | 质量检测车间
0039 | 400012172 | 铝合金光谱标样 | GBW(E)020184/尺寸：Φ45*35mm/ 成分：Si:0.047 Fe:0.142 Mn:0.02 Ni:0.0053 Cu:0.0079 Ti:0.019 V:0.021 Zn:0.0019 Sn:（0.0003） Mg:0.0086 Ga:0.013 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田林铝厂 | 质量检测车间
0040 | 400006632 | 中心矩管 | N0790131 R-B | 石英玻璃 | 支 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0041 | 400005524 | 雾化器 | N0791018 | 石英玻璃 | 支 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0042 | 400007519 | 医用脱脂棉 | 500g |  | 卷 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0043 | 400015641 | 塑料漏斗 | 9cm | 塑料 | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0044 | 400015643 | 碳钢标样 | YSBC18124-05/C:0.094/Si:0.229/Mn:0.550/P:0.015 /S:0.018 | 碳钢 | 瓶 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0045 | 400015644 | 碳钢标样 | 碳钢光谱分析用/SAE1006(483#)/YSBS281149-2020/C:0.037 Si:0.018/Mn:0.161/P:0.0087/S:0.0021 | 碳钢 | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0046 | 400015645 | 单片色卡 | 浅白色/20*30mm | 棉布 | 张 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0047 | 400015639 | 双层挥发份坩埚 | 上口30mm/底20mm/高42mm | 陶瓷 | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0048 | 400015640 | 定量滤纸 | 18cm/慢速 | 纸质 | 盒 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0049 | 400010932 | 无水高氯酸镁干燥剂 | 20目/180g |  | 瓶 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0050 | 400009078 | 多元素标准溶液 | GSB04-2824-2011 100μg/ml/50ml |  | 瓶 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0051 | 400009152 | 钒单元素标准溶液 | 1000ug/ml,50ml/瓶，液体 |  | 瓶 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 质量检测车间
0052 | 400009523 | 分色纸 | 20mm*50m |  | 卷 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 电解四
0053 | 400009523 | 分色纸 | 20mm*50m |  | 卷 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 电解三
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2022年12月23日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Haishan.Ban@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西田阳、田林、隆林百矿铝业公司指定点 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日