## Sheet9
广西百矿新材料技术有限公司2022年12月车间量具及仪表校验报价清单
序号 | 使用车间 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算价格 | 预算金额 | 备注
1 | 铸造车间 | 压力表 | 0-1.6 | Mpa | 7
2 | 铸造车间 | 压力表 | 0-25 | Mpa | 42
3 | 铸造车间 | 压力表 | 0-0.4 | Mpa | 14
4 | 铸造车间 | 温度表 | 0-100 | ℃ | 14
5 | 铸造车间 | 压力表 | 0-40 | Mpa | 14
6 | 铸造车间 | 压力表 | 0-0.25 | Mpa | 14
7 | 铸造车间 | 压力表 | 0-1 | Mpa | 7
8 | 铸造车间 | 压力表 | 0-1 | Mpa | 42
9 | 铸造车间 | 压力表 | 0-1.6 | Mpa | 14
10 | 铸造车间 | 电流表 | 0-200 | A | 42
11 | 铸造车间 | 压力表 | 0-1 | Mpa | 7
12 | 机加车间 | 压力表 | 0-1 | Mpa | 78
13 | 机加车间 | 压力表 | 0-10 | bar | 8
14 | 机加车间 | 压力表 | 0-4 | mpa | 32
15 | 机加车间 | 压力表 | 0-16 | bar | 8
16 | 机加车间 | 压力表 | 0-160 | kg/cm² | 8
17 | 机加车间 | 压力表 | 0-15 | mpa | 8
18 | 机加车间 | 压力表 | 0-7 | mpa | 16
19 | 机加车间 | 压力表 | 0-1.6 | mpa | 48
20 | 机加车间 | 压力表 | 0-10 | mpa | 40
21 | 机加车间 | 压力表 | 0-16 | mpa | 16
22 | 机加车间 | 温度表 | 0-100 | ℃ | 16
23 | 机加车间 | 压力表 | 0-6 | mpa | 5
24 | 涂装车间 | 压力表 | 0-0.4 | mpa | 121
25 | 涂装车间 | 温度表 | 0-50 | ℃ | 28
26 | 涂装车间 | 温度表 | 0-100 | ℃ | 38
27 | 涂装车间 | 压力表 | 0-0.6 | Mpa | 10
28 | 涂装车间 | 压力表 | 0-1 | Mpa | 64
29 | 涂装车间 | 压力表 | 0-100 | Psi | 6
30 | 涂装车间 | 压力表 | 0-12 | bar | 6
31 | 涂装车间 | 压力表 | 0-10 | bar | 6
32 | 涂装车间 | 压力表 | -1~9 | bar | 18
33 | 试验中心 | 金相显微镜 | MR5000 |  | 1
34 | 试验中心 | 数显角度尺 | 0-300mm/0-360° |  | 1
35 | 试验中心 | 可程式恒温恒湿试验箱 | HS-1000B |  | 1
36 | 试验中心 | （中性）盐雾试验箱 | HS-101D |  | 1
37 | 试验中心 | 标准光源对色灯箱 | P120特大型 |  | 1
38 | 试验中心 | 电涡流式测厚仪 | HCC 25 |  | 1
39 | 试验中心 | 光泽度仪 | 4563 |  | 1
40 | 试验中心 | 热处理炉温跟踪仪 | SMT-12-256-700-K |  | 1
41 | 试验中心 | 热处理炉温跟踪仪 | SMT-12-256-700-K |  | 1
42 | 试验中心 | 三坐标测量仪 | Daisy10128 |  | 1
43 | 试验中心 | 电涡流式测厚仪 | HCC 25 |  | 1
44 | 试验中心 | 电涡流式测厚仪 | HCC 25 |  | 1
45 | 试验中心 | 手持测温表 | 51-Ⅱ |  | 1
46 | 试验中心 | 手持测温表 | 51-Ⅱ |  | 1
47 | 试验中心 | 膜厚仪 | T456CF 2 PH T |  | 1
合计 |  |  |  |  | 812 |  | 0
注：有意报价请联系卢华合（18077618764）报名,贵公司收到函后于 2022年12月23日10时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式和报价文件Excel电子版上传至我司邮箱Huahe.Lu@geely.com。邮件标题命名为百矿新材料公司检测设备、计量器具检测校验项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价参照、执行国家计量收费标准：含6%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、具备条件：具有检验检测机构相关资质。 3、服务及交货地点：广西百矿新材料技术有限公司指定点。 4、检测周期： 5个工作日，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为30天； 6、付款方式：货到验收合格票到30日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日