广西德保百矿发电有限公司

2022年建设危废仓库工程项目招标公告

采购类别：工程类

- 项目名称：广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

广西德保百矿发电有限公司（以下简称“德保发电厂”）位于广西德保县城西北部，马隘铝工业园区西面，毗邻马隘镇，西南方向距离马隘镇1km，东南方向距离德保县城8.0km，德保发电厂装机容量为2×350MW，本次计划实施建设危废仓库工程项目工程。现就广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目。

3.供应商要求

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3具备三级以上建筑业企业资质证书和安全生产许可证。

3.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

招标组织单位：广西德保百矿发电有限公司

招标组织单位地址：广西百色市德保县工业园区生态铝产业示范园

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300  E-mail：Yuying.Chen@geely.com（有投标意向请先与我联系）

采购单位：广西德保百矿发电有限公司

日期：2022年12月27日

广西德保百矿发电有限公司

2022年建设危废仓库工程项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目。

1.2项目内容：

广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目。具体详见附页《广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目技术协议（格式）》。

1.3承包方式：本次询价为固定总价承包，报价人根据自身经验，根据施工图（设计修改）和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.4项目施工地点：广西德保百矿发电有限公司

1.5合同有效期：自合同签订之日起一年。施工工期：自合同签订之日起25天（日历天）内完工并验收合格。施工起止日期：2023年1月10日-2023年2月5日。

二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3具备三级以上建筑业企业资质证书和安全生产许可证。

2.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.5本次招标不接受联合体投标。

2.6本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2023年1月3日。

五、报价文件递交：

5.1工程类项目要求提供广联达或博奥软件版造价，请将投标报价、差异表、公司资质等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目报价函（xxxx公司+联系人+联系电话）。

5.2 截标时间为2023年1月4日上午9：00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1. 广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目技术规范书（格式）

2. 一次报价函（格式）

3. 差异表

广西德保百矿发电有限公司  供销处

2022年12月27日

附件1：

# 德保电厂危废仓库建设项目

# 技术任务书

### 甲方：广西德保百矿发电有限公司

### 乙方：

### 日期：2022年    月    日

- 项目概况

- 为满足生产所需，现在厂区西南侧气化风机房旁拟建危废仓库，存放生产中产生的废油等材料。为废库设计建筑面积83.52㎡，建筑高度5.1m，地上1层，无地下层。

- 施工内容及范围

德保电厂危废仓库建设

- 遵循的技术标准（不限于此）

- 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2013

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013

- 《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666－2011

- 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012

- 《电力建设施工质量验收及评定规程》 DL/T521

- 质量要求：达到工程质量合格

- 施工要求

- 施工现场管理要求

- 1.1 规范场容。设专人清扫因施工污染的道路，并对施工作业区洒水、清扫； 施工完成时建筑垃圾及时清运。

- 1.2 环境保护。对施工造成大气污染、土壤污染、噪声污染、垃圾污染均应 按有关环境保护的法规和相关规定进行预防和防治。

- 1.3 消防保卫。必须按照《中华人民共和国消防法》的规定，建立和执行消 防管理制度；设置符合要求的防火设置；现场严禁吸烟；施工现场严禁焚烧各类 废弃物；严格现场动火证的管理。

- 1.4 卫生防疫管理。根据需要制定疫情防控措施，认真落实政府及公司疫情 防控文件要求和执行防暑、降温、防病等措施。

- 1.5 安全隔离。施工过程中为保护人身安全及施工现场的保护必须进行安全 隔离。

- 2.临时用电管理要求

- 2.1 施工现场操作电工必须经过国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。

- 2.2 各类用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，掌握安全用电基 本知识和所用设备性能，考核合格后方可上岗工作。

- 2.3 安装、巡检、维修和拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应 有人监护。

- 2.4 临时用电工程应定期检查应对安全隐患必须及时处理。

- 六、施工工艺要求
施工工艺流程:砌砖作业准备 → 砖浇水 → 砂浆搅拌 → 砌砖墙 → 验收

- 技术要求及验收标准:砌体砌筑前应做好轴线引测和控制线，设置好水平标高、门窗预留洞口、窗台标高的控制点。

- 1、做好作业前施工准备，基底垃圾应清理干净、墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。

- 2、砌块砌筑前应提前淋水湿润或使用专用砂浆砌筑，砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

- 3、砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

- 4、斜坡面与墙体交接处、楼地面上三皮砖及梁底顶砖均应用水泥砂浆砌筑，预留线管、线槽等部位砌筑时应按相关要求设置拉结钢筋。

- 5、凡设有构造柱的工程，在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎。

- 6、非承重墙应分次砌筑，每次砌筑高度不应超过1.5m，水泥砂浆必须饱满。

- 8、砖砌体施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。

- 9、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分开砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

- 10、非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋。

- 11、在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正。

- 12、所有的砌筑工程施工场地(含工作面)应每天都要做到工完场清，验收合格后才能进行下一道工序施工。

- 13、薄壁型钢檩条，由于重量轻，安装时可用起重机或人力吊升。当安装完一个单元的钢柱、屋面梁后，即可进行屋面檩条安装，安装时直接用螺栓连接在檩条托板上。檩条的安装误差应在5mm以内。

- 14、屋面板安装：屋面板的安装根据现场主钢构的吊装完成情况，从一端山墙开始，向另一端方向推进，严格按施工图纸进行排列，严禁错放、漏放。在施工开始时必须用操作平台过渡，使之与屋面平行。在施工过程中一定要拉线安装，使屋面板的坡度方向始终与屋脊保持垂直。屋面板的长度最好一次成型，尽量避免横向搭接。另外屋面板搬运及吊装时应做到轻拿轻放，不得造成屋面板皱褶，应避免划痕，损坏表面油漆。

- 15、屋脊的安装：屋面板端处另设连接件，封口放好扣板之前先打好密封胶，然后上面再加封条压紧。屋脊中心用碎保温棉充满填实，屋脊板与屋脊板之间用白胶在搭接处密封。

- 16、泛水板的安装：安装之前仔细弄清泛水板节点的施工工艺，在结构线处按长度现场切割泛水板，用软管密封胶作密封装置，从泛水板到支撑角钢的安装必须采用封胶。泛水板饰边应做到搭接方向正确、牢固、线条垂直、防水效果好。

- 17、安装使用的临时螺栓和冲钉，在每个节点上穿入的数量，应根据安装过程所承受的荷载计算确定。

- 本技术任务书共六份，甲方执四份，乙方执二份。

- 八、未尽事宜，由双方协商解决。

附件2：报价函格式

广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目一次报价函

致 广西德保百矿发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加2022年建设危废仓库工程项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解贵司2022年建设危废仓库工程项目相关情况：

1、报价明细

| 项目内容 | 项号 | 子项目名称 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西德保百矿发电有限公司2022年建设危废仓库工程项目 | 1 | 2022年建设危废仓库工程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划工期：25天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含____%增值税专用发票；工程价款结算总额的5%作为质量保证金，工程竣工验收合格提供相应发票后第一个月付工程价款结算总额的70%，第二个月内付工程价款结算总额的25%，满2年无质量问题无息退还质量保证金；如果 2 年内出现质量问题的，则待质量问题返修验收合格之日起满 2 年后无息退还质量保证金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2022年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：