**吉利百矿电力业务部2022年第四季度轴承备件采购项目招标公告**

**采购类别：生产辅料类-设备及备件类**

1. **项目名称：吉利百矿电力业务部2022年第四季度轴承备件采购项目**
2. **项目概况与招标范围**

2.1项目概况：

吉利百矿集团电力业务部下辖百色百矿发电有限公司（以下简称“百矿发电厂”）、广西百色银海发电有限公司（以下简称“银海发电厂”）、百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称“田东电厂”）、广西德保百矿发电有限公司（以下简称“德保发电厂”）。其中，百矿发电厂及银海发电厂位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村；田东电厂位于广西田东县祥周镇新洲村；德保发电厂位于广西德保县城西北部马隘铝工业园区西面；为了确保机组设备正常运行，本次计划采购一批进口轴承备件。现就吉利百矿电力业务部2022年第四季度轴承备件采购项目进行招标，欢迎有实力的公司参与此次招标活动。

2.2招标范围：

进口轴承备件1批。

**3.投标人资格要求**

本次招标要求投标人具备以下资质。

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3具有SKF/FAG/NSK自行生产制造或销售代理资质；具有竞标规格及以上相应或相似条件下，近3年在国内不少于2个类似业绩。（业绩须附列表及对应列表的合同原件扫描件。合同原件扫描件含首尾页、能反应合同主体内容、签字盖章页，否则按无效业绩处理）。

注：经销商需提供代理的生产制造厂家的营业执照、授权委托书及业绩合同原件扫描件。

3.4近年来有较好业绩且无不良商业行为。

3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7次招标不接受分包。

**4.1报名方式**

4.1.1 \*凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台**（**glzb.geely.com**）**注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。供应商根据公告项目名称，按照报名要求上传资料。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.1.2 \*报名截止时间：2023年1月11日（未在招标采购平台上注册过的供应商，因注册后需要审核，请至少提前一天进行注册）。

**4.2报名资料**

报名资料于报名截止时间前上传至吉利控股集团招标采购平台，报名资料包含但不限于以下内容：

1. 三证合一的营业执照副本；
2. 类似项目业绩证明及证明材料（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）；
3. 企业概况及履约能力说明；
4. 近三年的财务报表资料。

**4.3提交材料要求**

a、合同请扫描成一份PDF文件，严禁将合同分成一张张图片上传；

b、请提供合同原件扫描件、合同扫描件需体现合作对象、合作时间、服务内容等信息（价格部分可隐藏）；

c、合同扫描件请命名：XXXX公司+与XXXX公司合作合同（合同内容：XXX），如：百色百矿发电有限公司+与广西百色银海发电有限公司合作合同（合同内容：XXX）；

备注：请供应商务必按照要求提交业绩材料，如因供应商提交的材料不符合要求而造成供应商被淘汰，招标方不承担任何责任。以上资料**扫描命名打包，**报名资料需在报名截止时间前上传，逾期报名无效。

**5.招标文件的获取**

5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格初审，初审合格后购买招标文件；

5.2招标文件每套售价100元，售后不退；

**6.发布公告的媒介**

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

**7.联系方式**

招标人：百色百矿发电有限公司

招标单位地址：广西百色市田阳区头塘镇二塘村

开标地址：广西百色市田阳区头塘镇百色百矿发电有限公司电力业务部第一会议室

邮编：533615

商务：罗貌 手机号 ：13978027196  E-mail:Mao.Luo@geely.com

技术：黄海文 手机号：13977609708  E-mail:Haiwen.Huang@geely.com

收款单位名称：百色百矿发电有限公司

开户行：百色右江农村合作银行城郊支行

账号：603512010108950888

注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报电话：0571-28098168（吉利科技工程与商务发展部）

举报邮箱：geelytech.bid@geely.com

招标组织单位：百色百矿发电有限公司

日期：2023年01月05日