## Sheet1
广西德保百矿铝业有限公司摄像头电源等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人及电话
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 凌洁13737671881 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400007591 | 摄像头电源 | 海康威视/DS-2FA10-DC-CH 电源 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 物资科
0002 | 400005608 | 网线 | 康普AMP 超五类屏蔽网线 219413-2（PVC）外皮，300米/箱 |  | 箱 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 物资科
0003 | 400005377 | 摄像头 | 海康威视 DS-2CD3T46WD-I3/4MP/焦距4mm |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 物资科
0004 | 400005876 | 水晶头 | 康普amp 超六类水晶头RJ45/屏蔽(100个一包） |  | 包 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 物资科
0005 | 400004948 | 摄像头支架 | 海康威视/DS-1298ZJ 摄像头支架 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 物资科
0006 | 400009203 | 5口POE交换机 | 海康威视DS-3E0505P-E |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 物资科
0007 | 400009473 | 摄像头 | 3346FDWD-IS,半球,400万像素 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 物资科
0008 | 400011965 | 带线排插 | 单排 4孔位/10A/3米/带4开关（公牛/飞利浦/正泰）/250V |  | 板 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 物资科
0009 | 400009473 | 摄像头 | 3346FDWD-IS,半球,400万像素 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0010 | 400007244 | 摄像头支架 | DS-2CD3T46DWD-15 |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0011 | 400005608 | 网线 | 康普AMP 超五类屏蔽网线 219413-2（PVC）外皮，300米/箱 |  | 箱 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0012 | 400005377 | 摄像头 | 海康威视 DS-2CD3T46WD-I3/4MP/焦距4mm |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0013 | 400005875 | 水晶头 | 康普amp 超五类水晶头RJ45(100个一包） |  | 包 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0014 | 400003489 | 监控硬盘 | 西部数据/8TB/紫盘 |  | 块 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0015 | 400000276 | POE分离器 | 监控线POE分离器48V转12V监控电源转换器 |  | 个 | 14 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0016 | 400009204 | 10口POE交换机 | 海康威视DS-3E0510P-E |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0017 | 400009203 | 5口POE交换机 | 海康威视DS-3E0505P-E |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0018 | 400009473 | 摄像头 | 3346FDWD-IS,半球,400万像素 |  | 个 | 14 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0019 | 400011964 | 带线排插 | 双排 8孔位/10A/3米/带1开关（公牛/飞利浦/正泰）/250V |  | 板 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0020 | 400013418 | 录像机 | DS-8832N-R8 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0021 | 400005875 | 水晶头 | 康普amp 超五类水晶头RJ45(100个一包） |  | 包 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0022 | 400004948 | 摄像头支架 | 海康威视/DS-1298ZJ 摄像头支架 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0023 | 400010263 | 网线 | 六类屏蔽YD/WX505012 |  | 箱 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0024 | 400011987 | 无线网桥 | P-LINK TL-S5-5KM套装室外5g高速免配置DC/PoE供电 |  | 对 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0025 | 400011982 | 无线路由器 | TP-LINK/TL-XDR3010易展版 |  | 块 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0026 | 400007413 | U盘 | 128G |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0027 | 400007376 | 打印机数据线 | 5M/条 |  | 条 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0028 | 400005533 | 无线鼠标 | 罗技M185(M186)无线鼠标 带无线2.4G接收器 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0029 | 400011953 | 液晶显示器 | 戴尔E2216HV/21.5寸 |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0030 | 400012169 | 碳粉盒 | 美能达287打印机 |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0031 | 400013186 | HDMI高清线 | 1.5m |  | 条 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0032 | 400015002 | 录音笔 | Shinco新科录音笔新款RV18 64G 黑色 |  | 支 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
合计 | [7 empty] | 0
注请贵公司收到函后于 2023年1月16日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Danfeng.Huang01@geely.com。。邮件标题命名为XX公司+德保铝厂摄像头电源等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日