## Sheet1
广西德保百矿铝业有限公司接近开关等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人及电话
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 凌洁13737671881 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400008383 | 接近开关 | NCB15-30GM50-Z5（常闭） |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0002 | 400018823 | 隔离变压器 | SG-150/0.38 额定容量：150kVA/额定电流：输入228A 输出228A /额定电压：输入AC380V 输出AC380V/连接组标号：Dyn11 冷却方式：AN/FN |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0003 | 400010201 | 接近开关 | 1S118MM/4NO-/8E0-M12 |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0004 | 400015520 | 散热器 | SS14（双包框架六芯2套） | 红铜 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0005 | 400015519 | 散热器 | SS14（双包框架六芯三串2套） | 红铜 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0006 | 400018793 | 漏电开关 | NXMLE-250S/4300A In250A Ue400V/415/4P |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0007 | 400018644 | 电缆 | YGC 3*10mm2/额定电压450V | 软芯铜线，外壳硅橡胶 | 米 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0008 | 400018643 | 电缆 | YGC 2*1.5mm2/额定电压450V | 软芯铜线，外壳硅橡胶 | 米 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0009 | 400018642 | 电缆 | YGC 1*25mm2/额定电压450V | 软芯铜线，外壳硅橡胶 | 米 | 150 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0010 | 400018641 | 电缆 | YGC 3*2.5mm2/额定电压450V | 软芯铜线，外壳硅橡胶 | 米 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0011 | 400018640 | 电缆 | YGC 8*1.5mm2/额定电压450V | 软芯铜线，外壳硅橡胶 | 米 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
合计 | [7 empty] | 0
注请贵公司收到函后于 2023年2月9日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Danfeng.Huang01@geely.com。。邮件标题命名为XX公司+德保铝厂摄像头电源等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日