## Sheet1
广西德保百矿铝业有限公司智能压力变送器等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人及电话
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 凌洁13737671881 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400015915 | 智能压力变送器 | 3351TG3S22M3B3/-2000-0Pa | 4-20ma 12.5-48VDC | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0002 | 400016011 | 压力继电器 | PK7520 G1/4 0-400bar 2个常开点 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0003 | 400016013 | CPU模块 | 1769-L24ER-QB1B |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0004 | 400016014 | 终端模块 | 1769-ECR |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0005 | 400016015 | 显示屏 | TK8071ip 1WV S/N:1710265277 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0006 | 400015997 | 电源模块 | S-250-24/INPUT:100-120VAC/6.0A 200-240V AC 3.5A OUTPUT:+24V 10A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0007 | 400015911 | 信号隔离器 | PA-1317 | 参数：4-20mA/4-20mA 精度：0.1% 电压：24V | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0008 | 400015912 | 信号隔离器 | PH307FT | 输入：两线制或4-20mA 输出：4-20mA 电压：24VDC 引脚定义： （1.2为电压） （3.4为输入） （5.6为输出） | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0009 | 400015913 | 触摸屏 | UH507-1AU01-OAA0/电压：20.4-28.8V DC |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0010 | 400014793 | 普通晶闸管 | KP1200A 2000V KT54CT |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0011 | 400012187 | 恒温电热板 | ML-3.6-4 可调式数显600*400mm/AC220V/3.6KW |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0012 | 400013125 | 隔膜压力表 | 法兰压力表，法兰DN50 压力表螺纹接头DN15 压力0-0.6MPa，径向 | 316L不锈钢 | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0013 | 400010529 | 逻辑大板 | GLM-VIII |  | 块 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  | 贵阳振兴铝镁科技 | 供电车间
0014 | 400010531 | 数码显示板 | GLM-VIII |  | 块 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  | 贵阳振兴铝镁科技 | 供电车间
0015 | 400010533 | 三相检测器 | GLM非标 |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  | 贵阳振兴铝镁科技 | 供电车间
0016 | 400009857 | 电源模块 | ABL2REM24085H |  | 块 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0017 | 400009475 | 数字测温仪 | FLUKE-51II |  | 台 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0018 | 400009878 | 整流器 | RZL262-17 |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0019 | 400009189 | 数字测温仪 | FLUKE 563 |  | 把 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0020 | 400001921 | 电源模块 | RS-100-5/5V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0021 | 400004101 | 模块 | 整流/BGE1.5(380V) |  | 块 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0022 | 400004142 | 模块 | 输出/1769-OB32 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0023 | 400004131 | 模块 | 输入/1769-IQ32 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0024 | 400006954 | 转换器 | 通讯协议/JM390 |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  | 九江赛晶科技股份有限公司 | 供电车间
0025 | 400005547 | 稳流控制器 | Jm820-DC |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 九江赛晶科技股份有限公司 | 供电车间
合计 | [7 empty] | 0
注请贵公司收到函后于 2023年2月14日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Danfeng.Huang01@geely.com。。邮件标题命名为XX公司+德保铝厂智能压力变送器等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日