## Sheet1
广西田阳、田林百矿铝业有限公司变频器等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400000001 | 变频器 | ACS880-01-032A-3=B056+K475 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 检修车间
0002 | 400000001 | 变频器 | ACS880-01-032A-3=B056+K475 |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 检修车间
0003 | 400000012 | 变频器 | ACS880-01-17A-3/配带控制面板 |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 检修车间
0004 | 400000013 | 变频器 | ACS880-01-169A-3+K475+D150/配带控制面板 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 检修车间
0005 | 400000014 | 变频器 | ACS880-01-105A-3+D150/配带有存储卡装有起重升降软件程序及控制面板 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田阳铝厂 | 检修车间
0006 | 400013144 | 变频器 | ACS880-01-169A-3+D150+P944+N7518(配通讯卡，存储卡) |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田林铝厂 | 检修车间
0007 | 400000653 | 大车变频器 | ACS880-01-145A-3+D150+P944+N7518 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田林铝厂 | 检修车间
0008 | 400000015 | 变频器 | ACS880-01-032A-3+K475/配带控制面板 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田林铝厂 | 检修车间
0009 | 400000001 | 变频器 | ACS880-01-032A-3=B056+K475 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田林铝厂 | 检修车间
0010 | 400000005 | 变频器 | ACS880-01-105A-3+D150 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  | 田林铝厂 | 检修车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年2月14日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式及报价电子版上传至我司邮箱 Danfeng.Huang01@geely.com。。邮件标题命名为XX公司+田阳、田林铝厂变频器等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田阳铝厂：广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路田林铝厂：田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内； 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到入账30个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日