## Sheet1
广西百矿铝业有限公司CPU模块等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Danfeng.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 黄丹凤13507761216 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400000447 | CPU模块 | 6ES7 314-1AG14-0AB0 |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0002 | 400000448 | CPU模块 | CPU314C-2PTP 6ES7 314-6BG03-0AB0 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0003 | 400010413 | CPU模块 | 6ES7 151-8AB01-0AB0 |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0004 | 400000406 | LED灯管套装 | T8/1.2m |  | 套 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0005 | 400011149 | LED灯泡 | 螺口E27 36W |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0006 | 400011563 | LED防爆泛光灯 | PD-GB6601/AC220V/50W |  | 套 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0007 | 400000397 | LED面板灯 | 600*600mm,58W AC220V |  | 盏 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0008 | 400000385 | LED吸顶灯芯 | 18W AC220V |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0009 | 400000387 | LED吸顶灯芯 | 20W/AC220V |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0010 | 400000289 | PLC电源模块 | PS307-5A 6ES7 307-1EA00-0AA0 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0011 | 400007144 | 安全出口指示灯牌 | L-BLZD-1LROEI4WADB单面左向L1501 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0012 | 400007145 | 安全出口指示灯牌 | L-BLZD-1LROEI 5WDAA单面正向 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0013 | 400007146 | 安全出口指示灯牌 | L-BLZD-1LROEI4WADB单面右向L1502 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0014 | 400000145 | 白炽灯泡 | 螺口/220V/100W |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0015 | 400012278 | 采集杆 | 配JW-770A初晶温度检测仪使用 |  | 根 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0016 | 400013316 | 测电笔 | 100-500V 一字3*140mm(德力西) |  | 把 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0017 | 400015625 | 插座 | GNE-1080/PDU机柜插座/8位总控/长1.8米 |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0018 | 400000860 | 插座开关 | 86型暗装 五孔带1位开关 | PC阻燃 | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0019 | 400015585 | 超声波液位计 | DC24V/测量范围0-20米/模拟输出4-20mA/精度±0.5% |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0020 | 400012188 | 称重显示控制器 | XK1390A12+E |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0021 | 400009939 | 充电器 | QA115600AC |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0022 | 400015556 | 触头总成 | KTJ6-100A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0023 | 400015557 | 触头总成 | KTJ15-100A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0024 | 400015648 | 纯水水质监测表 | ROC/CCT-5300/AC220 |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0025 | 400014301 | 磁电开关 | EMP-L120AT-R(220VAC常开+常闭) |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0026 | 400010251 | 带线排插 | 10孔位/10A/3米/带1开关/250V |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0027 | 400000629 | 带线排插 | 双排7位插孔/10A/5米/带1开关/250V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0028 | 400012530 | 灯泡 | LED/AC220V/100W/E27螺口 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0029 | 400001472 | 灯泡 | E40螺口/250W/AC220V/ 8U/自镇流//光效65LM以上//色温6500K |  | 个 | 80 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0030 | 400001472 | 灯泡 | E40螺口/250W/AC220V/ 8U/自镇流//光效65LM以上//色温6500K |  | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0031 | 400001459 | 灯座 | 86型明装/E27/螺口/10A/AC250V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0032 | 400001435 | 电车充电器 | 72V 20A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0033 | 400001201 | 电工胶布 | GB/T 20631.2-2006 粘性好 绝缘电压：500V 耐温：5-70摄氏度 |  | 卷 | 200 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0034 | 400001201 | 电工胶布 | GB/T 20631.2-2006 粘性好 绝缘电压：500V 耐温：5-70摄氏度 |  | 卷 | 400 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0035 | 400001201 | 电工胶布 | GB/T 20631.2-2006 粘性好 绝缘电压：500V 耐温：5-70摄氏度 |  | 卷 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0036 | 400001123 | 电接点压力表 | YX-60/0-0.6MPa/380V/30VA |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0037 | 400001100 | 电缆 | ZR-VVR 2*2.5 |  | 米 | 200 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0038 | 400015590 | 电力测试夹 | DCC-30mm |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0039 | 400015589 | 电力测试线包 | DCC-4 |  | 包 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0040 | 400012651 | 电压继电器 | DY-34 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0041 | 400001944 | 电源管理模块PM-E | 6ES7138-4CB11-0AB0 |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0042 | 400001916 | 电子秤 | 台式/0-30kg |  | 台 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0043 | 400001917 | 电子秤 | SG-JZC-30kg |  | 台 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  | https://pan.geelytech.com/share/1394585b6f6f57b19bf60031fc | 电解二车间
0044 | 400001917 | 电子秤 | SG-JZC-30kg，台式/0-30kg/精确1g/充插两用 |  | 台 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  | https://pan.geelytech.com/share/1394585b6f6f57b19bf60031fc | 电解三车间
0045 | 400014488 | 电阻器 | 12KW *15R(4*3kw*60R)/含柜子，波纹电阻,单根电阻3KW、60R，每套四根电阻并联 |  | 套 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0046 | 400001861 | 吊顶灯 | LED300mm*300mm/(16W） |  | 套 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0047 | 400001861 | 吊顶灯 | LED300mm*300mm/(16W） |  | 套 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0048 | 400001666 | 断路器 | IC65N/C40A/2P |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0049 | 400001690 | 断路器 | C65N16/2P/16A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0050 | 400002422 | 浮球液位计 | EM15-2（硅胶线8m） | 塑料 | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0051 | 400015584 | 交流检测单元 | XMJC-AC2.3 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0052 | 400010358 | 接近开关 | QR-Q602108/L1，带线有信号灯和线，两根电源线，一根信号线。电压10-36ACV，电流300mA，原厂名称：上海牵荣 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0053 | 400003292 | 接近开关 | PEPPERL+FUCHSNJ40+U1+W(AC220V 3A)（方头） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0054 | 400003078 | 绝缘摇表 | ZC25-3 测量范围0-500（MΩ）,摇柄额定转速120r/min,准确度10级, |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0055 | 400003018 | 开关电源 | S8JC-Z35024C 输入AC200-240V 输出DC24V 14.6A 50HZ |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0056 | 400003913 | 开口线鼻子 | OT300A Φ12mm固定孔 | 紫铜 | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0057 | 400003676 | 空气开关 | IC65N 3P C16A |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0058 | 400003676 | 空气开关 | IC65N 3P C16A |  | 个 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0059 | 400003666 | 空气开关 | 2P/20A |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0060 | 400003666 | 空气开关 | 2P/20A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0061 | 400003669 | 空气开关 | 32A/2P |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0062 | 400003670 | 空气开关 | 63A/2P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0063 | 400003670 | 空气开关 | 63A/2P |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0064 | 400003671 | 空气开关 | 32A/3P |  | 个 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0065 | 400003671 | 空气开关 | 32A/3P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0066 | 400015583 | 控制变压器 | BKC-200/输入220V/输出48V 54V 60V |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0067 | 400003649 | 控制变压器 | NDK(BK)-3000 3000VA 380V/220V |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0068 | 400003649 | 控制变压器 | NDK(BK)-3000 3000VA 380V/220V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0069 | 400003928 | 冷水表 | DN100/水表类型：速度式/型式：水平螺翼式 | 球磨铸铁表身 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0070 | 400012494 | 漏电开关 | 63A 4P |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0071 | 400004167 | 面板开关 | 两位（暗装） |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0072 | 400004168 | 面板开关 | 一位（暗装） |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0073 | 400004119 | 模块 | 通信/FENA-21 ID:00-1C-01-05-78-D8 ABB |  | 块 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0074 | 400004132 | 模块 | 输入/6ES7321-1BH02-0AA0 |  | 块 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0075 | 400004138 | 模块 | 输出/6ES7132-4BF00-0AA0 |  | 块 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0076 | 400004111 | 模块 | 通讯/6ES7 151-3AA23-OABO |  | 块 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0077 | 400004117 | 模块 | 通讯/CP343-1 Lean 6GK7 343-1CX00-0XE0 |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0078 | 400009193 | 耐震压力表 | Y-150 0-1.6MPa 径向，接头大小：M20*1.5 |  | 个 | 14 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0079 | 400004062 | 耐震压力表 | YN-60/量程：0-1.0MPa/安装方式：径向/精度等级:1.6 |  | 块 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0080 | 400007589 | 声光电子报警器 | BJ-11 喇叭功率：10W/电压：380V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0081 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6 |  | 支 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0082 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6 |  | 支 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0083 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6 |  | 支 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0084 | 400005361 | 手电筒 | 885多功能手提电筒,电池容量 5000,电源形式/ 充电/光源形式LED | 铝合金 | 支 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0085 | 400005361 | 手电筒 | 885多功能手提电筒,电池容量 5000,电源形式/ 充电/光源形式LED | 铝合金 | 支 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0086 | 400014318 | 输出模块 | 6ES7322-1BH01-0AA0 |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0087 | 400004960 | 数字万用表 | VC890D |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0088 | 400004960 | 数字万用表 | VC890D |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0089 | 400005032 | 数字温度表 | FLUKE52-2 |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0090 | 400009553 | 塑壳断路器 | NM1-250/S3300 IN=225A |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0091 | 400009553 | 塑壳断路器 | NM1-250/S3300 IN=225A |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0092 | 400010416 | 汤锅发热盘 | 内圈JX220V 1150W，外圈JX220V 1350W |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  | https://pan.geelytech.com/share/01d4f02edbbb3f8471f5b78bf8 | 综合科
0093 | 400013046 | 万用表表笔 | 耐电压1000v 耐电流10A L=1000 |  | 套 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0094 | 400005570 | 温度继电器 | 229-5963 70±5℃ 工作环境：0-60℃ 霍尼韦尔 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0095 | 400005562 | 温度控制器 | TZ4ST-R4R |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0096 | 400005561 | 温度控制器 | WSK-M |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0097 | 400007198 | 五孔插座 | 16A（明装） |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0098 | 400005526 | 五孔插座 | 16A (暗装） |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0099 | 400011830 | 吸顶灯 | MW9-Y6 T5/66W AC220V |  | 套 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0100 | 400005473 | 限位开关 | NBN40-U1-UU/AC24-220V/DC24-250V/ I=5:500mA/ Sn=40mm |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0101 | 400010199 | 限位器 | NBN40-U1-Z2，U=DC3-60V I=2:200mA Sn=40mm |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0102 | 400006389 | 效应灯 | GA-220/SY 耐高温（65℃），品牌：上海钇莹 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0103 | 400006688 | 雪种 | R22，净重13.6公斤/罐 |  | 罐 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0104 | 400006690 | 雪种 | R410A，净重10公斤/罐 |  | 罐 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0105 | 400006686 | 雪种 | R32 |  | 罐 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0106 | 400006035 | 阳极行程装置 | ARME-GXBK-1/4 耐温＞65°C，品牌：上海钇莹 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0107 | 400009406 | 遥控器电池 | BN2100 标准电压:6V,额定容量:2100mah |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0108 | 400009407 | 遥控器电池 | BA213020 标准电压:2*6V,额定容量:2*2100mah |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0109 | 400005913 | 一位开关 | 10A，明装 |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0110 | 400008787 | 饮水机 | MYR718S-X/美的 |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0111 | 400008787 | 饮水机 | MYR718S-X/美的 |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0112 | 400006995 | 应急照明灯 | 双头，功率：5W及以下 额定功率：AC220V 50HZ 光源类型：led灯 电池：1.2V 800mA 应急时间：≥90mi 材质：喷塑灯箱阻燃灯头 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0113 | 400015558 | 真空表 | YZ-100/-0.1-0MPa/径向/精度1.6级/外接M20*15 | 304不锈钢表壳 | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0114 | 400015594 | 振动监测保护仪 | HZD-W/L 量程:0-20mA/输出:4-20mA |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0115 | 400006853 | 振动速度传感器探头 | HD-ST-3 20mV/mm/S+5 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0116 | 400006825 | 整流块 | BGE1.5TYP(BGE1.5UB=150-500VAC IL=1.5A DC) |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0117 | 400014286 | 指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 红色 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0118 | 400014287 | 指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 绿色 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0119 | 400014487 | 阻燃电缆 | ZR-RVV2*25mm2 |  | 米 | 120 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年2月20日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式及报价电子版上传至我司邮箱 Danfeng.Huang01@geely.com。。邮件标题命名为XX公司+田阳铝厂CPU模块等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田阳铝厂：广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路田林铝厂：田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内； 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到入账30个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日