## Sheet1
广西隆林百矿铝业有限公司强光手电筒等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西隆林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 郑亨通15077632080 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Hengtong.Zheng@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 韦勇18677631886 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 隆林各族自治县平班镇母姑村下寨屯 |  |  |  | 地址
广西隆林百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400010571 | 强光手电筒 | G19-S |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0002 | 400012830 | 电池 | 9V/250mAh 镍氢充电电池 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0003 | 400001428 | 电池 | CR2032/3V/5粒/卡 南孚 |  | 颗 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0004 | 400007167 | 长虹电池 | 9V 6F22 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0005 | 400000237 | PVC电气绝缘胶带 | 0.15mm*17mm*20M，低压， 黄、绿、红、黑、白、蓝色各100卷 |  | 卷 | 600 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0006 | 400013336 | 接线鼻子 | DT-185mm2，铜 |  | 个 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0007 | 400016489 | 电压电流校验仪 | VICTOR/04+ |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0008 | 400016040 | 断路器 | OSMC32N 2P D2/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0009 | 400016041 | 断路器 | OSMC32N 2P D4/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0010 | 400016042 | 断路器 | OSMC32N 2P D10/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0011 | 400016043 | 断路器 | OSMC32N 2P D25/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0012 | 400016044 | 断路器 | C65H-DC 2P C20/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0013 | 400016045 | 断路器 | OSMC32N 3P D32/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0014 | 400016046 | 断路器 | OSMC32N 3P D6/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0015 | 400016047 | 转换开关 | XB2BD21C/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0016 | 400016048 | 继电器 | RXM2CB2LB/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0017 | 400016050 | 隔离变压器 | 380VAC-200VAC（200W） |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0018 | 400016051 | 计数器 | DHC9J-J/温州大华 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0019 | 400016057 | 控制变压器 | JBK5-500/输入单相380VAC±5％/输出单相220VAC /500VA/九川 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0020 | 400016059 | 断路器 | A9F28102/iC65H1PC2A/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0021 | 400016060 | 断路器 | A9F18332/iC65N3PC32A/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0022 | 400016061 | 电机保护断路器 | GV-AE11/辅助触点/NO+NC/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0023 | 400016062 | 熔断器型端子 | 222760000/ASK 1/EN LD 15K 24VDC/魏德米勒 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0024 | 400016063 | 熔断器型端子挡板 | 380360000，AP ASK 1/魏德米勒 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0025 | 400016064 | 交流接触器 | LC1-D09BDC/24V/9A 4KW/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0026 | 400016065 | 交流接触器 | LC1-D32BDC/24V/32A 15KW/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0027 | 400016066 | 接口继电器 | RSL1PVBU/24V/AC/DC-6A-螺钉接线/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0028 | 400016067 | 触点基座 | ZB2BZ101C/1常开/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0029 | 400016068 | 触点基座 | ZB2BZ102C/1常闭/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0030 | 400016069 | 触点基座 | ZB2BZ103C/2常开/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0031 | 400016070 | 触点模块 | ZB2BE101C/常开/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0032 | 400016071 | 触点模块 | ZB2BE102C/常闭/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0033 | 400016072 | 接近开关 | IS 218MM/4NO-8E0-M18/劳易测-感应距离8mm |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0034 | 400016073 | 接近开关 | E2E-X5MF1/高头M12/PNP型 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0035 | 400016074 | 接近开关 | IB180100/IPF/M18/感应距离5mm/2米线 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0036 | 400016085 | 控制变压器 | BK11型/容量150VA/输入380V/输出220V/东亮电气有限公司 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0037 | 400016086 | 控制变压器 | NDK-50型/容量50VA/输入380V/输出220V/正泰 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0038 | 400016087 | 电流继电器 | JL15-300/11/ln300A/乐清市佳利电器厂 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0039 | 400016088 | 断路器 | LV430840/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0040 | 400016089 | 断路器 | LV430842/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0041 | 400016090 | 辅助触点 | LADR0/0.1-3s/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0042 | 400016091 | 辅助触点 | LANN22N/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0043 | 400016092 | 交流接触器 | LC1D205/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0044 | 400016093 | 交流接触器 | LC1D12Q7C/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0045 | 400016094 | 热过载继电器 | LRD32+LAD7B106C/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0046 | 400016095 | 电动机综合保护器 | JD-5/1A-80A/2S-30S/正泰 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0047 | 400016479 | 开关电源 | CP-E DC24V/2.5A/AC220V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0048 | 400016480 | 压力传感器 | PMC131-G1/2 0～0.4MP/4~20mA/整流柜使用 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0049 | 400016481 | 电源模块 | ABL2REM24085K/AC220V/DC24V /纯水冷却器 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0050 | 400016482 | 变压器油面温度控制器 | BWY-804D（TH）AC250V/15A/带温度传感器 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0051 | 400016483 | 变压器油面温度计 | BWY-804J(TH) 0-150℃/（带传感线） |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0052 | 400016484 | 变压器绕组温度计 | BWR-04J/0-150℃（带传感线） |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0053 | 400016113 | 启动继电器 | JD281A/24V/120A |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0054 | 400013088 | 交流接触器 | CJX2-6511 AC220V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0055 | 400013089 | 交流接触器 | CJX2-8011 AC220V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0056 | 400013674 | 按钮 | XB2BW33M1C Φ22 绿灯 施耐德 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0057 | 400013675 | 按钮 | XB2BW34M1C Φ22 红灯 施耐德 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0058 | 400014467 | 红外线测温仪 | FLUKE563(50-700℃) |  | 台 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0059 | 400014608 | 对讲机 | MT926 |  | 台 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0060 | 400015015 | 急停按钮 | 旋转复位开关 带2常闭点 |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0061 | 400015136 | 落地扇 | F40-13C/60W/AC220V |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0062 | 400016331 | 整流模块 | TYPBGE1.5/825/385/4/SEW制动器 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0063 | 400016338 | 开关电源 | CP L SNT 150W24V 6.5 输入：AC 200-240V 2.0A (50/60HZ)/输出：DC24V(21.6-26.4V) 6.5A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0064 | 400016340 | 电缆 | RVV 2*10mm2 300/500V CCC | 外皮：聚氯乙烯 抗拉耐磨，阻燃 | 米 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0065 | 400012607 | 铂热电阻 | WZPK338 温度范围：-200～500°C |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0066 | 400013086 | 交流接触器 | CJX2-3211 AC220V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0067 | 400013087 | 交流接触器 | CJX2-4011 AC220V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0068 | 400010157 | 断路器 | NSC160S MA 160A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0069 | 400010201 | 接近开关 | 1S118MM/4NO-/8E0-M12 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0070 | 400011147 | LED灯管 | T5/1.2m/一体化 |  | 套 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0071 | 400008630 | 电源开关 | LRS-350-24 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0072 | 400009475 | 数字测温仪 | FLUKE-51II |  | 台 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0073 | 400001473 | 灯管 | T8/1.2m/30W |  | 条 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0074 | 400001719 | 断火限位器 | LX44-20 20A |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0075 | 400000152 | 按钮开关辅助触点 | ZB2-BE102C 1NC |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0076 | 400000153 | 按钮开关辅助触点 | ZB2-BE101C 1NO |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0077 | 400000102 | 保险管 | 15A/AC250V 5*20mm | 陶瓷 | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0078 | 400000103 | 保险管 | 3A/AC250V 10*38mm ，（100只/盒） | 玻璃 | 盒 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0079 | 400000104 | 保险管 | 5A/AC250V 5*20mm，（100只/盒） | 陶瓷 | 盒 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0080 | 400000105 | 保险管 | 3A/AC250V 5*20mm，（100只/盒） | 玻璃 | 盒 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0081 | 400000106 | 保险管 | 2A/AC250V 5*20mm，（100只/盒） | 玻璃 | 盒 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0082 | 400000107 | 保险管 | 1A/AC250V 5*20mm，（100只/盒） | 玻璃 | 盒 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0083 | 400000387 | LED吸顶灯芯 | 20W/AC220V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0084 | 400003343 | 接触器 | LC1D65 AC220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0085 | 400003344 | 接触器 | LC1D80 AC220V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0086 | 400003345 | 接触器 | LC1D65M7C AC220V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0087 | 400002415 | 辅助触头模块 | LADN22C |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0088 | 400002417 | 辅助触头 | LANN22 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0089 | 400002943 | 光电烟雾传感器 | HM-602PC/DC24V |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0090 | 400001177 | 电机保护继电器 | JL-230/AC220V/100A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0091 | 400001695 | 断路器 | IC65N 4P D63A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0092 | 400001946 | 电源插头 | AC220V/10A/不带线/两脚 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0093 | 400001215 | 电动机保护断路器 | GV2-PM10C(4A-6.3A)+GVAE11 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0094 | 400001219 | 电动机保护断路器 | GV2-PM14C 6-10A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0095 | 400003446 | 交流接触器 | LC1D25 220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0096 | 400003437 | 交流接触器 | LC1D32M7C |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0097 | 400003437 | 交流接触器 | LC1D32M7C |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0098 | 400003365 | 接触器 | LC1D245 AC220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0099 | 400003401 | 接触器 | LC1D95 AC220V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0100 | 400003403 | 接触器 | LC1D09 AC220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0101 | 400003373 | 接触器 | LC1D 40A AC380V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0102 | 400003679 | 空气开关 | IC65N 3P 25A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0103 | 400002111 | 工业风扇 | 型号：FS-75/功率：260W/规格：750mm/ 电压：AC220V/5Hz/转速：1400r/min |  | 台 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0104 | 400000888 | 测温枪 | FLUKE563 | 塑料外壳 | 把 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0105 | 400005220 | 熔断器 | RT18-32 1A Φ10*38mm 380V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0106 | 400003666 | 空气开关 | DZ47S 2P/20A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0107 | 400005200 | 熔断器 | 5A 10*38mm |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0108 | 400004142 | 模块 | 输出/1769-OB32 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0109 | 400003649 | 控制变压器 | NDK(BK)-3000 3000VA 380V/220V |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0110 | 400004147 | 模块 | 1769-L30ER |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0111 | 400004131 | 模块 | 输入/1769-IQ32 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0112 | 400005886 | 双向拉绳开关 | HFKLT2--II |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0113 | 400005101 | 声光电子报警器 | BC-3BF/DC24V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0114 | 400005102 | 声光报警器 | BC-3B,220VAC |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0115 | 400007345 | 对讲机 | LD-268S，备配充电器 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0116 | 400005468 | 限位开关 | 主起升/DXZ+LX10-32 |  | 件 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0117 | 400005469 | 限位开关 | 小车运行/YBLX-K3/20S/T |  | 件 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0118 | 400008313 | 空气开关 | 0SMC32N3D10 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0119 | 400008314 | 空气开关 | 0SMC32N1D32 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0120 | 400008315 | 空气开关 | 0SMC32N1D16 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0121 | 400008316 | 空气开关 | 0SMC32N3C10 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0122 | 400008317 | 空气开关 | 0SMC32N3D25 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0123 | 400006660 | 中间继电器 | RXM 2AB2BD/24V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0124 | 400005526 | 五孔插座 | 16A (暗装） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0125 | 400005527 | 五孔插座 | 86型明装 10A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年2月22日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Hengtong.Zheng@geely.com。邮件标题命名为XX公司+隆林铝厂强光手电筒等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：隆林各族自治县平班镇母姑村下寨屯 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到入账30个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日