## Sheet1
广西德保百矿铝业有限公司断路器等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 郑亨通15077632080 |  |  |  | 联系人及电话
报价邮箱 |  | Hengtong.Zheng@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 凌洁13737671881 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 |  |  |  | 地址
广西德保百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400009008 | 饮水机 | XR-W-532 AC220V 50Hz 冷热型 |  | 台 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0002 | 400017719 | 电容 | 4.0μF±5% 450VAC |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0003 | 400017720 | 断路器 | CVS160N 160A/4P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0004 | 400017721 | 断路器 | CVS400N 400A/4P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0005 | 400017722 | 断路器 | IC65N C10A 2P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0006 | 400017723 | 断路器 | IC65N C20A 2P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0007 | 400017724 | 断路器 | IC65N C25A 2P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0008 | 400017725 | 数显式时间继电器 | HHS4P(JS14P )/延时范围：1S-99S/工作电压AC220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0009 | 400017726 | 控制变压器 | FJBK3-1kVA/频率：50-60Hz/输入：380V/输出：220V/执行标准：JB/T9646-1999 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0010 | 400017727 | 开关电源 | ABL2REM24100K/输入:200-240V 2.5A/输出：24V 10.5A/250W |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0011 | 400017738 | 电热电容器 | RAM 2.5-4000-0.5S/2500V 1600A 204uF |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0012 | 400017754 | 接触器 | GC1-500 AC380V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0013 | 400017755 | 接触器 | CJX2-5011 AC36V |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0014 | 400017668 | 充电移动投光灯 | LED/330*410mm/功率300W/电池5000mA/续航时间8-10h | 铝合金外壳 | 盏 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0015 | 400017675 | 屏蔽线 | RVVP10*1.5mm2 | RVVP | 米 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0016 | 400017683 | 电铃 | UC4-6"(150mm) 电压：AC220V | 外壳：不锈钢 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0017 | 400017684 | 开关 | 10A（暗装）/86型/AC250V/1位 | PC阻燃 | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0018 | 400017685 | 开关 | 10A（暗装）/86型/AC250V/2位 | PC阻燃 | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0019 | 400017686 | 开关 | 10A（暗装）/86型/AC250V/3位 | PC阻燃 | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0020 | 400017687 | 插座 | 五孔/86型/10A/暗装/AC250V | PC阻燃 | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0021 | 400017693 | 除湿机 | OJ-550EP AC220V/600W/容量:8.3L,50L/D(30℃/80%RH)/泵压向上排水 |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0022 | 400017697 | 锂电池 | DC51X,7.4V/4000mAh/25.9Wh/SPMK51X专用 |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0023 | 400017707 | 筒灯 | LED 4寸 DC220V 18W 白光 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0024 | 400017708 | LED灯珠 | AC220V免驱陶瓷COB光源 20W 发光面17mm 暖白光 |  | 只 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0025 | 400017709 | LED灯珠 | AC220V免驱 50W 暖白光 77*44*3mm |  | 只 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0026 | 400017714 | 时间继电器 | JSZ3 A-C/线圈电压AC380V/控制时间0-30min |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0027 | 400017715 | 熔断器 | RS9-B1290/1000A 800VAC |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0028 | 400014793 | 普通晶闸管 | KP1200A 2000V KT54CT |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0029 | 400015008 | 接触器 | LC1D620 AC 380V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0030 | 400015009 | 旋转转换开关 | XB2-BD53C 三位自复2常开 22mm |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0031 | 400015519 | 散热器 | SS14（双包框架六芯三串2套） | 红铜 | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0032 | 400015520 | 散热器 | SS14（双包框架六芯2套） | 红铜 | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0033 | 400015845 | 接触器 | 施耐德LC1D170 AC 220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0034 | 400015876 | 限位器 | YBLX-ME/8108(天车门限位)AC-15 380V 0.8A /DC-13 220V 0.16A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0035 | 400016035 | 数显式时间继电器 | HHS6,AC380V | 延时:0.01s～99h99m | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0036 | 400015898 | 低铜碳刷 | XD J201/尺寸：10*25*50，电机型号：YZR180L-6 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0037 | 400015900 | 万能转换开关 | LW26-20/ 三档三节/20A系列 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0038 | 400015910 | 一级浪涌保护器 | NPS01-FA25 3P+N 100kA |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0039 | 400017756 | 接触器 | CJX2-2510 AC36V |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0040 | 400013254 | 断路器 | NSC100A 3P |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0041 | 400014212 | 插座 | 10A/10孔/86型明装/220V |  | 个 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0042 | 400014818 | 冷柜 | 338L,650*530*1900mm/单门,标准冷风款(补充参数) |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0043 | 400014717 | 蒸饭柜加热管 | 380V/3kW 长250mm | 不锈钢304（加厚） | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0044 | 400011563 | LED防爆泛光灯 | PD-GB6601/AC220V/50W |  | 套 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0045 | 400012661 | 固态继电器 | CDG1-1DA/40A/负载电流40A 伴热管 |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0046 | 400010527 | 继电器 | MY2N-GS/24VDC |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0047 | 400010532 | VFC电压频率转换器 | GLM非标(待补充参数) |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0048 | 400010792 | 电热电容器 | RAM/2.5-4000-0.5S 2500V/1600A/204uF |  | 件 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0049 | 400010374 | 软芯电缆 | ZR-RVV 5*6mm2 | 纯铜 | 米 | 1000 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0050 | 400011146 | 五孔插座 | 5孔明装，带开关 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0051 | 400011147 | LED灯管 | T5/1.2m/一体化 |  | 套 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0052 | 400009553 | 塑壳断路器 | NM1-250/S3300 IN=225A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0053 | 400010152 | 排气扇 | 290mm*290mm，开孔29mm、面极34mm |  | 台 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0054 | 400010251 | 带线排插 | 10孔位/10A/3米/带1开关/250V | PC阻燃 | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0055 | 400010178 | 调温电炉 | TEL-2 AC220V 1kW*4 |  | 台 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0056 | 400010350 | 防爆可逆顺倒开关 | AC380V 15A |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0057 | 400001058 | 电缆连接器 | DL-102 电磁吸盘专用 |  | 套 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0058 | 400000636 | 带钢丝软电缆 | YC/3*4+1*2.5 |  | 米 | 200 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0059 | 400000406 | LED灯管套装 | T8/1.2m |  | 套 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0060 | 400000408 | LED灯管 | T8/1.2m/50W/AV220V |  | 根 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0061 | 400000087 | 爆闪警示灯 | 24V/LED/红色 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0062 | 400009177 | 接触器 | 接触器型号：LC1D95 Ue：380V Ie：95A 辅肋触头型号：LADN11C 10A 带辅肋触头 线圈电压：220V |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0063 | 400002953 | 光电接近开关 | IS 118MM/4N0-8E0-M12 |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0064 | 400003288 | 接近开关 | NBN15-30GM50-E2 DC24V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0065 | 400001695 | 断路器 | IC65N 4P D63A | 塑料 | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0066 | 400001679 | 断路器 | NM1-250S/3300/200A/AC-380 | 塑壳 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0067 | 400001690 | 断路器 | C65N16/2P/16A | 塑料 | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0068 | 400001473 | 灯管 | T8/1.2m/30W | 铝+塑料 | 条 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0069 | 400001718 | 断火限位器 | LX44-40 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0070 | 400004267 | 马达启动继电器 | JD134 DC12V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0071 | 400000697 | 磁吸式旋转警示灯 | LTE-1101J（24V） |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0072 | 400003338 | 接触器 | LC1-D65 |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0073 | 400003348 | 接触器 | CJX2-1210 AC220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0074 | 400002546 | 继电器 | MY2N-GS 220/240VAC 5A30VDC |  | 个 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供电车间
0075 | 400002700 | 换相接触器 | LC2-D65 |  | 套 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0076 | 400002703 | 缓啮合起动继电器 | 24V 150A |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0077 | 400003437 | 交流接触器 | LC1D32M7C， AC220V |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0078 | 400003403 | 接触器 | LC1D09 AC220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0079 | 400003368 | 接触器 | CJX2-1810 AC220V 32A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0080 | 400003370 | 接触器 | CJX2-9511 AC220V |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0081 | 400003375 | 接触器 | LC1-D65M7C AC220V |  | 只 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0082 | 400003450 | 交流接触器 | CJX2-0910 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0083 | 400003452 | 交流接触器 | LC1D150,绕圈220V |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0084 | 400002995 | 交流接触器 | LC1D11500Q7C/品牌：施耐德/极数3P/主触点类型3NO/额定工作电流[Ie]200 A (AC-1, Ue≤440 V,θ≤ 60 ℃) 115 A (AC-3, Ue≤ 440 V,θ≤ 60 ℃)/控制回路电压AC380V |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0085 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6/5200mAh |  | 支 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0086 | 400005361 | 手电筒 | 885多功能手提电筒,电池容量 5000,电源形式/ 充电/光源形式LED | 铝合金 | 支 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0087 | 400005100 | 声光电子蜂鸣器 | BC-3B 电压AC200V-240V 功率:10W 保护等级：IP65 |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0088 | 400003447 | 交流接触器 | CJ-20-10 220V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0089 | 400006718 | 制动接触器 | LC1-D1210/AC220V |  | 件 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0090 | 400005446 | 相序继电器 | RMTG20 |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0091 | 400005471 | 限位开关 | LX10-32 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0092 | 400006641 | 中间继电器 | MY2N-GS/AC220V(带底座） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0093 | 400006642 | 中间继电器 | RXM4LB2BD/DC24V(带底座） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0094 | 400007328 | 带线排插 | 28孔/10A/5米/250V | PC阻燃 | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0095 | 400007345 | 对讲机 | LD-268S |  | 个 | 30 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0096 | 400007345 | 对讲机 | LD-268S |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0097 | 400007198 | 五孔插座 | 16A（明装） |  | 个 | 200 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0098 | 400007540 | 相序继电器 | RM4-TG20 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0099 | 400008383 | 接近开关 | NCB15-30GM50-Z5（常闭），防磁场 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0100 | 400006644 | 中间继电器 | RXM4AB2P7/220V(14脚 6A） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0101 | 400006645 | 中间继电器 | RXM2AB2P7/220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0102 | 400006650 | 中间继电器 | W4LR027691 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0103 | 400005522 | 吸顶灯 | 直径300mm 24W |  | 盏 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0104 | 400005830 | 四孔插座 | （带插）16A/380V |  | 套 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0105 | 400005527 | 五孔插座 | 86型明装 10A |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 综合科
0106 | 400007077 | 警戒带 | 500cm | 塑胶 | 个 | 90 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0107 | 400013316 | 测电笔 | 100-500V 一字3*140mm(德力西) |  | 把 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0108 | 400014391 | 磁吸式旋转警示灯 | 红蓝LED爆闪12V-24V通用，充电式 |  | 个 | 18 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0109 | 400011609 | 警示贴 | 黄黑相间 反光4.8cm*33m |  | 卷 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0110 | 400011610 | 警戒带 | 红色 5cm*50m | 帆布 | 卷 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0111 | 400011610 | 警戒带 | 红色 5cm*50m | 帆布 | 卷 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0112 | 400009037 | 移动卷线盘 | AC220V 16A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0113 | 400000087 | 爆闪警示灯 | 24V/LED/红色 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0114 | 400003128 | 警示带 | 100mm*16m | PVC不干胶 | 卷 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0115 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6/5200mAh |  | 支 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0116 | 400005361 | 手电筒 | 885多功能手提电筒,电池容量 5000,电源形式/ 充电/光源形式LED | 铝合金 | 支 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0117 | 400005697 | 头灯 | 120流明高亮 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0118 | 400007077 | 警戒带 | 500cm | 塑胶 | 个 | 800 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0119 | 400007077 | 警戒带 | 500cm | 塑胶 | 个 | 300 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0120 | 400007077 | 警戒带 | 500cm | 塑胶 | 个 | 200 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0121 | 400007077 | 警戒带 | 500cm | 塑胶 | 个 | 500 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0122 | 400007077 | 警戒带 | 500cm | 塑胶 | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0123 | 400007077 | 警戒带 | 500cm | 塑胶 | 个 | 800 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0124 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6/5200mAh |  | 支 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0125 | 400005361 | 手电筒 | 885多功能手提电筒,电池容量 5000,电源形式/ 充电/光源形式LED | 铝合金 | 支 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0126 | 400015888 | 防爆手提探照灯 | 尺寸：75*188 LED(15W/2*15） 泛光20h/强光9m/防护等级IP68 |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
合计 | [7 empty] | 0
注请贵公司收到函后于 2023年2月24日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Hengtong.Zheng@geely.com。。邮件标题命名为XX公司+德保铝厂断路器等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到入账30个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日