百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目

招标公告

采购类别：服务类

- 项目名称：百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

- 百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村，距百色市约28公里，距田阳区约11公里，厂区门口为324国道。

- 百色百矿发电有限公司田东电厂位于广西田东县祥周镇新洲村，其距南宁市约200km，厂址东距田东县城约10km，西北面距田阳县城21km，北面距邕(南宁)色(百色)二级公路(324国道)120m左右，南面距右江河约100m。

- 广西德保百矿发电有限公司位于广西德保县城西北部，马隘铝工业园区西面，毗邻马隘镇，西南方向距离马隘镇1km，东南方向距离德保县城8.0km。

- 本次计划对百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目进行招标。现就该项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测。

- 供应商要求

- 供应商须具备以下资质：

- 3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

- 3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

- 3.3经营范围须包含本次项目相关内容以及具备本次监测相关资质。

- 3.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

- 报名联系方式

- 采购单位：百色百矿发电有限公司

- 地址：广西百色市田阳区头塘镇

- 商务联系人：陈钰莹  电话：184 7761 1300

- 技术联系人：廖专莉    电话：156 7651 3513

- mail：Yuying.Chen@geely.com

注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报电话：0571-28098168（吉利科技工程及招标管理部）

举报邮箱：geelytech.bid@geely.com

招标人：百色百矿发电有限公司

日期：2023年2月22日

百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1 2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目。

1.2  项目内容：

1.2.1委托乙方对百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

1.2.2委托乙方对广西百色银海发电有限公司厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和厂区外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉、灰场外排水浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计）以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

工作范围（包括但不限于）

具体详见附页《百色百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目技术任务书格式》《广西百色银海发电公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目技术任务书格式》《百色百矿发电有限公司田东电厂2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目技术任务书格式》《广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物项目技术任务书格式》。

1.3承包方式：本次询价为固定总价承包，报价人根据自身经验，根据施工图（设计修改）和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.4项目施工地点：百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司

1.5合同有效期：自合同签订之日起一年。

1.6施工起止日期：2023年3月1日-2023年12月31日。

二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3乙方经营范围须包含本次监测项目检测资质以及具备相应的营业范围。

2.4近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.6本次招标不接受联合体投标。

2.7本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2023年2月26日。

4五、报价文件递交：

5.1请将投标报价及附件等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目。

5.2 截标时间为2023年2月27日上午10：30时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 《百色百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目技术任务书（格式）》

2  《广西百色银海发电公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目技术任务书（格式）》

3  《百色百矿发电有限公司田东电厂2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目技术任务书（格式）》

4  《广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物项目技术任务书（格式）》

5 《报价函（格式）》

6  差异表

百色百矿发电有限公司

2023年2月22日

# 附件1：技术任务书

甲方（全称）： 百色百矿发电有限公司

乙方（全称）：

一、项目概况

项目名称：百色百矿发电公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测

项目地点： 百矿发电厂

项目内容：委托专业机构对百色百矿发电公司厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

- 项目承包范围及方式

2.1委托乙方对百色百矿发电公司厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

2.2承包要求：不得转包第三方或擅自分包。

三、工期

3.1工期开始日期：2023年3月1日

3.2工期结束日期：2023年12月31日

3.3在充分沟通基础上，甲方提前通知乙方监测项目和监测日期，乙方按照甲方通知要求在监测日期当天完成相应项目监测，监测项目内容及工期计划如下表所示：

| 类别 | 编号及监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | #1百矿发电厂厂界东面 （靠近那培新村） | 二氧化硫、氮氧化物、 颗粒物、臭气 | 每天监测3次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  | #2百矿发电厂厂界东南面 （靠近那培村） |  |  |  |
|  | #3百矿发电厂厂界南面 （靠近那培村） |  |  |  |
|  | #4百矿发电厂厂界西南面右江对岸赖旺村 |  |  |  |
|  | #1脱硫烟气出口烟囱 | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 每天监测3次，监测1天 | 每季度监测一次 |
|  | #2脱硫烟气出口烟囱 |  |  |  |
| 水污染物 | 外排口 | pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉 | 每天监测3次，监测1天 | 每年监测1次 |
| 厂界噪声 | #1百矿发电厂厂界东面 （靠近那培新村） | 噪声 | 昼间、夜间各监测1次，监测1天， | 每年监测1次 |
|  | #2百矿发电厂厂界东南面 （靠近那培村） |  |  |  |
|  | #3百矿发电厂厂界南面 （靠近那培村） |  |  |  |
| 自动监控设备比对监测 | #1脱硫烟气出口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 每天监测6次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  |  | 烟温、流速、颗粒物 | 每天监测3次，监测1天 |  |
|  | #2脱硫烟气出口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 每天监测6次，监测1天 |  |
|  |  | 烟温、流速、颗粒物 | 每天监测3次，监测1天 |  |

- 3.2工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：

- （1）重大设计变更影响乙方连续施工的；

- （2）不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

- 质量标准

4.1乙方须确保采样、监测过程满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T91）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、水质样品的保存和管理技术规定（HJ493）、水质采样技术指导（HJ494）、水质采样方案设计技术规定（HJ495）、《空气质量 恶臭的测定GB/T 14675-1993》、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定GB/T 15432-1995》、《空气质量 二氧化硫的测定HJ 482-2009》、《环境空气 氮氧化物的测定 HJ 479-2009》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求，如有新标准，按最新标准执行。

4.2监测质量

监测质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因监测质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

- 主要施工工艺、技术要求

5.1乙方按照甲方提出的监测方案，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T91）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、水质样品的保存和管理技术规定（HJ493）、水质采样技术指导（HJ494）、水质采样方案设计技术规定（HJ495）、《空气质量 恶臭的测定GB/T 14675-1993》、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定GB/T 15432-1995》、《空气质量 二氧化硫的测定HJ 482-2009》、《环境空气 氮氧化物的测定 HJ 479-2009》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求进行采样、监测，保证监测数据准确可靠。

5.2乙方监测工作完成后出具监测报告，报告内容应含有依据国家排放标准和规范对监测结果进行符合性评价。

- 竣工验收

乙方完成监测工作并出具监测报告后，甲方指定专门人员对监测报告结果进行复核。如甲方对监测报告有疑问，乙方负责解释，若属乙方责任需要重测，增加的经费由乙方自付。

- 安全施工

7.1 严格遵守执行吉利百矿集团电力业务部施工作业标准及现场安全管理制度和吉利百矿集团电力业务部外包工程安全管理制度。

7.2 乙方应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

7.3乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

7.4 如由于乙方原因和与乙方有关的第三方原因造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

7.5乙方采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其设备维修方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

- 八、附则

8.1本技术协议与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。

8.2本技术协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：百色百矿发电公司                 乙方（盖章）：

授权代表签字（或印鉴）：                           授权代表签字（或印鉴）：

日  期：     年   月   日                        日  期：    年   月   日

附件2：

# 技术任务书

甲方（全称）： 广西百色银海发电有限公司

乙方（全称）：

一、项目概况

项目名称：广西百色银海发电公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测

项目地点： 银海发电厂

项目内容：委托专业机构对广西百色银海发电有限公司厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

- 项目承包范围及方式

2.1委托乙方对广西百色银海发电有限公司厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和厂区外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉、灰场外排水浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计）以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

2.2承包要求：不得转包第三方或擅自分包。

三、工期

3.1工期开始日期：2023年2月3日

3.2工期结束日期：2023年12月31日

3.3在充分沟通基础上，甲方提前通知乙方监测项目和监测日期，乙方按照甲方通知要求在监测日期当天完成相应项目监测，监测项目内容及工期计划如下表所示：

| 类别 | 编号及监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | #1银海发电厂厂界东北面 （靠近地磅） | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、 臭气 | 每天监测3次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  | #2银海发电厂厂界西北 （原搅拌站） |  |  |  |
|  | #3银海发电厂厂界西面 （靠近室内球馆） |  |  |  |
|  | 灰场（#6平台） | 颗粒物 |  |  |
|  | #1脱硫烟气出口烟道 | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 每天监测3次，监测1天 | 每季度监测一次 |
|  | #2脱硫烟气出口烟道 |  |  |  |
| 水污染物 | 外排口 | pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉 | 每天监测3次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  | 灰场外排水 | 浑浊度、pH、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计） | 每天监测3次，监测1天 | 每季度监测一次 |
| 厂界噪声 | #1银海发电厂厂界东北面 （靠近地磅） | 噪声 | 昼间、夜间各监测1次，监测1天， | 每年监测1次 |
|  | #2银海发电厂厂界西北 （原搅拌站） |  |  |  |
|  | #3银海发电厂厂界西面 （靠近室内球馆） |  |  |  |
| 自动监控设备比对监测 | #1脱硫烟气出口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 每天监测6次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  |  | 烟温、流速、颗粒物 | 每天监测3次，监测1天 |  |
|  | #2脱硫烟气出口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 每天监测6次，监测1天 |  |
|  |  | 烟温、流速、颗粒物 | 每天监测3次，监测1天 |  |

- 3.2工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：

- （1）重大设计变更影响乙方连续施工的；

- （2）不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

- 质量标准

4.1乙方须确保采样、监测过程满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T91）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、水质样品的保存和管理技术规定（HJ493）、水质采样技术指导（HJ494）、水质采样方案设计技术规定（HJ495）、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB 18599-202))、污水综合排放标准（GB 8978-1996）、《空气质量 恶臭的测定GB/T 14675-1993》、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定GB/T 15432-1995》、《空气质量 二氧化硫的测定HJ 482-2009》、《环境空气 氮氧化物的测定 HJ 479-2009》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求，如有新标准，按最新标准执行。

4.2监测质量

监测质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因监测质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

- 主要施工工艺、技术要求

5.1乙方按照甲方提出的监测方案，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T91）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、水质样品的保存和管理技术规定（HJ493）、水质采样技术指导（HJ494）、水质采样方案设计技术规定（HJ495）、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB 18599-202))、污水综合排放标准（GB 8978-1996）、《空气质量 恶臭的测定GB/T 14675-1993》、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定GB/T 15432-1995》、《空气质量 二氧化硫的测定HJ 482-2009》、《环境空气 氮氧化物的测定 HJ 479-2009》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求进行采样、监测，保证监测数据准确可靠。

5.2乙方监测工作完成后出具监测报告，报告内容应含有依据国家排放标准和规范对监测结果进行符合性评价。

- 竣工验收

乙方完成监测工作并出具监测报告后，甲方指定专门人员对监测报告结果进行复核。如甲方对监测报告有疑问，乙方负责解释，若属乙方责任需要重测，增加的经费由乙方自付。

- 安全施工

7.1 严格遵守执行吉利百矿集团电力业务部施工作业标准及现场安全管理制度和吉利百矿集团电力业务部外包工程安全管理制度。

7.2 乙方应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

7.3乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

7.4 如由于乙方原因和与乙方有关的第三方原因造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

7.5乙方采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其设备维修方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

- 八、附则

8.1本技术协议与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。

8.2本技术协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：广西百色银海发电有限公司                 乙方（盖章）：

授权代表签字（或印鉴）：                           授权代表签字（或印鉴）：

日  期：     年   月   日                        日  期：    年   月   日

# 附件3：

# 技术任务书

甲方（全称）： 百色百矿发电有限公司田东电厂

乙方（全称）：

一、项目概况

项目名称：百色百矿发电有限公司田东电厂2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测

项目地点： 田东电厂

项目内容：委托专业机构对百色百矿发电有限公司田东电厂厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

- 项目承包范围及方式

2.1委托乙方对百色百矿发电有限公司田东电厂厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

2.2承包要求：不得转包第三方或擅自分包。

三、工期

3.1工期开始日期：2023年3月1日

3.2工期结束日期：2023年12月31日

3.3在充分沟通基础上，甲方提前通知乙方监测项目和监测日期，乙方按照甲方通知要求在监测日期当天完成相应项目监测，监测项目内容及工期计划如下表所示：

| 类别 | 编号及监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | #1田东电厂厂界东面 （祥周变电站侧） | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、 臭气 | 每天监测3次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  | #2田东电厂厂界南面 （中裕建材厂侧） |  |  |  |
|  | #3田东电厂厂界西面 （靠近干煤棚侧外墙） |  |  |  |
|  | #4田东电厂厂界北面 （324国道侧） |  |  |  |
|  | 脱硫烟气出口烟囱 | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 每天监测3次，监测1天 | 每季度监测一次 |
| 水污染物 | 外排口 | pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉 | 每天监测3次，监测1天 | 每年监测1次 |
| 厂界噪声 | #1田东电厂厂界东面 （祥周变电站侧） | 噪声 | 昼间、夜间各监测1次，监测1天， | 每年监测1次 |
|  | #2田东电厂厂界南面 （中裕建材厂侧） |  |  |  |
|  | #3田东电厂厂界西面 （靠近干煤棚侧外墙） |  |  |  |
|  | #4田东电厂厂界北面 （324国道侧） |  |  |  |
| 自动监控设备比对监测 | 脱硫烟气出口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 每天监测6次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  |  | 烟温、流速、颗粒物 | 每天监测3次，监测1天 |  |

- 3.2工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：

- （1）重大设计变更影响乙方连续施工的；

- （2）不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

- 质量标准

4.1乙方须确保采样、监测过程满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T91）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、水质样品的保存和管理技术规定（HJ493）、水质采样技术指导（HJ494）、水质采样方案设计技术规定（HJ495）、《空气质量 恶臭的测定GB/T 14675-1993》、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定GB/T 15432-1995》、《空气质量 二氧化硫的测定HJ 482-2009》、《环境空气 氮氧化物的测定 HJ 479-2009》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求，如有新标准，按最新标准执行。

4.2监测质量

监测质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因监测质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

- 主要施工工艺、技术要求

5.1乙方按照甲方提出的监测方案，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T91）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、水质样品的保存和管理技术规定（HJ493）、水质采样技术指导（HJ494）、水质采样方案设计技术规定（HJ495）、《空气质量 恶臭的测定GB/T 14675-1993》、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定GB/T 15432-1995》、《空气质量 二氧化硫的测定HJ 482-2009》、《环境空气 氮氧化物的测定 HJ 479-2009》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求进行采样、监测，保证监测数据准确可靠。

5.2乙方监测工作完成后出具监测报告，报告内容应含有依据国家排放标准和规范对监测结果进行符合性评价。

- 竣工验收

乙方完成监测工作并出具监测报告后，甲方指定专门人员对监测报告结果进行复核。如甲方对监测报告有疑问，乙方负责解释，若属乙方责任需要重测，增加的经费由乙方自付。

- 安全施工

7.1 严格遵守执行吉利百矿集团电力业务部施工作业标准及现场安全管理制度和吉利百矿集团电力业务部外包工程安全管理制度。

7.2 乙方应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

7.3乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

7.4 如由于乙方原因和与乙方有关的第三方原因造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

7.5乙方采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其设备维修方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

- 八、附则

8.1本技术协议与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。

8.2本技术协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：百色百矿发电有限公司田东电厂         乙方（盖章）：

授权代表签字（或印鉴）：                           授权代表签字（或印鉴）：

日  期：     年   月   日                        日  期：    年   月   日

# 附件4：

# 技术任务书

甲方（全称）： 广西德保百矿发电有限公司

乙方（全称）：

一、项目概况

项目名称：广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物委托监测

项目地点：德保发电厂

项目内容：委托专业机构对广西德保百矿发电有限公司厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

- 项目承包范围及方式

2.1委托乙方对广西德保百矿发电有限公司厂界噪声、无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气和外排水pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉以及烟气自动监控设备准确度进行监测。

2.2承包要求：不得转包第三方或擅自分包。

三、工期

3.1工期开始日期：2023年3月1日

3.2工期结束日期：2023年12月31日

3.3在充分沟通基础上，甲方提前通知乙方监测项目和监测日期，乙方按照甲方通知要求在监测日期当天完成相应项目监测，监测项目内容及工期计划如下表所示：

| 类别 | 编号及监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | #1德保发电厂厂界东面 | 二氧化硫、氮氧化物、 颗粒物、臭气 | 每天监测3次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  | #2德保发电厂厂界西面 |  |  |  |
|  | #3德保发电厂厂界南面 |  |  |  |
|  | #4德保发电厂厂界北面 |  |  |  |
|  | #1脱硫烟气出口烟囱 | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 每天监测3次，监测1天 | 每季度监测一次 |
|  | #2脱硫烟气出口烟囱 |  |  |  |
| 水污染物 | 外排口 | pH值、水温、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、悬浮物、总铬、铜、锌、铅、镉 | 每天监测3次，监测1天 | 每年监测1次 |
| 厂界噪声 | #1德保发电厂厂界东面 | 噪声 | 昼间、夜间各监测1次，监测1天， | 每年监测1次 |
|  | #2德保发电厂厂界西面 |  |  |  |
|  | #3德保发电厂厂界南面 |  |  |  |
|  | #4德保发电厂厂界北面 |  |  |  |
| 自动监控设备比对监测 | #1脱硫烟气出口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 每天监测6次，监测1天 | 每年监测1次 |
|  |  | 烟温、流速、颗粒物 | 每天监测3次，监测1天 |  |
|  | #2脱硫烟气出口 | 二氧化硫、氮氧化物、氧含量 | 每天监测6次，监测1天 |  |
|  |  | 烟温、流速、颗粒物 | 每天监测3次，监测1天 |  |

- 3.2工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：

- （1）重大设计变更影响乙方连续施工的；

- （2）不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

- 质量标准

4.1乙方须确保采样、监测过程满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T91）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、水质样品的保存和管理技术规定（HJ493）、水质采样技术指导（HJ494）、水质采样方案设计技术规定（HJ495）、《空气质量 恶臭的测定GB/T 14675-1993》、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定GB/T 15432-1995》、《空气质量 二氧化硫的测定HJ 482-2009》、《环境空气 氮氧化物的测定 HJ 479-2009》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求，如有新标准，按最新标准执行。

4.2监测质量

监测质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因监测质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

- 主要施工工艺、技术要求

5.1乙方按照甲方提出的监测方案，依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、大气污染物无组织排放监测技术导则、火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）、地表水和污水监测技术规范（HJ/T91）、固定源废气监测技术规范（HJ/T397）、水质样品的保存和管理技术规定（HJ493）、水质采样技术指导（HJ494）、水质采样方案设计技术规定（HJ495）、《空气质量 恶臭的测定GB/T 14675-1993》、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定GB/T 15432-1995》、《空气质量 二氧化硫的测定HJ 482-2009》、《环境空气 氮氧化物的测定 HJ 479-2009》、《工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008》、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范（HJ 75-2017）、固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 76-2017）等技术规范标准要求进行采样、监测，保证监测数据准确可靠。

5.2乙方监测工作完成后出具监测报告，报告内容应含有依据国家排放标准和规范对监测结果进行符合性评价。

- 竣工验收

乙方完成监测工作并出具监测报告后，甲方指定专门人员对监测报告结果进行复核。如甲方对监测报告有疑问，乙方负责解释，若属乙方责任需要重测，增加的经费由乙方自付。

- 安全施工

7.1 严格遵守执行吉利百矿集团电力业务部施工作业标准及现场安全管理制度和吉利百矿集团电力业务部外包工程安全管理制度。

7.2 乙方应严格遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

7.3乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

7.4 如由于乙方原因和与乙方有关的第三方原因造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

7.5乙方采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其设备维修方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

- 八、附则

8.1本技术协议与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。

8.2本技术协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：广西德保百矿发电有限公司             乙方（盖章）：

授权代表签字（或印鉴）：                           授权代表签字（或印鉴）：

日  期：     年   月   日                        日  期：    年   月   日

附件5：报价函格式

百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目一次报价函

致 百色百矿发电有限公司、广西百色银海发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂、广西德保百矿发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度委托监测项目相关情况：

1、报价明细

| 项目内容 | 项号 | 子项目内容 | 服务地点 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年厂界噪声、无组织排放污染物、外排水污染物和烟气自动监控设备准确度监测项目 | 1 | 无组织排放污染物（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气） | 百矿电厂 | 项 | 1 |  |  | 各厂一年一次 |
|  |  |  | 银海电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 田东电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 德保电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | 无组织排放污染物（汞及其化合物、林格曼黑度） | 百矿电厂 | 项 | 1 |  |  | 各厂一季度一次 |
|  |  |  | 银海电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 田东电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 德保电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 水污染物 | 百矿电厂 | 项 | 1 |  |  | 各厂一年一次 |
|  |  |  | 银海电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 田东电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 德保电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | 厂界噪声 | 百矿电厂 | 项 | 1 |  |  | 各厂一年一次 |
|  |  |  | 银海电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 田东电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 德保电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 自动监控设备比对监测 | 百矿电厂 | 项 | 1 |  |  | 各厂一年一次 |
|  |  |  | 银海电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 田东电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 德保电厂 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划工期：2023年3月1日-12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含____%增值税专用发票；乙方按照甲方要求对项目进行实地检测、出具报告并验收合格后，提供合同结算金额全额增值税专用发票，甲方在发票入账60个工作日后付清全款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2023年  月  日

附件6：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：