## Sheet1
广西田林百矿铝业有限公司变频器等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西田林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 梁淞尹13407779927 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Songyin.Liang@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陈承功18277107378 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 |  |  |  | 地址
广西田林百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400007996 | 变频器 | 20G11NC8P7JA0NNNN 4kW |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0002 | 400007997 | 变频器 | 20G11NC030JA0NNNNN 15kW |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0003 | 400002440 | 风机外用转子电容运转异步电动机 | YWD92/40-2 |  | 台 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0004 | 400002441 | 风机外用转子电容运转异步电动机 | YWD92/20-2 |  | 台 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0005 | 400002443 | 风机 | 配工业空调XLC-80BWTQ（补充功率、转速、风量等参数） |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0006 | 400002445 | 风机 | DLZF.NO.9 1.1kW/风量16000m3/h/转速550rpm/风压80Pa/IP55/电机级数10级 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0007 | 400001247 | 电动机 | DRE160MC4/11kW SEW立式安装11kW/22A /AC380V |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0008 | 400000013 | 变频器 | ACS880-01-169A-3+K475+D150/配带控制面板 |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0009 | 400000016 | 变频电机通风机 | G-100/40W/AC380V |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0010 | 400002400 | 干式变压器冷却风机 | GFDD490-120（补充功率、转速、风量等参数） |  | 台 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0011 | 400000975 | 变压器油面温度控制器 | BWY-804A/量程0～150℃/精度1.5级/设定精度±3℃/使用环境-40～+55℃ |  | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0012 | 400012679 | 三相异步电动机 | YZSL一30一6 2.2kw/5.6A/激振力30kN/振频1000（振动源三相异步电动机） |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0013 | 400013730 | 变频器 | 20F11NC015JAONNNNN |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0014 | 400014027 | 变频器 | AB 20G11NC022JA0NNNNN 11kW（7.5kW） |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0015 | 400014028 | 变频器 | AB 20G11NC3P5JA0NNNNN 1.5kW |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0016 | 400014029 | 变频器 | AB 20G11NC011JA0NNNNN 5.5kW |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0017 | 400014030 | 变频器 | AItivar320ATV320U22N4C 2.2kW-3HP |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0018 | 400014031 | 变频器 | AItivar320ATV320U07N4C 0.75kW-1HP |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0019 | 400014032 | 变频器 | HLP-A100 18.5kW 25HP |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0020 | 400014033 | 变频器 | HLP-A100 22kW 30HP |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0021 | 400014424 | 隔离变压器 | SG-20KVA（三相380V变三相220V） |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0022 | 400014878 | 变压器 | BK11 输入380V/容量100VA/输出36V | 铜 | 台 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0023 | 400014900 | 振动源三相异步电动机 | YZSL-10-4/0.55kw/380V(1500r/min) |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0024 | 400014918 | 调速电动机 | 1TL0001-2AB23-3AA5-Z/132KW/380(1448r/min) |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0025 | 400014919 | 同步电动机 | 1TL0001-2DC23-3AA5-Z/55kw/380/660V(966r/min) |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0026 | 400016429 | 变频器风扇 | VZ3V131 AC220V/21W |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0027 | 400016455 | 智能MCC控制保护管理装置 | UNT-MMI-B1100(电机保护装置) |  | 套 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0028 | 400017061 | 电机端盖（后） | XL/Y-160B 适用Y160M1-2 11Kw/21.6A/2930r/min | 铸铁 | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年3月17日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Songyin.Liang@geely.com。邮件标题命名为XX公司+田林铝厂数字温度表等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到入账60个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日