## Sheet1
广西百矿铝业有限公司智能转换开关等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 梁淞尹13407779927 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Songyin.Liang@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 龙春宁18807768905 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400006684 | 智能转换开关 | 双电源/NZ7-100H/3100YAX 耐高温（65℃） |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0002 | 400008190 | 电缆 | YC 4*6 |  | 米 | 300 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0003 | 400008093 | 控制电缆 | ZR-KVVP-450/750V 6*4 |  | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0004 | 400008222 | LED道路灯 | 100W/AC220V/防护等级:IP65/与灯杆连接的安装孔:Φ60-63mm，L:110mm | 铝外壳 | 套 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0005 | 400006661 | 中间继电器 | RJ2S-CL-A220，AC220V 50/60Hz (8A 250VAC/8A30VDC) |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0006 | 400005526 | 五孔插座 | 16A (暗装） |  | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0007 | 400005527 | 五孔插座 | 86型明装 10A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0008 | 400007355 | 电缆 | ZR-KVVP-450/750V/4*2.5 |  | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0009 | 400007198 | 五孔插座 | 16A（明装） |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0010 | 400005610 | 网线 | 6XVI840-2AH10FC | 无氧铜 | 米 | 1000 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0011 | 400006268 | 旋转开关 | KSL25L2， 电压：AC220V 电流：10A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0012 | 400005469 | 限位开关 | 小车运行/YBLX-K3/20S/T，品牌：正泰，电压：380V（AC）220V（DC），电流：0.6A（AC），0.12A（DC） |  | 件 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0013 | 400005224 | 熔断器 | OFAFCIGG250 500V/250A |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0014 | 400005020 | 三孔插座 | 86型明装 10A AC220V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0015 | 400004260 | 脉冲盒 | MC-01(整流柜配件) |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0016 | 400003669 | 空气开关 | 32A/2P |  | 个 | 60 |  |  | 13 |  |  |  |  | 综合科
0017 | 400005089 | 时间继电器 | AH3-3-10S AC220V |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0018 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6/5200mAh |  | 支 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0019 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6/5200mAh |  | 支 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0020 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6/5200mAh |  | 支 | 16 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0021 | 400004933 | 时控开关 | kg316T8开关AC220V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0022 | 400005366 | 试电笔 | TCT-973 测量范围：12~250V |  | 把 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0023 | 400003387 | 接触器 | CJ20-100 AC220V |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0024 | 400002824 | 行程开关 | LX19-111/AC-15 380V/0.79A/DC-13 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0025 | 400003088 | 绝缘屏蔽电缆 | KVVP-450/750/4*1.5 |  | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0026 | 400002830 | 行程开关 | SCHNEIDER ZCMD21 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0027 | 400003245 | 铜铝接线鼻 | DTL-25mm2 | 紫铜+铝 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0028 | 400002839 | 行程开关 | YBLX-33/11 380V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0029 | 400003246 | 铜铝接线鼻 | DTL-35mm2 | 紫铜+铝 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0030 | 400003247 | 铜铝接线鼻 | DTL-50mm2 | 紫铜+铝 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0031 | 400003248 | 铜铝接线鼻 | DTL-70mm2 | 紫铜+铝 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0032 | 400003250 | 铜铝接线鼻 | DTL-150mm2 | 紫铜+铝 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0033 | 400003251 | 铜铝接线鼻 | DTL-185mm2 | 紫铜+铝 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0034 | 400003254 | 铜接线鼻 | DT-35mm2 | 紫铜 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0035 | 400003255 | 铜接线鼻 | DT-50mm2 | 紫铜 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0036 | 400003256 | 铜接线鼻 | DT-70mm2 | 紫铜 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0037 | 400003257 | 铜接线鼻 | DT-95mm2 | 紫铜 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0038 | 400003258 | 铜接线鼻 | DT-150mm2 | 紫铜 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0039 | 400003456 | 交流接触器 | LC1-D12M7C 线圈电压:AC220V、电流;32A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0040 | 400003456 | 交流接触器 | LC1-D12M7C 线圈电压:AC220V、电流;32A |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0041 | 400003131 | 晶闸管 | KP1400A1400VKT54CT |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0042 | 400003132 | 晶闸管 | KK1800A1800V-21 |  | 个 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0043 | 400002995 | 交流接触器 | LC1D11500Q7C/品牌：施耐德/极数3P/主触点类型3NO/额定工作电流[Ie]200 A (AC-1, Ue≤440 V,θ≤ 60 ℃) 115 A (AC-3, Ue≤ 440 V,θ≤ 60 ℃)/控制回路电压AC380V |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0044 | 400003297 | 接近开关 | DW-AS-613-M18-002,电容式,DC10-30V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0045 | 400003909 | 开口接线鼻 | OT80A Φ10mm固定孔 | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0046 | 400003910 | 开口接线鼻 | OT150A Φ10mm固定孔 | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0047 | 400003678 | 空气开关 | 2P-63A |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 综合科
0048 | 400003911 | 开口接线鼻 | OT50A Φ10mm固定孔 | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0049 | 400003912 | 开口接线鼻 | OT400A Φ12mm固定孔 | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0050 | 400003913 | 开口接线鼻 | OT300A Φ12mm固定孔 | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0051 | 400003914 | 开口接线鼻 | OT200A Φ12mm固定孔 | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0052 | 400003915 | 开口接线鼻 | 0T100A Φ10mm固定孔 | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0053 | 400003882 | 快速晶闸管 | KK2500A2500V-35/KT73cT/外形Y76KKG1T15F00721 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0054 | 400002111 | 工业风扇 | 型号：FS-75/功率：260W/规格：750mm/ 电压：AC220V/5Hz/转速：1400r/min |  | 台 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0055 | 400002111 | 工业风扇 | 型号：FS-75/功率：260W/规格：750mm/ 电压：AC220V/5Hz/转速：1400r/min |  | 台 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0056 | 400002111 | 工业风扇 | 型号：FS-75/功率：260W/规格：750mm/ 电压：AC220V/5Hz/转速：1400r/min |  | 台 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0057 | 400000640 | 带灯按钮 | KPB25M-Y11， 电压：AC220V 电流：10A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0058 | 400003289 | 接近开关 | NBB15-U1-E2 DC24V | 金属 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0059 | 400002018 | 固态继电器 | WYG/1C 20Z4， 电压：AC220V 电流：10A |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0060 | 400003348 | 接触器 | 正泰CJX2-1210 AC220V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0061 | 400002142 | 隔离开关 | 正泰NH40-32/3SW |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0062 | 400002143 | 隔离开关 | 正泰NH40-100/4SW |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0063 | 400003283 | 接近开关 | NBN818GW50-E2 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0064 | 400003292 | 接近开关 | PEPPERL+FUCHSNJ40+U1+W(AC220V 3A)（方头） | 外壳材质：PBT | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0065 | 400001658 | 相序保护器 | 三相XJ3-D |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0066 | 400001917 | 电子秤 | 台式/0-30kg/精确1g/充插两用 |  | 台 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0067 | 400001917 | 电子秤 | 台式/0-30kg/精确1g/充插两用 |  | 台 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0068 | 400001917 | 电子秤 | 台式/0-30kg/精确1g/充插两用 |  | 台 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0069 | 400001920 | 电源三插头 | GNT-10S2 AC250V/10A |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0070 | 400001100 | 电缆 | ZR-VVR 2*2.5 | 纯铜 | 米 | 300 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0071 | 400000161 | 按扭开关 | 正泰LA23-10-GK（LA23-3) | 金属头 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0072 | 400001459 | 灯座 | 86型明装/E27/螺口/10A/AC250V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0073 | 400001473 | 灯管 | T8/1.2m/30W | 铝+塑料 | 条 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0074 | 400001719 | 断火限位器 | LX44-20 20A |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0075 | 400001861 | 吊顶灯 | LED300mm*300mm/(16W） |  | 套 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0076 | 400000629 | 带线排插 | 双排7位插孔/10A/5米/带1开关/250V | PC阻燃 | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0077 | 400000389 | LED吸顶灯 | 18W/AC220V（直径300mm) |  | 盏 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0078 | 400000403 | LED户外探照灯 | 200W/220V/方形230mm*280mm |  | 盏 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 综合科
0079 | 400000402 | LED户外探照灯 | 400W/220V/方形285mm*270mm |  | 盏 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 综合科
0080 | 400008470 | 漏电保护断路器 | DZ47LE 2P 32A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0081 | 400009344 | 急停按钮 | NP2-BS542 | 红色 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0082 | 400009341 | 航空插头 | 63A-6h/380-415V 带插座 | 3芯 | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0083 | 400009389 | 声光电子蜂鸣器 | BJ-11型/220V/10W | 壳体：压铸铝合金 灯罩：PC | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0084 | 400009037 | 移动卷线盘 | AC220V 16A |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0085 | 400009308 | 电缆卷筒 | JTA75-15-2 |  | 套 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0086 | 400009741 | 接近开关 | PEPPERL+FUCHS NBN15-3OGM50-E2U=10-30VDC I=200mA | 金属 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0087 | 400009588 | LED道路灯 | 120W/AC220V/防护等级:IP65/与灯杆连接的安装孔:Φ60-63mm，L:110mm | 铝外壳 | 套 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0088 | 400010200 | 反射板型传感器 | PEPPERL+FUCHS RLK39-54-Z/31/40A/116 | 外壳材质：PBT | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0089 | 400010371 | 路灯驱动器 | MD-L50W(10S5P) 输入电压：AC100-265V 输出负载：DC26-36V 尺寸规格：108*37*28 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0090 | 400010372 | LED灯 | 普瑞50W(10S5P) 工作电压：DC30-36V 工作电流1500MA 规格尺寸52*56 | 纯铜板、硅胶 | 个 | 60 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0091 | 400011147 | LED灯管 | T5/1.2m/一体化 |  | 套 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0092 | 400011149 | LED灯泡 | 螺口E27 36W |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0093 | 400011830 | 吸顶灯 | MW9-Y6 T5/66W AC220V |  | 套 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0094 | 400011757 | 电缆 | KYJVR 0.65/1.1KV 1*1.5mm2 | 铜线 | 米 | 400 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0095 | 400011993 | RS485通讯电缆 | ZR-RVSP2*1.0 屏蔽双绞线 |  | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0096 | 400012039 | 开关电源 | DRP-240-24 INPUT:100-240VAC 3.5A OUTPUT:24V DC 10A |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0097 | 400011487 | 对讲机 | 艾迪欧I-555对讲机/调频信号（M）:FM 87-107.90MHz UHF 400-470MHz/功率8W/信道间隔（kHz）:宽带：≤5KHz；窄带：≤2.5KHz |  | 台 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0098 | 400011553 | 接近开关 | QR-90420 上海钇莹，AC220V、常开 |  | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0099 | 400011554 | 接近开关 | QR-90410 上海钇莹，AC220V、常闭 |  | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0100 | 400011563 | LED防爆泛光灯 | PD-GB6601/AC220V/50W |  | 套 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0101 | 400011563 | LED防爆泛光灯 | PD-GB6601/AC220V/50W |  | 套 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0102 | 400012624 | 压力传感器 | PT5404 0~1.0MPa，电压：DC8.5~36v 输出：4~20mA |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0103 | 400012638 | 电缆 | YC3*10mm2 380V 软芯 | 铜芯 | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0104 | 400012862 | 驱动器 | 9082/输入80-300V/输出DC150V/功率因数≥0.95/驱动功率100W |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0105 | 400013035 | 锂电池 | Bosch专用手持电动工具电池 GBA 18V 4.0Ah | 锂电池 | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0106 | 400013332 | 铜铝接线鼻 | DTL-16mm2 | 铜铝 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0107 | 400013333 | 铜铝接线鼻 | DTL-120mm2 | 铜铝 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0108 | 400013334 | 铜铝接线鼻 | DTL-240mm2 | 铜铝 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0109 | 400013335 | 铜接线鼻 | DT-120mm2 | 铜 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0110 | 400013336 | 铜接线鼻 | DT-185mm2 | 铜 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0111 | 400014226 | 电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 2*1.5mm2 | 阻燃材料+铜芯 | 米 | 800 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0112 | 400014541 | 支柱绝缘子 | ZSW-10/4 10kV 高210mm | 陶瓷 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0113 | 400015543 | 接线端子排 | 导轨组合/TD-1510 | 铝制导轨 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0114 | 400015657 | 路灯驱动器 | X6-105M062/输入100-240V/输出DC38-62V/驱动功率105W |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0115 | 400015657 | 路灯驱动器 | X6-105M062/输入100-240V/输出DC38-62V/驱动功率105W |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0116 | 400016366 | LED高顶灯 | LFP1106-200W/AC220V/耐高温型 |  | 盏 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0117 | 400016366 | LED高顶灯 | LFP1106-200W/AC220V/耐高温型 |  | 盏 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0118 | 400017531 | 交流接触器 | LC1-D12M7C 线圈电压：AC380V/电流32A |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0119 | 400017535 | 按钮 | KBL25MP-L2A/250VAC/6A/常开/绿色 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0120 | 400017536 | 按钮 | KBL25MP-L2A/250VAC/6A/常开/红色 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0121 | 400017537 | 断路器 | ABS/32C/380VAC/15A/2b |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0122 | 400017538 | 断路器 | ABS/53C/380VAC/20A/3b |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0123 | 400017539 | 断路器 | ABS/33C/380VAC/5A/3b |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0124 | 400017540 | 热电阻隔离器 | XP-TP-TP-D/40-400Ω/40-400Ω |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0125 | 400017564 | 万能转换开关 | LW39-16B-B2-303/3P |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0126 | 400017565 | 万能转换开关 | LW39-16B-4AB-33/3P |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0127 | 400017566 | 万能转换开关 | LW39-16B-4OB-33/3P |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0128 | 400017570 | 交流接触器 | LC1D150Q7C/AC380V |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0129 | 400017577 | 交流接触器 | 正泰CJX2-1201/AC380V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0130 | 400017578 | 交流接触器 | 正泰NC2-150/AC380V |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0131 | 400017579 | 交流接触器 | 正泰NC2-185/AC380V |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0132 | 400017585 | U型加热管 | HYH-91A-UXD1/耐压410V/表面最高温度800℃/总长度950mm |  | 根 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0133 | 400017588 | 熔断器 | HYH-91A-UFXD4 |  | 套 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0134 | 400017506 | 电铃 | SHF-8寸/AC220V/内径200mm |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0135 | 400017270 | 断路器 | DZ47s D型/2P/32A/AC380V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0136 | 400017271 | 断路器 | DZ47s/D型/2P/16A/AC380V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0137 | 400017272 | 断路器 | DZ47s/D型/3P/32A/AC380V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0138 | 400017273 | 断路器 | DZ47s/D型/3P/63A/AC380V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0139 | 400017274 | 断路器 | DZ47s/D型/4P/100A/AC380V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0140 | 400017275 | 电缆 | YJV22-4*6mm2/AC380V |  | 米 | 1000 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0141 | 400017276 | 线鼻子 | DT-240mm2 | 紫铜 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0142 | 400017277 | 电缆卷盘 | GN-804D/移动式/3*2.5mm2/30米/AC380V，软心铜线缆 | Q235 | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0143 | 400017529 | 光电转换器 | IMC-21-M-SC/卡扣式/输入电压12-48VDC/0.271A |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0144 | 400006995 | 应急照明灯 | 双头 | 玻璃、铝合金 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0145 | 400006995 | 应急照明灯 | 双头 | 玻璃、铝合金 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0146 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6/5200mAh |  | 支 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0147 | 400005269 | 手电筒 | 神火强光手电L6/5200mAh |  | 支 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0148 | 400005361 | 手电筒 | 885多功能手提电筒,电池容量 5000,电源形式/ 充电/光源形式LED | 铝合金 | 支 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0149 | 400007144 | 安全出口指示灯牌 | L-BLZD-1LROEI4WADB单面左向L1501 | 铝合金、钢化玻璃 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0150 | 400007144 | 安全出口指示灯牌 | L-BLZD-1LROEI4WADB单面左向L1501 | 铝合金、钢化玻璃 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0151 | 400007145 | 安全出口指示灯牌 | L-BLZD-1LROEI 5WDAA单面正向 | 铝合金、钢化玻璃 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0152 | 400007145 | 安全出口指示灯牌 | L-BLZD-1LROEI 5WDAA单面正向 | 铝合金、钢化玻璃 | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0153 | 400007146 | 安全出口指示灯牌 | L-BLZD-1LROEI4WADB单面右向L1502 | 铝合金、钢化玻璃 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0154 | 400007146 | 安全出口指示灯牌 | L-BLZD-1LROEI4WADB单面右向L1502 | 铝合金、钢化玻璃 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0155 | 400009012 | 恒温烧水壶 | (补充参数) | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0156 | 400009012 | 恒温烧水壶 | (补充参数) | 304不锈钢 | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0157 | 400009008 | 饮水机 | XR-W-532 AC220V 50Hz 冷热型 |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0158 | 400009008 | 饮水机 | XR-W-532 AC220V 50Hz 冷热型 |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0159 | 400001916 | 电子秤 | 小型/0-3kg，不锈钢拉丝枰盘 |  | 台 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年3月30日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式及报价电子版上传至我司邮箱 Songyin.Liang@geely.com。邮件标题命名为XX公司+田阳铝厂智能转换开关等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田阳铝厂：广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路田林铝厂：田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内； 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到入账60个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日