## Sheet1
广西百矿铝业有限公司钳形表等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 郑亨通15077632080 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Hengtong.Zheng@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 龙春宁18807768905 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400004547 | 钳形表 | F376 交流电流量程：999.9A，交流电压量程：2500A，直流电流量程：999.9A，直流电压量程：1000V，MV直流量程：500MV，电阻量程：60000Ω，电容量程：1~1000uF | 塑料外壳 | 把 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0002 | 400004139 | 模块 | 输出/1734 OE2C |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0003 | 400004140 | 模块 | 输出/1738-OW4M12 |  | 块 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0004 | 400004141 | 模块 | 输出/1756-0W16I |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0005 | 400004112 | 模块 | 通讯/1734 OB8 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0006 | 400004113 | 模块 | 通讯/1734 IB8 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0007 | 400004114 | 模块 | 通讯/1738-ACNR |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0008 | 400004117 | 模块 | 通讯/CP343-1 Lean 6GK7 343-1CX00-0XE0 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0009 | 400005032 | 数字温度表 | FLUKE52-2 测量范围：-200-1372（℃），测温分辨率0.1，测温精准度0.05％ |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0010 | 400005032 | 数字温度表 | FLUKE52-2 测量范围：-200-1372（℃），测温分辨率0.1，测温精准度0.05％ |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0011 | 400005032 | 数字温度表 | FLUKE52-2 测量范围：-200-1372（℃），测温分辨率0.1，测温精准度0.05％ |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0012 | 400005032 | 数字温度表 | FLUKE52-2 测量范围：-200-1372（℃），测温分辨率0.1，测温精准度0.05％ |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0013 | 400004119 | 模块 | 通信/FENA-21 ID:00-1C-01-05-78-D8 ABB |  | 块 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0014 | 400004120 | 模块 | 通电延时触头/LADT0（0.1-3S)，额定电流 9（A）线圈电压 220（V）线圈频率 50（Hz）额定电压 690（V）灭弧介质 空气式主触头极数 三极 |  | 块 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0015 | 400004129 | 模块 | 输入/1756-IM16I |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0016 | 400004130 | 模块 | 输入/1738-IB8M8 |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0017 | 400004958 | 数字万用表 | F15b＋ 交直流电压量程：1000V，交流毫伏：400mv,交直流电流：10A，电阻：40MΩ，电容：1000uF | 塑料外壳 | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0018 | 400004960 | 数字万用表 | VC890D （体积186*89*49.5） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0019 | 400004960 | 数字万用表 | VC890D （体积186*89*49.5） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间
0020 | 400004960 | 数字万用表 | VC890D （体积186*89*49.5） |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0021 | 400005364 | 红外线测温仪 | JW-713A 测量范围：0-1100℃。精度±2或2%，环境温度（℃）-20～70 湿度：8-60% |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0022 | 400003078 | 绝缘摇表 | ZC25-3 测量范围0-500（MΩ）,摇柄额定转速120r/min,准确度10级, |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0023 | 400003078 | 绝缘摇表 | ZC25-3 测量范围0-500（MΩ）,摇柄额定转速120r/min,准确度10级, |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间
0024 | 400002806 | 红外测温枪 | FLUKE562 |  | 个 | 7 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0025 | 400000887 | 测温枪 | FLUKE/62MAX/温度范围-30~500℃/准确度±1.5% |  | 把 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0026 | 400000888 | 测温枪 | FLUKE563 -32℃~760℃，响应时间：＜500毫秒 | 塑料外壳 | 把 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0027 | 400000888 | 测温枪 | FLUKE563 -32℃~760℃，响应时间：＜500毫秒 | 塑料外壳 | 把 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0028 | 400002101 | 工业水晶头 | 6GK1901-1BB20-2AEO |  | 颗 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0029 | 400000288 | PLC电源模块 | 1756-PA72/C |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0030 | 400000289 | PLC电源模块 | PS307-5A 6ES7 307-1EA00-0AA0 |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0031 | 400000441 | PLC模块（输入模块） | 1756-IB32 |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0032 | 400000447 | PLC模块（CPU模块） | 6ES7 314-1AG14-0AB0 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0033 | 400000457 | PLC模块（输入模块） | 1756-0F8 |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0034 | 400000084 | 背板 | 1756-A13 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0035 | 400008824 | 料位计 | AD8-6B8A-031，SENSING ELEMENT 1379 KPA/200Psi UP TO 121°C/250°F |  | 个 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0036 | 400009189 | 数字测温仪 | FLUKE 563 |  | 把 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0037 | 400009052 | 数字式电子称重仪表 | D39-WA |  | 台 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0038 | 400009560 | 钢爪加热线圈 | 外Φ37，内Φ22，高600 | 紫铜线圈 | 套 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0039 | 400011249 | 逆变脉冲板 | TVPT-32 |  | 块 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0040 | 400011465 | 数字量输出模块 | 1756-OB32 32点24VDC （36针) |  | 块 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0041 | 400011466 | 模拟量输入模块 | 1756-IF16 16点24VDC （36针) |  | 块 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0042 | 400012591 | 模块 | 1756-IRT8I |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0043 | 400012766 | 隔离变送器 | 魏得米勒品牌代替EPAK-CI-VO， 输入4-20mA ，输出：0-10V 电源，24VDC |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0044 | 400012766 | 隔离变送器 | 魏得米勒品牌代替EPAK-CI-VO， 输入4-20mA ，输出：0-10V 电源，24VDC |  | 个 | 24 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0045 | 400013033 | 温度变送器 | 魏得米勒品牌代替EPAK-CI-VO， 输入4-20mA ，输出：0-10V 电源，24VDC |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0046 | 400014038 | 模块 | AB 1734 IE4C |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0047 | 400014039 | 模块 | AB 1734 IE8C |  | 块 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0048 | 400017428 | 隔离变送器 | 瑞联型号：REB6-335，10V/10V,DC24V |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0049 | 400017429 | 隔离变送器 | 魏得米勒品牌替代EPAK-VI-VO , 0～5V/0～10V ,DC24V |  | 个 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0050 | 400017574 | 模块 | 1734 AENT |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0051 | 400017575 | 开关电源模块 | NDR-480-24 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0052 | 400017498 | 增量编码器模块 | 1734-IK |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0053 | 400017499 | 模拟电压输出模块 | 1734-OE2V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0054 | 400017269 | 寻线仪 | NF-826/外部电压识别范围：交直流12-400V±2.5% |  | 套 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年3月21日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式及报价电子版上传至我司邮箱 Hengtong.Zheng@geely.com。邮件标题命名为XX公司+田阳铝厂CPU模块等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田阳铝厂：广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路田林铝厂：田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内； 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到入账30个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日