## Sheet1
广西百矿铝业有限公司电机等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 郑亨通15077632080 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Hengtong.Zheng@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 龙春宁18807768905 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路 |  |  |  | 地址
广西百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400010068 | 电机 | YSF90L-4 1.5KW AC380V |  | 台 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  | https://pan.geelytech.com/share/19a105ee3c63e4818cdb74492e | 电解一车间 | 第四季度
0002 | 400001166 | 电机风叶 | Y80-4/6/8/0.75kW | 塑料 | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间 | 第四季度
0003 | 400015649 | 横流式冷却风机 | GFD1300-120/85W/AC220V/0.32A/1300r/min |  | 台 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心 | 第四季度
0004 | 400015646 | 交流电动机 | Haitec-GR/YS63B4/0.37KW/2.2A(AC220V/380V通用) |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心 | 第四季度
0005 | 400004953 | 散热风机 | G-200B 380V 180W 1400r/min 0.59A |  | 台 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间 | 第四季度
0006 | 400015654 | 轴流风机 | G-250/380V/250W |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间 | 第四季度
0007 | 400006415 | 轴流风机 | 岗位式 1.1kW |  | 台 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间 | 第四季度
0008 | 400006419 | 轴流风机 | 岗位式/1.5kW/AC220V |  | 台 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间 | 第四季度
0009 | 400006420 | 轴流风机 | SF6-4/岗位式/2.2kW/380V/风量18750 |  | 台 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间 | 第四季度
0010 | 400006422 | 轴流风机 | SF600-4/380v功率2.2KW 风量：18700M3/H 全压：300Pa 转速：1450r/min 风叶直径：Φ600 风机款式：岗位式 |  | 台 | 12 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间 | 第一季度
0011 | 400007919 | 电动机 | 三相异步/YS-1500-6P 1500W 380V 3.7A |  | 台 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间 | 第一季度
0012 | 400003649 | 控制变压器 | NDK(BK)-3000 3000VA 380V/220V 绝缘等级：B级 | 铜 | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间 | 第一季度
0013 | 400002151 | 隔离变压器 | 容量：1000VA 输入：AC380V 输出：AC22OV |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间 | 第一季度
0014 | 400002147 | 隔离变压器 | 恒牛YQ-3(l)hdb-300 AC380/220/250 |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心 | 第一季度
0015 | 400001235 | 电动机 | 水冷风机用/YX3-90L-4/1.5kW/3.8A/380V/50HZ/1400r/min,滑槽调节固定/轴宽24mm/轴长90mm |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解四车间 | 第一季度
0016 | 400001235 | 电动机 | 水冷风机用/YX3-90L-4/1.5kW/3.8A/380V/50HZ/1400r/min,滑槽调节固定/轴宽24mm/轴长90mm |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解三车间 | 第一季度
0017 | 400000975 | 变压器油面温度控制器 | BWY-804A/量程0～150℃/精度1.5级/设定精度±3℃/使用环境-40～+55℃ |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心 | 第一季度
0018 | 400000975 | 变压器油面温度控制器 | BWY-804A/量程0～150℃/精度1.5级/设定精度±3℃/使用环境-40～+55℃ |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心 | 第一季度
0019 | 400000978 | 变压器绕组温度控制器 | BWY-04B/量程0-150℃/精度1.5级/设定精度±3℃/使用环境-40～+55℃ |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心 | 第一季度
0020 | 400010068 | 电机 | YSF90L-4 1.5KW AC380V |  | 台 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 电解一车间 | 第一季度
0021 | 400011556 | 离心风机 | 150FLJ7WYD4-3 AC380V 240W |  | 台 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间 | 第一季度
0022 | 400015545 | 三相干式变压器 | TYSBK-500VA/输入AC400V/输出AC380V/频率50/60HZ |  | 台 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心 | 第一季度
0023 | 400017561 | 摆线针轮减速机 | BLED21-289/0.7KW |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 检修车间 | 第一季度
0024 | 400017471 | 离心风机 | 2.2kW/AC380V(转速2850r/min)接口:Φ300/实验室专用 | PP耐酸碱/纯铜电机 | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间 | 第一季度
0025 | 400017590 | 电机 | YS-7114/功率：0.25KW/AC380V/1330r/mim |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 铸造车间 | 第一季度
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年3月20日10时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式及报价电子版上传至我司邮箱 Hengtong.Zheng@geely.com。。邮件标题命名为XX公司+田阳铝厂CPU模块等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田阳铝厂：广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园经一路田林铝厂：田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内； 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到入账30个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日