## Sheet1
广西隆林百矿铝业有限公司开关电源模块等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西隆林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位 | ******有限公司
采购员 |  | 梁淞尹13407779927 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Songyin.Liang@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 韦勇18677631886 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 隆林各族自治县平班镇母姑村下寨屯 |  |  |  | 地址
广西隆林百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400017575 | 开关电源模块 | NDR-480-24 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0002 | 400016039 | 编码器模块 | 20-750-ENC-1 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0003 | 400016487 | 高频开关电源模块 | 型号ER22010/T GZDW10-100/220-M智能高频开关直流操作电源配套使用 |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0004 | 400016488 | 高频开关电源模块 | 型号ER22020/T GZDW10-100/220-M智能高频开关直流操作电源配套使用 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0005 | 400016596 | 水温数显表 | FBZ-5020H/0~100°C |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0006 | 400016614 | 光纤标准直流传感器 | 额定电流:55KA/额定匝数：1匝/输出电压：0-5V/准确度：0.1/输出方式：单极性/输出电流：4-20mA |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0007 | 400016344 | 电解质测温仪 | HYE-54A(量范围：0-1300℃测量精度：±1℃工作温度：-25~65℃温度分辨率：0.1℃工作湿度：<RH90%) |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0008 | 400013443 | PLC模块 | 1768-PA3 |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0009 | 400011476 | 模拟量输入模块 | 1769-IF8 |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0010 | 400011517 | PLC模块 | 1768-CNBR/A |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0011 | 400011518 | PLC模块 | 1769-OF2 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0012 | 400011522 | 4 1/2位数字直流电流表 | PF-C 5V/50kA AC220V |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0013 | 400012455 | 电流表 | MB3101:75MV显100A |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0014 | 400009475 | 数字测温仪 | FLUKE-51II |  | 台 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0015 | 400000285 | PLC电源模块 | 1769-PA4 |  | 块 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0016 | 400000064 | 避雷器监测器 | JCQ-3(E)（220kV避雷器配件） |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0017 | 400000277 | PLC以太网通讯模块 | 1768-ENBT |  | 块 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0018 | 400008455 | 钳形电流表 | UT204A,优利德数字钳形表 |  | 把 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0019 | 400009190 | 红外线测温仪 | MT4 雷泰 测量温度范围：18~400°C |  | 把 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0020 | 400000012 | 变频器 | ACS880-01-17A-3/配带控制面板 |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0021 | 400003464 | 交换机 | 1783-US8T SERIES B | 塑料外壳 | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0022 | 400001940 | 电源模块 | 1734 EP24DC |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0023 | 400004058 | 耐震压力表 | YK-60III-M14*1.5(0-25MPa) |  | 个 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0024 | 400004099 | 模块 | 终端/1769-ECR |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0025 | 400000887 | 测温枪 | FLUKE/62MAX/温度范围-30~500℃/准确度±1.5% |  | 把 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0026 | 400000888 | 测温枪 | FLUKE563 -32℃~760℃，响应时间：＜500毫秒 | 塑料外壳 | 把 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0027 | 400004958 | 数字万用表 | F15b＋ 交直流电压量程：1000V，交流毫伏：400mv,交直流电流：10A，电阻：40MΩ，电容：1000uF | 塑料外壳 | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0028 | 400004959 | 数字万用表 | 福禄克F18B+ |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0029 | 400004959 | 数字万用表 | 福禄克F18B+， 交直流电压量程：1000V，交流毫伏：400mv,交直流电流：10A，电阻：40MΩ，电容：1000uF |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0030 | 400004960 | 数字万用表 | VC890D （体积186*89*49.5） |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0031 | 400004962 | 数显直流电压表 | PF-G型5V/1500V 电源AC220V |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0032 | 400004139 | 模块 | 输出/1734 OE2C |  | 块 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0033 | 400004112 | 模块 | 通讯/1734 OB8 |  | 块 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0034 | 400004113 | 模块 | 通讯/1734 IB8 |  | 块 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0035 | 400004115 | 模块 | 通讯/1734-AENTR POINT I/0 |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0036 | 400004131 | 模块 | 输入/1769-IQ32 |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
0037 | 400008002 | PLC主单元 | 1768-L43 |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 生产控制中心
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年3月27日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱Songyin.Liang@geely.com。邮件标题命名为XX公司+隆林铝厂开关电源模块等采购项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：隆林各族自治县平班镇母姑村下寨屯 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到入账60个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日