| 编号： 报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收件单位：吉利百矿集团采购中心 |  |  |  |  |  | 发件单位： |  |  |  |  |
| 收件人及电话：陆祖仁 13737667766 |  |  |  |  |  | 发件人及电话： |  |  |  |  |
| 报价邮箱：zuren.lu@geely.com |  |  |  |  |  | 报价邮箱： |  |  |  |  |
| 地址：广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司（采购中心） |  |  |  |  |  | 地址： |  |  |  |  |
| 百色百矿发电有限公司供销处报价函： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合计 | 工期 | 质保期 | 备注 |
| 1 | 除灰专业的#1、2皮带运转站旁地下管网漏 | 详见下表子项目清单 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 田东电厂黄祖国13977603478 |
| 2 | 锅炉专业的2B一次风机旁地下管网漏 | 详见下表子项目清单 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 田东电厂黄祖国13977603478 |
| 3 | 汽机专业的循环泵房旁与马路之间的地下管网漏 | 详见下表子项目清单 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 田东电厂黄祖国13977603478 |
| 合计 | 总金额（大写人民币）: 万 仟 佰 拾 元整 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注1.以上报价含9%发票、运保费、保险等 .  2.报价截标时间; 2023年 3月24日,报价有效期为 90天；报价函（PDF格式、文件名称注明公司及报价物资名称）传到指定的邮箱：zuren.lu@geely.com；否则报价作废。3.付款方式：工程验收合格，30个工作日内收到9%增值税发票后办理结算手续。4.制作地点：百色百矿发电有限公司田东电厂厂区 7.附：子项目清单 （下表中所列工程量和材料为预估量，报价时标注各工程量和材料价格，最终结算以实际施工工程量及耗材、并得到相关生产管理部门验收合格签证后的数量为准。）

收件单位报价函传真回执:                                                           	发件单位：

地下管网泄漏开挖修补处理子项目清单

| 名称 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除灰专业的#1、2皮带运转站旁地下管网漏 | 原路面拆除 | m3 | 0.8 |  |  | / |
|  | 拆除旧混凝土板厚度30cm |  |  |  |  |  |
|  | 挖基坑土方 | m3 | 1.65 |  |  | 人工开挖 |
|  | 1.弃土运距:0km |  |  |  |  |  |
|  | 护栏制作（含现浇构件钢筋） 镀锌管DN100 80m 镀锌管DN20 30m φ14螺纹钢 30m | t | 1 |  |  | 含制作辅材 |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 |  |  | / |
|  | 水泥混凝土 | m3 | 3.6 |  |  | / |
|  | 1.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | / |
| 锅炉专业的2B一次风机旁地下管网漏 | 挖基坑土方 | m3 | 6 |  |  | 含回填土 |
|  | 1.土壤类别:三类土 |  |  |  |  |  |
|  | 2.挖土深度:4米 |  |  |  |  |  |
|  | 3.弃土运距:0km |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | / |
| 汽机专业的循环泵房旁与马路之间的地下管网漏 | 挖基坑土方 | m3 | 210 |  |  | 机械开挖及回填土 |
|  | 1.土壤类别:三类土 |  |  |  |  |  |
|  | 2.挖土深度:4米 |  |  |  |  |  |
|  | 3.弃土运距:0km |  |  |  |  |  |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 6 |  |  | / |
|  | 小计 |  |  |  |  | / |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |