## Sheet1
广西隆林百矿铝业有限公司热电偶等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西隆林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 梁淞尹13407779927 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Songyin.Liang@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 韦勇18677631886 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 隆林各族自治县平班镇母姑村下寨屯 |  |  |  | 地址
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 400004469 | 热电偶 | WRN-104F6x1200/测量范围:0-1300度/精度:千分之五/质量要求:350槽次以上，反应时间15秒内 |  | 根 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0002 | 400000744 | 气缸手转阀 | Q23SR2-L15 pre:0-0.8MPa | 铝合金 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解二车间
0003 | 400013390 | 打壳气缸压力开关 | YLKG-G01（恒立） |  | 颗 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0004 | 400000655 | 打印机 | iC MF913wz/内存256MB/菜单显示5行/中英文显示屏 |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0005 | 400017612 | 电子称 | 充电款 量程30Kg LED显示屏（台秤） |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0006 | 400006297 | 油雾器 | QIU-40 | 滤棉 | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 电解一车间
0007 | 400011328 | 变频电机冷却风扇 | GR112B |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0008 | 400016340 | 电缆 | RVV 2*10mm2 300/500V CCC | 外皮：聚氯乙烯 抗拉耐磨，阻燃 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0009 | 400006725 | 制动电阻 | LM-PWR 1000W/56Ω 1000W44RJ |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 阳极组装车间
0010 | 400016827 | 电脑压感打印纸 | 四联无等份撕边打印纸白红蓝黄/有撕边线1000页/箱(枫华集采) |  | 箱 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 质量检测车间
0011 | 400013857 | 打印机针头 | ZT210 |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 铸造车间
0012 | 400011328 | 变频电机冷却风扇 | GR112B | 电压：380V 电流：0.12A 功率：64W 转速：2500r/min 防护等级：IP55 | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0013 | 400001988 | 电器导轨 | 35*1000mm | 镀锌钢板 | 条 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0014 | 400006641 | 中间继电器 | MY2N-GS/AC220V(带底座） |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0015 | 400006642 | 中间继电器 | RXM4LB2BD/DC24V(带底座） |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0016 | 400000962 | 玻璃保险丝 | 5*20mm 10A AC250V (100个/盒） | 熔丝：铜线 | 盒 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0017 | 400000092 | 保险丝 | RT18-32 12A 500V 10*38mm | 陶瓷 | 盒 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0018 | 400000104 | 保险丝 | RT28-32 5*20mm 5A 500V | 陶瓷 | 盒 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0019 | 400000105 | 玻璃保险丝 | 5*20mm 3A 500V | 熔丝：铜线 | 盒 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0020 | 400003909 | 开口接线鼻 | OT-80A 6-16mm2 孔径：Φ8.2mm | 紫铜 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0021 | 400003910 | 开口接线鼻 | OT-150A 16-35mm2孔径：Φ10.3mm | 紫铜 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0022 | 400003911 | 开口接线鼻 | OT-50A 4-10mm2 孔径：Φ6.3mm | 紫铜 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0023 | 400003914 | 开口接线鼻 | OT-200A 16-35mm2 孔径：Φ12.2mm | 紫铜 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0024 | 400003917 | 开口接线鼻 | OT-20A 1.5-6mm2 孔径：Φ6.2mm | 紫铜 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0025 | 400003918 | 开口接线鼻 | OT-30A 2.5-6mm2 孔径：Φ6.3mm | 紫铜 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0026 | 400003919 | 开口接线鼻 | OT-10A 1.5-4mm2 孔径：Φ5.3mm | 紫铜 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0027 | 400003920 | 开口接线鼻 | OT-40A 4-10mm2 孔径：Φ6.3mm | 紫铜 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0028 | 400017143 | 开口接线鼻 | OT-250A 16-50mm2 孔径：Φ10.4mm | 紫铜 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0029 | 400003913 | 开口接线鼻 | OT-300A 25-70mm2 孔径：Φ12.3mm | 紫铜 | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0030 | 400003234 | 管型接线鼻 | TE2510 2.5mm2 铜管长：10mm 管型 | 铜 | 个 | 1000 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0031 | 400019195 | 冷却风扇 | GR200B (电压：380V 电流：0.5A 功率：165W 转速：1380r/min 防护等级：IP55)带罩 |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0032 | 400019196 | 冷却风扇 | G180 (电压：380V 电流：0.13A 功率：100W 转速：1350r/min 风量：609m3/h 防护等级：IP55)带罩 |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0033 | 400019197 | 冷却风扇 | G-280B (电压：380V 电流：0.7A 功率：370W 转速：1350r/min 风量：5000m3/h 防护等级：IP55)带罩 |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0034 | 400019198 | 冷却风扇 | G112 (电压：380V 电流：0.1A 功率：80W 转速：2750r/min 风量：229m3/h 防护等级：IP55)带罩 |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
0035 | 400005364 | 红外线测温仪 | "JW-713A 测量范围：0-1100℃ 精度±2或2% 环境温度（℃）-20～70 湿度：8-60%" |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0036 | 400007167 | 长虹电池 | 9V 6F22 | 无汞碳性 | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0037 | 400010164 | 热继电器 | LPD16C， 9-13A |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0038 | 400014794 | 电动机断路器 | GV2-ME22C 20-25A/3P/施耐德 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0039 | 400010163 | 热继电器 | LPD14C， 7-10A |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0040 | 400005322 | 热继电器 | LPD350C 32-50A |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0041 | 400001503 | 防冲顶限位器 | 10A/220V/86型 |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0042 | 400001718 | 断火限位器 | LX44-40 (380V,40A) |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0043 | 400001719 | 断火限位器 | LX44-20 (380V,20A) |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0044 | 400011874 | 感应限位 | EMP-L3D10B-G (220VAC常闭） |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
0045 | 400015876 | 限位器 | YBLX-ME/8108(天车门限位)AC-15 380V 0.8A /DC-13 220V 0.16A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 供料净化车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年4月6日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Songyin.Liang@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西隆林百矿铝业有限公司指定点 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到入账60个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日