## Sheet1
广西田林百矿铝业有限公司潜水排污泵等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西田林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 梁淞尹13407779927 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Songyin.Liang@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陈承功18277107378 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 田林县旧州镇板坚工业园区 |  |  |  | 地址
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 400018597 | 潜水排污泵 | QW100-100-25-11 扬程25m/功率11kW/(流量100m3/h)/口径Ф100 | 泵壳:铸铁、叶轮:304不锈钢 | 台 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
2 | 400018598 | 焊接弯头 | DN400 | Q235B | 个 | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
3 | 400018599 | 闸阀 | DN400 PN25 法兰式 | 铸钢 | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
4 | 400016443 | 焊接钢管 | DN400*10*6000 | Q235 | 吨 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
5 | 400008138 | 钢制法兰 | DN400 PN1.0MPa |  | 片 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
6 | 400011572 | 水桶 | 直径35cm | 塑料 | 个 | 40 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
7 | 400017698 | 电动扳手 | 博世GDS18V-400 空载转速2100r/min/最大扭矩600N.m/冲击频率3100IPM/ 螺丝直径4-22mm/ 供电方式锂电池/裸机重量约1.69kg/21V 15节电芯组成 电池容量7500mA/进电方式直流电/扳手接头1/2"/两电一充/手持式/带配件大礼包（套筒组合套、钻夹头转换器、批头转换器、10mm钻夹头、钻夹头钥匙、插销、皮圈） |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
8 | 400018600 | 台式水钻机 | D2235 3200W/安全离合/干湿两用(包含主要配件，配金属支架、钻头) | 全铜电机 | 台 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
9 | 400018601 | 水磨钻头 | Φ108*350mm | 金刚 | 个 | 32 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
10 | 400010374 | 软芯电缆 | ZR-RVV 5*6mm2 | 纯铜 | 米 | 300 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
11 | 400018609 | 电缆 | 纯铜ZR-RVV软芯护套电缆 5*16mm2 耐压380V/750V | 铜芯线+聚氯乙烯 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 检修车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年4月9日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Songyin.Liang@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西田林百矿铝业有限公司指定点 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格开票日月结60天付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日