## Sheet2
广西百矿冶金技术研究有限公司23年一期实验室仪器检定校准项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿冶金技术研究有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 黄冬妮 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Dongni.Huang@ geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 黄冬妮 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市右江区六塘工业园银海路2号 |  |  |  | 地址
广西百矿冶金技术研究有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 管理编号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 检校依据 | 检校内容 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 需求单位/需求部门
1 | YJ-001 | 万能材料试验机 | WDW-5E | 台 | 1 | JJG 139-2014 拉力、压力和万能试验机 | 零点漂移、示值相对误差、重复性相对误差 |  | 6% |  | 试验中心
2 | YJ-002 | 洛氏硬度计 | TIME6616 | 台 | 1 | JJG 112-2013 金属洛氏硬度计检定规程 | 机架变形和试样位移、示值误差、示值重复性 |  | 6% |  | 试验中心
3 | YJ-003 | 维氏硬度计 | THVT-10 | 台 | 1 | JJG 151-2006 金属维氏硬度计检定规程 | 示值误差、示值重复性 |  | 6% |  | 试验中心
4 | YJ-004 | 布氏硬度计 | TH608 | 台 | 1 | JJG 150-2005 金属布氏硬度计检定规程 | 示值误差、示值重复性 |  | 6% |  | 试验中心
5 | YJ-009 | 直读光谱仪 | LAB S | 台 | 1 | JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程 | 波长示值误差、检出限、重复性、稳定性 |  | 6% |  | 试验中心
6 | YJ-012 | 固体测氢仪 | RHEN602C | 台 | 1 | JJF 1321-2011 元素分析仪校准规范 | 示值误差、测量重复性、天平称量重复性 |  | 6% |  | 试验中心
7 | YJ-013 | 同步热分析仪 | STA449F5 | 台 | 1 | JJG 936-2012 示差扫描热量计 | 零点漂移、基线漂移、示值误差、重复性 |  | 6% |  | 试验中心
8 | YJ-014 | 扫描电子显微镜 （含能谱模块） | EVO 15 | 台 | 1 | JJF 1916-2021 扫描电子显微镜校准规范 | 示值误差、正交畸变、线性失真 |  | 6% |  | 试验中心
9 | YJ-015 | 1200℃箱式马弗炉 | KJ-M1200-36LZ | 台 | 1 | JJF 1184-2007 热电偶检定炉温度场测试技术规范 | 示值误差、重复性、均匀性 |  | 6% |  | 试验中心
10 | YJ-016 | 1400℃箱式马弗炉 | KJ-M1400-36LZ | 台 | 1 | JJF 1184-2007 热电偶检定炉温度场测试技术规范 | 示值误差、重复性、均匀性 |  | 6% |  | 试验中心
11 | YJ-017 | 金相显微镜 | Axioscope 5 | 台 | 1 | JJF 1914-2021 金相显微镜校准规范 | 中心相对偏差、放大倍率误差、示值误差 |  | 6% |  | 试验中心
12 | YJ-021 | 摆锤冲击试验机 | 450MPX | 台 | 1 | JJG 145-2007 摆锤冲击试验机 | 冲击刀的中心与砧座跨距的中心差、 摆轴轴向间隙、径向间隙 指针回零差、能量损失能量示值误差、重复性 |  | 6% |  | 试验中心
13 | YJ-022 | 万能材料试验机（100KN） | 3382A | 台 | 1 | JJG 139-2014 拉力、压力和万能试验机 | 零点漂移 位移示值误差 示值重复性相对误差： |  | 6% |  | 试验中心
14 | YJ-023 | 电子天平 | Max：120g Min:10mg | 台 | 1 | JJG1036-2008 电子天平 | 偏载误差、示值误差、重复性 |  | 6% |  | 试验中心
15 | YJ-024 | 钢直尺 | / | 把 | 1 | JJG 1-1999 钢直尺检定规程 | 外观、示值误差 |  | 6% |  | 试验中心
16 | YJ-026 | 游标卡尺 | / | 把 | 1 | JJG 30-2012 通用卡尺检定规程 | 外观、示值误差、细分误差 |  | 6% |  | 试验中心
17 | YJ-027 | 钢直尺 | / | 把 | 1 | JJG 1-1999 钢直尺检定规程 | 外观、示值误差 |  | 6% |  | 试验中心
18 | / | 温湿度计 | / | 个 | 5 | JJG 205-2005 机械式温湿度计 | 温度示值误差、湿度示值误差、重复性 |  | 6% |  | 试验中心
合计
备注：请贵公司收到函后于 2023年4月12日18时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱Dongni.Huang@ geely.com。邮件标题命名为广西百矿冶金技术研究有限公司+实验室仪器检定校准服务项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含6%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市右江区六塘工业园银海路2号； 3、服务时间：确定中标方后，本公司提前一周与中标方约定现场检校时间。 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：服务结束验收合格后票到60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日