## Sheet1
广西百矿铝业有限公司主令控制器等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 班海姗18377655133 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Haishan.Ban@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 杨通恒15878472254 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园 经一路 |  |  |  | 地址
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 400006973 | 主令控制器 | YGK5-D |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
2 | 400008392 | 交流接触器 | LC1-D95/Q7C/380V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
3 | 400006665 | 中间继电器 | JZ7 44/220V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
4 | 400006647 | 中间继电器 | RXM2LB2P7/220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
5 | 400006643 | 中间继电器 | RXM2AB2BD/24VDC(8脚12V) |  | 个 | 80 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
6 | 400005448 | 相序保护器 | XJ3-G 380V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
7 | 400005927 | 信号隔离器 | NHR-W31 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
8 | 400006879 | 斩波器 | HJ-BU-ISA50ADC620-720V(双梁天车配件) |  | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
9 | 400004791 | 普通晶闸管 | Y55KPH KP1200A/2000V |  | 个 | 8 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
10 | 400004459 | 热继电器 | LRD21C 12-18A |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
11 | 400004459 | 热继电器 | LRD21C 12-18A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
12 | 400004456 | 热继电器 | NR2-25 1.6-2.5A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
13 | 400004452 | 热继电器 | LRD3361C 55-70A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解四车间
14 | 400004452 | 热继电器 | LRD3361C 55-70A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
15 | 400005328 | 热继电器 | LRD21C，15-21A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
16 | 400005089 | 时间继电器 | AH3-3-10S AC220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
17 | 400003666 | 空气开关 | DZ47S 2P/20A |  | 个 | 7 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解二车间
18 | 400003649 | 控制变压器 | NDK(BK)-3000 容量：3000VA 输入/输出：380V/220V | 铜 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
19 | 400003437 | 交流接触器 | LC1D32M7C （与400016621重复） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
20 | 400003435 | 交流接触器 | CJX2-2510/220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
21 | 400003405 | 接触器 | 3RT6025-1AN20 AC220V 20A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
22 | 400003396 | 接触器 | LC2-D6511 AC380V |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
23 | 400003013 | 开关电源 | DR-120-24，输入AC220V 输出DC24V/5A 120W |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
24 | 400002020 | 固态继电器 | SSR-80VA 80A/AC250V | 塑料壳 | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂计量质量科
25 | 400003295 | 对射型光电传感器 | PEPPERL+FUCHS OBE10M-18GM60-S （UB=10-30DC 感应距离：0-10M） | 黄铜（镀镍） | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
26 | 400003455 | 交流接触器 | LC1E3201线圈AC36V |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
27 | 400003454 | 交流接触器 | LC1E3210线圈AC36V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
28 | 400003453 | 交流接触器 | LC1D115,绕圈110V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
29 | 400003452 | 交流接触器 | LC1D150,绕圈220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
30 | 400002895 | 过流继电器 | JL15-30 （AC380V，50Hz） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
31 | 400002419 | 辅助触头 | F4-22，正泰 （AC380V,I=5A/2常开2常闭） |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
32 | 400002416 | 辅助触头 | F4-40 (线圈额定电压：AC220V,9A常开) |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
33 | 400000731 | 触头总成 | KTJ15 63A | 塑料外壳，银触点 | 个 | 700 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
34 | 400000731 | 触头总成 | KTJ15 63A | 塑料外壳，银触点 | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
35 | 400000730 | 触头总成 | KTJ17 100A | 铜 | 个 | 150 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
36 | 400000986 | 变压器 | JMB-3KVA 容量;3000VA 电压;380V/220V | 铜 | 台 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解二车间
37 | 400000983 | 变压器 | BK-1000VA 容量：1000VA 输入AC380V 输出：AC220V | 铜 | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
38 | 400001218 | 电动机保护断路器 | GV2-ME08C 2.5-4A （额定工作电压：690V 50/60Hz/额定电流:4A) |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
39 | 400008441 | 交流接触器 | LC1D65Q7C 3P 380V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
40 | 400008441 | 交流接触器 | LC1D65Q7C 3P 380V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
41 | 400008712 | 接触器 | CJX2-3210,正泰 （与400008706重复） |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
42 | 400009553 | 塑壳断路器 | NM1-250/S3300 IN=225A |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解二车间
43 | 400010203 | 交流接触器 | CJX2-2501 （Ith:40A/Ui:690V/使用类别:AC3,AC4/3P/IP20） |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
44 | 400010356 | 中间继电器 | JZX-22F（D）2Z DC24V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
45 | 400010401 | 继电器 | RXM4LB2MD DC220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
46 | 400010513 | 继电器 | 小型/RXM2LB2P7+RXZE1M2C/AC220V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
47 | 400011541 | 接触器 | LC1E1201 Q5N/极数3P/AC380V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
48 | 400011540 | 接触器 | LC1-D12 Q7C/极数3P/AC380V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
49 | 400011539 | 接触器 | LC1D25 Q7C/极数3P/AC380V |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
50 | 400011539 | 接触器 | LC1D25 Q7C/极数3P/AC380V |  | 个 | 15 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
51 | 400011538 | 接触器 | LC1D40 Q7C/极数3P/AC380V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
52 | 400011468 | 凸轮控制台 | KTJ17-63/2 | 触头铜 | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
53 | 400011467 | 凸轮控制台 | KTJ17-63/1 | 触头铜 | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
54 | 400012661 | 固态继电器 | CDG1-1DA/40A/负载电流40A 伴热管 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
55 | 400012592 | 振动速度传感器 | HD-ST-6（灵敏度20mV/mm/s±5%，安装：垂直或者水平） |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
56 | 400012750 | 变压器 | Q/TZ080-5000VA，JMB型，参数:容量:5000VA，频率:50-60HZ，输入电压:380V，输出电压:220V/36V | 铜 | 台 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
57 | 400012815 | 继电器 | ZY4N-JD2 AC220V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
58 | 400014224 | 编码器 | EC58C10-H6TR-1024/轴型外径58mm插件安装 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
59 | 400014878 | 变压器 | BK11 容量：100VA 输入380V 输出36V | 铜 | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
60 | 400015561 | 制动单元 | BKBU4110H(V30)/DC610-695V/配6SE6440-2UD38-8FB1变频器使用(变频器配件) |  | 台 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
61 | 400015557 | 触头总成 | KTJ15 100A | 塑料外壳，银触点 | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
62 | 400015556 | 触头总成 | KTJ6 100A | 塑料外壳，银触点 | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
63 | 400015545 | 三相干式变压器 | TYSBK-500VA/输入AC400V/输出AC380V/频率50/60HZ |  | 台 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
64 | 400016091 | 辅助触点 | LANN22N/施耐德 （ue:690V/回路触点类型：2NO+2NC） |  | 个 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
65 | 400016090 | 辅助触点 | LADR0/0.1-3s/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
66 | 400017496 | 热继电器 | NR2-25/Z 12-18A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
67 | 400017495 | 接触器 | LC1-D12/CC7C/AC380V/极数3P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
68 | 400017494 | 接触器 | LC1E1201/DC36V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
69 | 400017493 | 接触器 | LC1E1201/CC5N/DC36V/极数3P |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
70 | 400017493 | 接触器 | LC1E1201/CC5N/DC36V/极数3P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
71 | 400017386 | 绝缘板 | 1000*2000*25mm | 3240环氧树脂板 | 块 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
72 | 400017352 | 直流电流表 | PF-ZJ08 4-20mA/70kA*10路 |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
73 | 400017242 | 中间继电器 | RCL42110/110VDC/8A/250VAC |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
74 | 400017240 | 开关电源 | SDR-240-24/主要参数：直流输出范围 24V/0～10A/输出电压精度 ±1%/纹波100mV/效率 94%/输入电压范围 88～264VAC/124～370VDC/输入浪涌电流冷启动31A/115V,65A/230V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
75 | 400017900 | 软起动器 | HQR5-115 额定功率115KW/额定电压AC380V/额定电流230A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
76 | 400018874 | 继电器 | CR-S024VDC1R ABB |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
77 | 400018874 | 继电器 | CR-S024VDC1R ABB |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解四车间
78 | 400018873 | 继电器底座 | CR-S012/024VADC1SS/12-24V AC/DC/6A/250V/ABB |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
79 | 400018873 | 继电器底座 | CR-S012/024VADC1SS/12-24V AC/DC/6A/250V/ABB |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解四车间
80 | 400018871 | 控制变压器 | BK-200/输入电压：AV220V/AV360V/输出电压：6V/36V/24V/220V/工作频率:50/60HZ |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
81 | 400018870 | 接触器 | LC1D80/AC380V/80A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
82 | 400018870 | 接触器 | LC1D80/AC380V/80A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解四车间
83 | 400018850 | 接触器 | CJ40-125/AC220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
84 | 400018840 | 交流接触器 | LC1E2510/线圈AC36V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
85 | 400019052 | 电动机保护断路器 | GV2-ME10C 4-6.3A/AC380V |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
86 | 400019553 | 交流接触器 | LC1N50/50A/AC220V |  | 个 | 100 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
87 | 400019668 | 开关电源 | S-50-12/输入:AC100-120V 1.3A、AC200-240V 0.65A/输出:DC12V 4.2A |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
88 | 400019664 | 温度补偿器 | XTLHDQ-1250A/与H-1250A滑线配套:高:33cm,宽:27.5cm | 纯铜 | 个 | 18 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
89 | 400019652 | 接触器 | CJX2-6511/DC36V |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
90 | 400019651 | 接触器 | 3TF53/22-0XM0/AC220v |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
91 | 400019649 | 熔断器 | RS6-00/NGT00/400A |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
92 | 400006670 | 中间继电器 | JZX-22F/220V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
93 | 400019553 | 交流接触器 | LC1N50/50A/AC220V |  | 个 | 140 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
94 | 400006647 | 中间继电器 | RXM2LB2P7/220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
95 | 400006643 | 中间继电器 | RXM2AB2BD/24VDC(8脚12V) |  | 个 | 80 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
96 | 400005448 | 相序保护器 | XJ3-G 380V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
97 | 400004459 | 热继电器 | LRD21C 12-18A |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
98 | 400004459 | 热继电器 | LRD21C 12-18A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
99 | 400004456 | 热继电器 | NR2-25 1.6-2.5A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
100 | 400004452 | 热继电器 | LRD3361C 55-70A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
101 | 400004452 | 热继电器 | LRD3361C 55-70A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解四车间
102 | 400005089 | 时间继电器 | AH3-3-10S AC220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
103 | 400003649 | 控制变压器 | NDK(BK)-3000 容量：3000VA 输入/输出：380V/220V | 铜 | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
104 | 400004417 | 漏电断路器 | 2P-63A AC220V |  | 个 | 50 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂综合科
105 | 400003437 | 交流接触器 | LC1D32M7C （与400016621重复） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
106 | 400003435 | 交流接触器 | CJX2-2510/220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
107 | 400003405 | 接触器 | 3RT6025-1AN20 AC220V 20A |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
108 | 400003396 | 接触器 | LC2-D6511 AC380V |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
109 | 400002895 | 过流继电器 | JL15-30 （AC380V，50Hz） |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
110 | 400000731 | 触头总成 | KTJ15 63A | 塑料外壳，银触点 | 个 | 700 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
111 | 400000731 | 触头总成 | KTJ15 63A | 塑料外壳，银触点 | 个 | 40 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
112 | 400000986 | 变压器 | JMB-3KVA 容量;3000VA 电压;380V/220V | 铜 | 台 | 6 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解二车间
113 | 400000983 | 变压器 | BK-1000VA 容量：1000VA 输入AC380V 输出：AC220V | 铜 | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
114 | 400009553 | 塑壳断路器 | NM1-250/S3300 IN=225A |  | 个 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解二车间
115 | 400010203 | 交流接触器 | CJX2-2501 （Ith:40A/Ui:690V/使用类别:AC3,AC4/3P/IP20） |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
116 | 400010356 | 中间继电器 | JZX-22F（D）2Z DC24V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
117 | 400010401 | 继电器 | RXM4LB2MD DC220V |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
118 | 400010513 | 继电器 | 小型/RXM2LB2P7+RXZE1M2C/AC220V |  | 个 | 20 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
119 | 400012750 | 变压器 | Q/TZ080-5000VA，JMB型，参数:容量:5000VA，频率:50-60HZ，输入电压:380V，输出电压:220V/36V | 铜 | 台 | 3 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
120 | 400012815 | 继电器 | ZY4N-JD2 AC220V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
121 | 400014878 | 变压器 | BK11 容量：100VA 输入380V 输出36V | 铜 | 台 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
122 | 400016090 | 辅助触点 | LADR0/0.1-3s/施耐德 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
123 | 400017496 | 热继电器 | NR2-25/Z 12-18A |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
124 | 400017495 | 接触器 | LC1-D12/CC7C/AC380V/极数3P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
125 | 400017494 | 接触器 | LC1E1201/DC36V |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
126 | 400017493 | 接触器 | LC1E1201/CC5N/DC36V/极数3P |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
127 | 400017493 | 接触器 | LC1E1201/CC5N/DC36V/极数3P |  | 个 | 5 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
128 | 400017242 | 中间继电器 | RCL42110/110VDC/8A/250VAC |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
129 | 400017240 | 开关电源 | SDR-240-24/主要参数：直流输出范围 24V/0～10A/输出电压精度 ±1%/纹波100mV/效率 94%/输入电压范围 88～264VAC/124～370VDC/输入浪涌电流冷启动31A/115V,65A/230V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
130 | 400017900 | 软起动器 | HQR5-115 额定功率115KW/额定电压AC380V/额定电流230A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
131 | 400018874 | 继电器 | CR-S024VDC1R ABB |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解四车间
132 | 400018874 | 继电器 | CR-S024VDC1R ABB |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
133 | 400018873 | 继电器底座 | CR-S012/024VADC1SS/12-24V AC/DC/6A/250V/ABB |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
134 | 400018873 | 继电器底座 | CR-S012/024VADC1SS/12-24V AC/DC/6A/250V/ABB |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解四车间
135 | 400018871 | 控制变压器 | BK-200/输入电压：AV220V/AV360V/输出电压：6V/36V/24V/220V/工作频率:50/60HZ |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
136 | 400018870 | 接触器 | LC1D80/AC380V/80A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
137 | 400018870 | 接触器 | LC1D80/AC380V/80A |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解四车间
138 | 400018867 | 指示灯 | AD16-22SS/ACDC24V/绿色 |  | 个 | 10 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
139 | 400018850 | 接触器 | CJ40-125/AC220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
140 | 400019553 | 交流接触器 | LC1N50/50A/AC220V |  | 个 | 140 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
141 | 400019652 | 接触器 | CJX2-6511/DC36V |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
142 | 400019651 | 接触器 | 3TF53/22-0XM0/AC220v |  | 个 | 1 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
143 | 400019649 | 熔断器 | RS6-00/NGT00/400A |  | 个 | 4 |  | 0 | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂铸造车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年5月14日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Haishan.Ban@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百矿铝业有限公司指定点 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格发票日月结60天付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日