## Sheet1
广西田林百矿铝业有限公司转换开关等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西田林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 梁淞尹13407779927 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Songyin.Liang@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陈承功18277107378 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 田林县旧州镇板坚工业园区 |  |  |  | 地址
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 400006956 | 转换开关 | ELma/2*6（3位置） |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
2 | 400008383 | 接近开关 | NCB15-30GM50-Z5（常闭） |  | 个 | 16 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
3 | 400005475 | 限位开关 | LX10-12 |  | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
4 | 400006645 | 中间继电器 | RXM2AB2P7/220V |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
5 | 400006634 | 中频变压器 | TD100-3000 100/100/20（中频炉专用） |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
6 | 400005468 | 限位开关 | 主起升/DXZ+LX10-32 |  | 件 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
7 | 400005447 | 相序保护器 | RM4TG20 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
8 | 400006175 | 压力继电器 | S4250B084001 |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
9 | 400006791 | 直流电源 | 4NIC-K630 输入220V输出DC24V 15A |  | 块 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
10 | 400004441 | 热继电器 | LRD4367 （95-120A） |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
11 | 400004997 | 十字限位 | XCR/AC/15/240/3A |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
12 | 400004419 | 漏电断路器 | 3P+N 32A |  | 个 | 40 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
13 | 400004417 | 漏电断路器 | 2P-63A AC220V |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
14 | 400003412 | 电机碳刷 | 规格尺寸：6.5*7.5*12/配套SIM-FF04-100A角磨机 | 石墨 | 把 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
15 | 400003013 | 开关电源 | DR-120-24，输入AC220V 输出DC24V/5A 120W |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
16 | 400002953 | 光电接近开关 | IS 118MM/4N0-8E0-M12 |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
17 | 400000653 | 变频器 | ACS880-01-145A-3+D150+P944+N7518 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
18 | 400001058 | 电缆连接器 | DL-102 电磁吸盘专用 |  | 套 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
19 | 400001719 | 断火限位器 | LX44-20 (380V,20A) |  | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
20 | 400000158 | 按扭开关 | ZB2-BE101C AC：15-240V 3A | 金属头 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
21 | 400000014 | 变频器 | ACS880-01-105A-3+D150+D150+K473+L502+N5050+N8015/配带有存储卡装有起重升降软件程序及控制面板 |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
22 | 400000408 | LED灯管 | T8/1.2m/50W/AV220V |  | 根 | 300 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
23 | 400000404 | LED防雨开关电源 | XRF-400A-12 |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
24 | 400008470 | 漏电保护断路器 | DZ47LE 2P 32A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
25 | 400009739 | 转换开关 | ZB2-BE101C 240V 3A 三位 |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
26 | 400010199 | 限位器 | NBN40-U1-Z2 |  | 个 | 18 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
27 | 400010148 | 漏电保护断路器 | 2P 20A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
28 | 400011209 | 按钮开关 | PN2D DC24V/长40*宽30*安装孔21mm（常闭）红色 |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
29 | 400011208 | 按钮开关 | PN2 DC24V/长40*宽30*安装孔21mm （常开）绿色 |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
30 | 400011146 | 五孔插座 | 5孔明装，带开关 |  | 个 | 80 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
31 | 400011281 | 漏电保护断路器 | 3P+N 63A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
32 | 400012662 | 固态继电器 | CDG1-1DA/10A/负载电流10A 探头 |  | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
33 | 400012661 | 固态继电器 | CDG1-1DA/40A/负载电流40A 伴热管 |  | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
34 | 400012660 | 温控器 | tC4SP-14R(PS-11)/奥托尼克斯(待补充参数) |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
35 | 400012659 | 热电阻 | PT100 M6*1m 配玻璃纤维绝缘线/耐温500℃（固定螺纹）(待补充参数) |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
36 | 400012624 | 压力传感器 | PT5404 0~1.0MPa |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
37 | 400013342 | 电磁失电制动器 | DZS3-30 电压99V 30N.M | 纯铜线圈 铸铁外壳 | 套 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
38 | 400013254 | 断路器 | NSC100A 3P |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
39 | 400013731 | 控制变压器 | NDK（BK）-500VA 输入：0-1 220V 输出：11-12 220V |  | 台 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
40 | 400013720 | 线性电源 | 4NIC-X48 输入AC220输出24V2A/48W |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
41 | 400013713 | 电机碳刷 | 电刷规格尺寸：6*10*15/配套东成Z1G-FF-6电镐 | 金属石墨 | 颗 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
42 | 400013673 | 快速晶闸管 | Y65KKG 1500A/2500V 外形：Y65KKG0T17H00916 （厂家：湖北台基半导体股份有限公司） |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
43 | 400013672 | 逆变吸收电容 | HCZN-0.22μF/4kV |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
44 | 400013671 | 整流进线吸收电容 | HC82-1μF/3kV |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
45 | 400013670 | 电源变压器 | BK500-660V/220V |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
46 | 400014037 | 电液比例控制器 | ET3000±6V |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂铸造车间
47 | 400014023 | 软起动器 | ATS22C41Q 施耐德220kW230-440V410A控制电源220V |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂铸造车间
48 | 400014431 | 漏电保护器 | 64A/4P/三火一零（380V） |  | 个 | 40 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
49 | 400014927 | 中间继电器 | RXM4GB2BD/24V DC |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
50 | 400014878 | 变压器 | BK11 容量：100VA 输入380V 输出36V | 铜 | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
51 | 400015322 | 电机碳刷 | 规格尺寸：7*17*17.5/配套S1M-FF-180A角磨机 | 石墨 | 套 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
52 | 400015322 | 电机碳刷 | 规格尺寸：7*17*17.5/配套S1M-FF-180A角磨机 | 石墨 | 套 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
53 | 400015321 | 电机碳刷 | 规格尺寸：5*8*15/配套S1M-FF03-100A角磨机 | 石墨 | 套 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
54 | 400015275 | 相序断相继电器 | NJB1-X(AC200-500V) |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
55 | 400015274 | 相序断相继电器 | NJB1-X1(AC200-500V) |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
56 | 400015216 | 漏电保护断路器 | DZ47SLE-3P+N-32A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
57 | 400015400 | 按钮开关 | NP2-BE102/AC220V/红色 |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
58 | 400016478 | 主令控制器 | QTA5-4044（单排24-480V11A） |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂铸造车间
59 | 400016477 | 主令控制器 | QTC1-4444（双排24-480V10A） |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂铸造车间
60 | 400017946 | ZL3整流器 | 输入：220±10%AC 输出：96±10%DC |  | 块 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
61 | 400017930 | 中间继电器 | MY4N-GS 24VDC |  | 盒 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
62 | 400017900 | 软起动器 | HQR5-115 额定功率115KW/额定电压AC380V/额定电流230A |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂铸造车间
63 | 400018741 | 滤波器 | AN-6A2DW(PNF221-G-6A) AC250V(50/60Hz)/6A/ 25/085/21 |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂供料净化车间
64 | 400019285 | 漏电保护断路器 | 3P 100A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
65 | 400019284 | 漏电保护断路器 | 220V 2P 63A |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年5月18日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Songyin.Liang@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西田林百矿铝业有限公司指定点 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格开票日月结60天付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日