## Sheet1
广西德保百矿铝业有限公司碳碗加热机改造采购需求项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 陆星 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Xing.Lu02@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陆星18778635522 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区 |  |  |  | 地址
广西德保百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 备品备件 | 集成式加热器 | HYH-61A-1-2-120KW(规格集成管式加热，加热功率120KW) |  | 套 | 1 | [5 empty] | 参照郑州恒一科技提供的型号 | 阳极组装车间 | 德保铝厂
2 | 备品备件 | 预热装置平台 | HYH-61A-1-3(钢结构平台，尺寸：3600*1500*3100mm) |  | 套 | 1 | [5 empty] | 参照郑州恒一科技提供的型号 | 阳极组装车间 | 德保铝厂
3 | 备品备件 | PLC控制系统 | 西门子SMART200 |  | 套 | 1 | [6 empty] | 阳极组装车间 | 德保铝厂
4 | 备品备件 | 多功能电能表 | NHR-3300C， 精度：±0.2%，量程:0/500v |  | 台 | 1 | [6 empty] | 阳极组装车间 | 德保铝厂
5 | 备品备件 | 调功器 | E-3P-380V，200A |  | 台 | 1 | [6 empty] | 阳极组装车间 | 德保铝厂
6 | 备品备件 | 断路器 | NM1-250S/4300B |  | 个 | 1 | [6 empty] | 阳极组装车间 | 德保铝厂
7 | 备品备件 | 断路器 | NXB-63-C25 |  | 个 | 2 | [6 empty] | 阳极组装车间 | 德保铝厂
8 | 备品备件 | 控制柜 | HYH-61A-2-1(冷轧板喷塑加工，柜板厚度1.5mm,柜体尺寸：720*400*1700mm) |  | 套 | 1 | [5 empty] | 参照郑州恒一科技提供的型号 | 阳极组装车间 | 德保铝厂
9 | 备品备件 | 控制线组 | HYH-61A-2-2,单股35mm²耐温电缆、配套防爆插头 |  | 套 | 1 | [5 empty] | 参照郑州恒一科技提供的型号 | 阳极组装车间 | 德保铝厂
10 | 备品备件 | 控制附件 | PLC、触摸屏、电量表、热电偶等（详见技术条件） |  | 套 | 1 | [5 empty] | 参照郑州恒一科技提供的型号 | 阳极组装车间 | 德保铝厂
11 | 备品备件 | 集热罩 | HYH-61A-3-1,304不锈钢外壳，板厚1mm,保温层厚度50mm |  | 套 | 1 | [5 empty] | 参照郑州恒一科技提供的型号 | 阳极组装车间 | 德保铝厂
12 | 备品备件 | 喷吹管路 | HYH-61A-3-2,(主管路包含DN150镀锌管,配置弯头) |  | 套 | 1 | [5 empty] | 参照郑州恒一科技提供的型号 | 阳极组装车间 | 德保铝厂
13 | 备品备件 | 附属设备 | 包含风机、管路、电力电缆，安装支撑平台（详见技术条件） |  | 批 | 1 | [5 empty] | 参照郑州恒一科技提供的型号 | 阳极组装车间 | 德保铝厂
合计
注：请贵公司收到函后于2023 年 5 月16 日 17 时 30 分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱Xing.Lu02@geely.com邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田林县旧州镇板坚工业园区 3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票并在7日内向甲方交付发票，甲方在发票登记的开票时间起60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日
技术联系人及电话：岑光成13977638103
注： 1、“规格型号”、“材质要求”必须填写。 2、非标件须附上签字确认的图纸。 3、成套设备及部分生产材料须付上签字确认的技术条件。