## Sheet1
电力、电解铝智能压力、信号隔离变送器等物资采购项目报价函
No.23091
收件单位 |  | 采购中心 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 闭静静 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Jingjing.Bi@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 闭静静18277660034 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司（采购中心） |  |  |  | 地址
物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门 | 技术对接
1 | 400015915 | 智能压力变送器 | 3351TG3S22M3B3/-2000-0Pa | 4-20ma 12.5-48VDC | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 德保铝厂供料净化车间 | 阮兴好15296205189
2 | 400009505 | 智能差压变送器 | 3351DP3S22M3B3 0-3000Pa 12.5-48vdc 4-20mA |  | 个 | 8 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 德保铝厂供料净化车间 | 阮兴好15296205189
3 | 400010407 | 压力变送器 | PDS403H-1DS1-A1DA/G61 工作压力：3.2MPa 测量范围：-0.1～1.6MPa 电源：24VDC 输出：4～20mA |  | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 田阳铝厂供料净化车间 | 杨通恒18775316225
4 | 400006187 | 压力变送器 | AO3051GP3E22FM3B3C1C3 参数;防护等级:IP65、电源电压:DC24V、输出信号:4-20mA、精确度:0.2级、测量范围:0-5KPa |  | 台 | 1 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 田阳铝厂供料净化车间 | 杨通恒18775316225
5 | 400006182 | 压力变送器 | MG5600L-3HMEBI-SHRDI 带法兰DN80/压力：0-120kPa/输出电流：4-20mA/输入电压：13.5-30VDC/工作温度：-40-85℃ |  | 个 | 3 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 田林铝厂检修车间 | 陆国庆13557162771
6 | 400006182 | 压力变送器 | MG5600L-3HMEBI-SHRDI 带法兰DN80/压力：0-120kPa/输出电流：4-20mA/输入电压：13.5-30VDC/工作温度：-40-85℃ |  | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 德保铝厂供料净化车间 | 阮兴好15296205189
7 | 400006180 | 压力变送器 | MG5600GP-2H1M2S量程 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 德保铝厂供料净化车间 | 阮兴好15296205189
8 | 400006194 | 信号隔离变送器 | HDU-S 0-5V 4-20mA |  | 个 | 4 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 隆林铝厂生产控制中心 | 韦勇18677631886
9 | 400017852 | 温度变送器 | DT100-PM1C=100B=6L=150-05E0～600 量程0～600 ℃ 输出PT100 防护等级 IP67 法兰盘安装 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 田林铝厂铸造车间 | 陆国庆13557162771
10 | 300022024 | 电流变送器 | JD194-BS4I3T IN：AC 0-5A OUT：DC 4～20mA 电源：AC、DC80～270V 0.5级 |  | 个 | 30 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 |  | 百色百矿发电有限公司田东电厂 | 梁柳13877617969
11 | 300009128 | 定位器 | MVP3301SL-100-RF0-MM0 输入信号：4-20mA |  | 台 | 1 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 广西百色银海发电有限公司 | 韦盛13737678596
12 | 300020710 | 发电机功率因数变送器 | S3（T）-PD-3-555A4B（100V 5A) |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 百色百矿发电有限公司 | 黄海文 13977609708
13 | 300015874 | 阀位变送器 | TAM2 |  | 个 | 20 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 百色百矿发电有限公司田东电厂 | 罗良旺15077640718
14 | 300016863 | 法兰隔膜压力变送器 | 3051TG2A2B21BS1M5HR5，DN50，0-600kPa |  | 个 | 4 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 | 罗斯蒙特 |  | 百色百矿发电有限公司 | 李金保 13907766671
15 | 300008231 | 交流电流变送器 | 型号：JD211-1IB,精度：0.5%，输出：DC4-20mA,输入：AC0-5A,供电电源：AC220V |  | 块 | 20 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 | 湖南联洲电器有限公司 |  | 广西百色银海发电有限公司 | 张经龙13788160839
16 | 300021154 | 交流电流变送器 | 型号：JD211-1IB,精度：0.5%，输出：DC 4-20mA,输入：AC 0-5A,供电电源：AC/DC85-265V， |  | 个 | 20 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 | 醴陵联洲电器有限公司 |  | 广西百色银海发电有限公司 | 张经龙13788160839
17 | 400019086 | 交流直流电流变送器 | JD1008-415 输入:AC 0-1A/输出：DC 4-20mA/ 电压：AC/DC 220V |  | 个 | 8 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 德保铝厂供料净化车间 | 阮兴好15296205189
18 | 400001568 | 阀门定位器 | MODEL:EPR-FN2SN3NTR/Input Signal:4-20mA.DC/Supply/Air/Pressure:1.4-7bar/Protection Class:Ex dmb 11B+H2 T6 IP66/Ambient Temp:-20℃-+70℃ |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 田阳铝厂供料净化车间 | 杨通恒18775316225
19 | 400001568 | 阀门定位器 | MODEL:EPR-FN2SN3NTR/Input Signal:4-20mA.DC/Supply/Air/Pressure:1.4-7bar/Protection Class:Ex dmb 11B+H2 T6 IP66/Ambient Temp:-20℃-+70℃ |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 田阳铝厂供料净化车间 | 杨通恒18775316225
20 | 300010498 | 氢气检漏变送器 | LH1500变送器 | 变送器 | 台 | 3 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 百色百矿发电有限公司 | 李金保 13907766671
21 | 300001482 | 三相三线有功功率变送器 | S3T-WD-3-555A4BN/量程0-866W 电源 AC220V |  | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 百色百矿发电有限公司 | 黄海文 13977609708
22 | 300011506 | 三相有功功率变送器 | 型号：S3(T)-WD-3-555A4BN AC100V 5A 4-20mA 0-866W 0.2级 要求：有效验报告 请按图片采购 |  | 个 | 2 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 百色百矿发电有限公司 | 黄海文 13977609708
23 | 300017798 | 无功功率变送器 | 型号：S3(T)-RD-3-555A4BY，输入：AC100V 5A 50HZ 0±866Var，输出：DC（4-12-20）mA，精度：0.2级，工作电源：AC220V，负载：≤500Ω，原厂家：南自电力仪表有限公司 |  | 块 | 1 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 百色百矿发电有限公司 | 黄海文 13977609708
24 | 300008112 | 压力变送器 | UNITED OSD2703100010 | 变送器 | 个 | 4 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 百色百矿发电有限公司 | 李金保 13907766671
25 | 300021985 | 有功功率变送器 | 型号：JD211-1PB，输入信号：10KV/100V，5A，50HZ，3P3T,辅助电源：DC220V，输出信号：DC4～20mA， |  | 台 | 15 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 | 江阴市科达电气技术有限公司或其他厂家 |  | 广西百色银海发电有限公司 | 张经龙13788160839
26 | 300012344 | 智能定位器 | EDP300Y0A1F2DA1PNP44，4-20mA输出 |  | 台 | 3 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 百色百矿发电有限公司 | 李金保 13907766671
27 | 300020715 | 主变高压侧电压变送器 | S3（T）-VD-3-25A4B (0-120)V |  | 个 | 1 |  | 0 | 13% | 15天 | 1年 |  |  | 百色百矿发电有限公司 | 黄海文 13977609708
合计 | [7 empty] | 0 | 是否接受分项定标：是（ ）否（ ）
1、注：请贵公司收到函后于2023年6月15日日10时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱 Jingjing.Bi@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金，注：不同的需求单位为不同的收货地址，发票按需求单位开具； 4、质量验收标准：满足需求单位现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票，发票入甲方财务账60日内付款。 报价单位（盖公章）：