## Sheet1
吉利百矿集团有限公司(本部)电缆等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司(本部) |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 梁淞尹13407779927 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Songyin.Liang@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 | [5 empty] | 发件人
地址 | [5 empty] | 地址
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 400008190 | 电缆 | YC 4*6 |  | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
2 | 400008190 | 电缆 | YC 4*6 |  | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
3 | 400001627 | 多股电线 | 2.5m2/铜芯*100m |  | 卷 | 40 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂综合科
4 | 400001626 | 多股电线 | 4m2/铜芯*100m |  | 卷 | 25 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂综合科
5 | 400010373 | 电线 | 黄绿双色 BVR1*2.5mm2 | 纯铜 | 米 | 2000 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂综合科
6 | 400005180 | 软芯电缆 | ZR-RVV 3*2.5mm2 | 纯铜 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
7 | 400002934 | 光纤线 | 博扬（BOYANG）BY-GYXTW-4B1.3 铠装4芯单模室外光纤线/3000米 | PE外被+涂覆钢铠 | 米 | 1000 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
8 | 400005180 | 软芯电缆 | ZR-RVV 3*2.5mm2 | 纯铜 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
9 | 400005180 | 软芯电缆 | ZR-RVV 3*2.5mm2 | 纯铜 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂阳极组装车间
10 | 300004770 | 电力电缆 | YJV22-3*6+1*4 |  | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 广西百色银海发电有限公司
11 | 400003257 | 铜接线鼻 | DT-95mm2 国标A级 | 紫铜 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
12 | 400003256 | 铜接线鼻 | DT-70mm2 国标A级 | 紫铜 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
13 | 400003255 | 铜接线鼻 | DT-50mm2 国标A级 | 紫铜 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
14 | 400003254 | 铜接线鼻 | DT-35mm2 国标A级 | 紫铜 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
15 | 400003249 | 铜铝接线鼻 | DTL-95mm2 国标A级 | 紫铜+铝 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
16 | 400003248 | 铜铝接线鼻 | DTL-70mm2 国标A级 | 紫铜+铝 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
17 | 400003247 | 铜铝接线鼻 | DTL-50mm2 国标A级 | 紫铜+铝 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
18 | 400003246 | 铜铝接线鼻 | DTL-35mm2 国标A级 | 紫铜+铝 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
19 | 400003245 | 铜铝接线鼻 | DTL-25mm2 国标A级 | 紫铜+铝 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
20 | 400003231 | 铜接线鼻 | DT-10mm2 国标A级 | 紫铜 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
21 | 400003208 | 铜铝接线鼻 | DTL-120mm2 | 铜/铝 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
22 | 400003088 | 绝缘屏蔽电缆 | KVVP-450/750/4*1.5 |  | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
23 | 400005180 | 软芯电缆 | ZR-RVV 3*2.5mm2 | 纯铜 | 米 | 300 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
24 | 400005179 | 软芯电缆 | ZR-RVV 3*4+1*2.5mm2 | 纯铜 | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂电解三车间
25 | 400001625 | 多股电线 | 6m2/铜芯*100m |  | 卷 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂综合科
26 | 400001626 | 多股电线 | 4m2/铜芯*100m |  | 卷 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
27 | 400001625 | 多股电线 | 6m2/铜芯*100m |  | 卷 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
28 | 400001054 | 铜接线管 | GT-70mm2 | 紫铜 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
29 | 400003915 | 开口接线鼻 | 0T-100A 10-25mm2 孔径：Φ8.3mm | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
30 | 400003914 | 开口接线鼻 | OT-200A 16-35mm2 孔径：Φ12.2mm | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
31 | 400003913 | 开口接线鼻 | OT-300A 25-70mm2 孔径：Φ12.3mm | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
32 | 400003912 | 开口接线鼻 | OT-400A 35-95mm2 孔径：Φ14.3mm | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
33 | 400003911 | 开口接线鼻 | OT-50A 4-10mm2 孔径：Φ6.3mm | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
34 | 400003910 | 开口接线鼻 | OT-150A 16-35mm2孔径：Φ10.3mm | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
35 | 400003909 | 开口接线鼻 | OT-80A 6-16mm2 孔径：Φ8.2mm | 紫铜 | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
36 | 400003251 | 铜铝接线鼻 | DTL-185mm2 国标A级 | 紫铜+铝 | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
37 | 400003250 | 铜铝接线鼻 | DTL-150mm2 国标A级 | 紫铜+铝 | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
38 | 400010374 | 软芯电缆 | ZR-RVV 5*6mm2 | 纯铜 | 米 | 300 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
39 | 400001627 | 多股电线 | 2.5m2/铜芯*100m |  | 卷 | 40 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂综合科
40 | 400001626 | 多股电线 | 4m2/铜芯*100m |  | 卷 | 25 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂综合科
41 | 400013335 | 铜接线鼻 | DT-120mm2 国标A级 | 铜 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
42 | 400001070 | 电缆 | 3*25mm2 | 紫铜 | 米 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
43 | 400001093 | 电缆 | ZR-VVR 3*4mm2 | 纯铜 | 米 | 150 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
44 | 300013599 | 双芯橡胶软电缆 | 2*2.5mm2 |  | 米 | 1000 |  |  | 13 |  |  |  |  | 百色百矿发电有限公司田东电厂
45 | 400001092 | 电缆 | ZR-VVR 3*2.5mm2 | 纯铜 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
46 | 400001085 | 电缆 | ZR-BVR/2.5mm2 黄色 |  | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
47 | 400001084 | 电缆 | ZR-BVR/2.5mm2 蓝色 |  | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
48 | 400001048 | 电缆 | YH 4*4mm2/380V/220V |  | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
49 | 400001083 | 电缆 | ZR-BVR/2.5mm2 红色 |  | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
50 | 300020696 | 铜线耳 | OT- 200A |  | 颗 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 百色百矿发电有限公司
51 | 300020695 | 铜线耳 | OT- 150A |  | 颗 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 百色百矿发电有限公司
52 | 300020694 | 铜线耳 | OT-80A |  | 颗 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 百色百矿发电有限公司
53 | 300020693 | 铜线耳 | OT- 100A |  | 颗 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 百色百矿发电有限公司
54 | 400010335 | 抗拉电缆 | 2*16mm | 双钢丝，耐高温＞200℃ | 米 | 80 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂阳极组装车间
55 | 400010373 | 电线 | 黄绿双色 BVR1*2.5mm2 | 纯铜 | 米 | 2000 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂综合科
56 | 400011992 | 光缆 | 单模GYXTW中心管式轻铠装12芯室外光缆 |  | 米 | 3000 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
57 | 400013334 | 铜铝接线鼻 | DTL-240mm2 | 铜铝 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
58 | 400013333 | 铜铝接线鼻 | DTL-120mm2 | 铜铝 | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
59 | 400013332 | 铜铝接线鼻 | DTL-16mm2 | 铜铝 | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
60 | 400014487 | 阻燃电缆 | ZR-RVV2*25mm2 |  | 米 | 600 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供电车间
61 | 300022273 | 耐高温电缆 | 6*1.0，单股，带屏蔽，耐高温200℃ |  | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 百色百矿发电有限公司
62 | 400017276 | 线鼻子 | DT-240mm2 | 紫铜 | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂检修车间
63 | 400017253 | 电缆 | YC-4*2.5mm2/AC380V | 软铜芯 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
64 | 400017615 | 铜芯电缆 | RVV3*6mm2+1*4mm2（300V/500V） | RVV | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
65 | 400017252 | 电缆 | YC-4*1.5mm2/AC380V | 软铜芯 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
66 | 400017250 | 电缆 | YC-4*10mm2/AC380V | 软铜芯 | 米 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田阳铝厂供料净化车间
67 | 400018609 | 电缆 | 纯铜ZR-RVV软芯护套电缆 5*16mm2 耐压380V/750V | 铜芯线+聚氯乙烯 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
68 | 400018643 | 电缆 | YGC 2*1.5mm2/额定电压450V | 软芯铜线，外壳硅橡胶 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
69 | 300022185 | 国标高压接地线软铜线 | 透明；软线；电线铜芯；电缆线为国标；35平方；PVC外皮； | 铜 | 米 | 200 |  |  | 13 |  |  |  |  | 百色百矿发电有限公司田东电厂
70 | 400019286 | 软芯电缆 | RVV3*4mm2+1*2.5mm2 耐压380V/750V | 纯铜 | 米 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田林铝厂检修车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年5月17日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Songyin.Liang@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：指定交货点 3、交货期： 20天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格开票日月结60天付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日