## Sheet1
德保铝厂相序继电器等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西德保百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 韦勇18677631886 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Yong.Wei03@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 凌洁13737671881 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市德保县马隘铝产业园区百矿项目部 |  |  |  | 地址
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 400007540 | 相序继电器 | RM4-TG20 |  | 个 | 1 |  |  | 13 | 30 | 一年 |  |  | 德保铝厂供料净化车间
2 | 400008383 | 接近开关 | NCB15-30GM50-Z5（常闭） |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  | NCB15-30GM50-Z5 U=10`30VDC/I=2~100MA 常闭型 | 德保铝厂检修车间
3 | 400005476 | 限位开关 | PEPPERL+PUCHS NCN50-FP-W AC220V |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
4 | 400005473 | 限位开关 | NBN40-U1-UU/AC24-220V/DC24-250V/ I=5:500mA/ Sn=40mm |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  | PART NO.238886 U=24-250VDC/24-230VDC I=5-500mA sn=40mm | 德保铝厂检修车间
5 | 400006662 | 中间继电器 | MY2N-J/DC24V |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
6 | 400013231 | 行程开关 | LX3-11H AC380V 5A |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂阳极组装车间
7 | 400006645 | 中间继电器 | RXM2AB2P7/220V |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
8 | 400000087 | 爆闪警示灯 | 24V/LED/红色 |  | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
9 | 400008827 | 酒精检测仪 | 0-400mg/100mL |  | 台 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂安全环保科
10 | 400008826 | 噪声检测仪器 | YSD130 |  | 台 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂安全环保科
11 | 400005547 | 稳流控制器 | JM820-DC |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供电车间
12 | 400008825 | 气体检测仪 | K-600 |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂安全环保科
13 | 400005931 | 锌空心阴极灯(Zn) | AS-1 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 四针脚,灵敏波长:213.9nm,工作电流6mA，最大电流15mA,厂家:国标(北京)检验 | 德保铝厂质量检测车间
14 | 400019647 | 限位开关 | XCKP2145P16 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂阳极组装车间
15 | 400006792 | 直流电源 | A1PD01 4NIC-K240 AC220V |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 输入：AC220V 输出：1A DC24V 功率：24VA | 德保铝厂检修车间
16 | 400004442 | 热继电器 | LRD16C（9～13A，AC220V） |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
17 | 400004441 | 热继电器 | LRD4367 （95-120A） |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
18 | 400005027 | 热继电器底座 | LAD7B106C |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
19 | 400004929 | 数字控制器 | JM810.1.07 |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供电车间
20 | 400019247 | 红蓝爆闪警示灯 | 尺寸180*65*35mm/电压12V/24V/220V/LED灯珠48颗 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂电解一车间
21 | 400003437 | 交流接触器 | LC1D32M7C （与400016621重复） |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
22 | 400003435 | 交流接触器 | CJX2-2510/220V |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
23 | 400002945 | 光电开关反光贴纸 | 300*300 |  | 张 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
24 | 400003344 | 接触器 | LC1D80 AC220V |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
25 | 400003460 | 交流变换器 | JM301 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供电车间
26 | 400003445 | 交流接触器 | LC1D25，施耐德 M7/AC/220V |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
27 | 400000985 | 变压器 | JMB-6KVA 容量：6000VA 输入AC380V 输出：220V | 铜 | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | PART NO.129867 （JMB-6K 6kVA INPUT：AC380V OUTPUT： AC220V (5.5kVA) AC36V (0.5kVA)） | 德保铝厂检修车间
28 | 400001225 | 电动机保护断路器 | GV2MF16C（9-14A），施耐德 (690V 50/60Hz/额定电流:14A) |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
29 | 400001218 | 电动机保护断路器 | GV2-ME08C 2.5-4A （额定工作电压：690V 50/60Hz/额定电流:4A) |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
30 | 400001719 | 断火限位器 | LX44-20 (380V,20A) |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
31 | 400001703 | 断路器 | iC65N C10A /1P，施耐德/ue:230/400VAC50/60 Hz | 塑料 | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
32 | 400000158 | 按扭开关 | ZB2-BE101C AC：15-240V 3A | 金属头 | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
33 | 400000413 | IGBT驱动器 | JM370 (AC220V,10A/50Hz) |  | 套 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供电车间
34 | 400008716 | 接近开关 | NBN40-UI-Z2 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  | PART NO.203096 5-60VDC / 2-200mA sn=40mm | 德保铝厂检修车间
35 | 400009467 | 空心阴极灯 | 钙灯，AS-1,四针脚 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 四针脚,灵敏波长:422.7nm,工作电流5mA，最大电流20mA,厂家:国标(北京)检验 | 德保铝厂质量检测车间
36 | 400009739 | 转换开关 | ZB2-BE101C 240V 3A 三位 |  | 个 | 60 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂阳极组装车间
37 | 400009739 | 转换开关 | ZB2-BE101C 240V 3A 三位 |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
38 | 400009925 | 空调高低压保护开关 | P830E |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
39 | 400009878 | 整流器 | RZL262-17（补充参数） |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
40 | 400010197 | 按钮开关 | XB2BA31C,10A |  | 套 | 10 |  |  | 13 |  |  |  | 10A 触点：1常开 1常闭 绿色 | 德保铝厂检修车间
41 | 400010165 | 断路器 | NSC400K 400A |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 3P 400A | 德保铝厂检修车间
42 | 400010165 | 断路器 | NSC400K 400A |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
43 | 400010157 | 断路器 | NSC160S MA 160A |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 3P 160A | 德保铝厂检修车间
44 | 400010156 | 断路器 | NSC250S MA 225A |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 3P 250A | 德保铝厂检修车间
45 | 400012039 | 开关电源 | DRP-240-24， INPUT:100-240VAC 3.5A OUTPUT:24V DC 10A |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
46 | 400012187 | 恒温电热板 | ML-3.6-4 可调式数显600*400mm/AC220V/3.6KW |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 配带线/插头 | 德保铝厂质量检测车间
47 | 400012202 | 电子秤屏幕单元板 | GS-DPM-DYB-2 （天车电子秤专用备件） |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 郑州金凯称重技术有限公司 | 德保铝厂检修车间
48 | 400012661 | 固态继电器 | CDG1-1DA/40A/负载电流40A 伴热管 |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
49 | 400012660 | 温控器 | tC4SP-14R(PS-11)/奥托尼克斯(待补充参数) |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  | 100-240VAC~ 50/60Hz 控制方式： ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制 | 德保铝厂供料净化车间
50 | 400012624 | 压力传感器 | PT5404 0~1.0MPa |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
51 | 400013085 | 电动机保护断路器 | GV2-ME32C 24-32A ,施耐德 (690V 50/60Hz/额定电流:32A) |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
52 | 400013084 | 电动机保护断路器 | GV2-ME21C （17-23A） ,施耐德 (690V 50/60Hz/额定电流:23A) |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
53 | 400013231 | 行程开关 | LX3-11H AC380V 5A |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂阳极组装车间
54 | 400013254 | 断路器 | NSC100A 3P |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
55 | 400014065 | 超速开关 | HLY1-AL/额定发热电流5A/额定电压380V/动作转速937r/min |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | TYPE:HLY1-AM 额定电压：AC380V 约定发热电流：5A 动作转速：1250r/min | 德保铝厂检修车间
56 | 400015009 | 旋转转换开关 | XB2-BD53C 三位自复2常开 22mm |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
57 | 400015008 | 接触器 | LC1D620 AC380V |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
58 | 400015007 | 隔离变压器 | SG-2kVA 容量:2kVA/初级电压:380V/次级电压:380V/绝缘等级:B级 |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
59 | 400016035 | 数显式时间继电器 | HHS6,AC380V | 延时:0.01s～99h99m | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂质量检测车间
60 | 400015952 | 热继电器 | LRD14C，(7-10A) |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
61 | 400015903 | 行程开关 | DXZ 5/4 传动比1：78 |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  | DXZ 速比： 1:78 | 德保铝厂检修车间
62 | 400015852 | 热继电器底座 | LA7D3064C |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
63 | 400015851 | 电磁制动器 | BE2B 20NM 400V/配套电机SEW: DRS90M4BE2 |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
64 | 400015845 | 接触器 | LC1D170 AC220V |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
65 | 400015845 | 接触器 | LC1D170 AC220V |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
66 | 400016193 | 转换开关 | XB2BD33C/施耐德/二常开/三位置 |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
67 | 400016621 | 交流接触器 | LC1D32M7C/AC220V/辅助点LAD8N20 |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
68 | 400017723 | 断路器 | IC65N C20A 2P |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂检修车间
69 | 400019169 | 室内LED显示屏单元板 | LCD60-P4.75RG-4703/红色/尺寸:304*152mm/像素点:64*32点/产品电压:5V/接口:HUB08 | LED | 张 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供电车间
70 | 400019141 | 漏电开关 | NXMLE-250S/4300A In315A Ue400V/415/施耐德 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂阳极组装车间
71 | 400019140 | 漏电开关 | NXMLE-250S/4300A In200A Ue400V/415/施耐德 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂阳极组装车间
72 | 400019067 | 开关电源 | ABL2REM24045H 输入：200-240VAC 1.4A/输出：24VDC 4.5A 100W |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
73 | 400019063 | 微型断路器 | DZ47-63 C6/6/1P |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
74 | 400019062 | 微型断路器 | DZ47-63 C型/16A/P |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
75 | 400019061 | 微型断路器 | DZ47-63 C型/6A/2P/220V |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
76 | 400019060 | 微型断路器 | DZ47-63 C型/20A/2P/220V |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
77 | 400019059 | 微型断路器 | DZ47-63 C型/32A/2P/220V |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
78 | 400019058 | 微型断路器 | DZ47-63 C型/40A/2P/220V |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
79 | 400019057 | 微型断路器 | DZ47-63 C型/63A/2P/220V |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
80 | 400019056 | 微型断路器 | DZ47-63 C型/16A/3P/380V |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
81 | 400019055 | 微型断路器 | DZ47-63 C型/20A/3P/380V |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
82 | 400019054 | 微型断路器 | DZ47-63 C型/32A/3P/380V |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
83 | 400019053 | 微型断路器 | DZ47-63 C型/63A/3P/380V |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
84 | 400019052 | 电动机保护断路器 | GV2-ME10C 4-6.3A/AC380V |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
85 | 400019048 | 交流接触器 | LC1D40 线圈电压:AC220V |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
86 | 400019047 | 交流接触器 | LC1D12 线圈电压:AC220V |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
87 | 400019046 | 继电器 | SRC 2CO ECO RCL424024 DC24V/8脚/10A/继电器+底座 |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
88 | 400019045 | 继电器 | RCL424024 线圈电压:DC24V/8脚/10A/2开/2闭 |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
89 | 400019042 | 交流接触器 | LC1-D1280 线圈电压:AC220V |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂供料净化车间
90 | 400019647 | 限位开关 | XCKP2145P16 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 德保铝厂阳极组装车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年5月30日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Yong.Wei03@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西德保百矿铝业有限公司指定点 3、交货期： 30天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格开票日月结60天付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日