## Sheet1
隆林铝厂效应灯等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西隆林百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 韦勇18677631886 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Yong.Wei03@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 韦勇18677631886 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 隆林各族自治县平班镇母姑村下寨屯 |  |  |  | 地址
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 400006389 | 效应灯 | GA-220/SY 耐高温（65℃） |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
2 | 400006790 | 直流电源 | ABL2REM24100/24VDC/10A |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
3 | 400004996 | 十字限位开关 | XCRF17 | 铝合金 | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂检修车间
5 | 400005089 | 时间继电器 | AH3-3-10S AC220V |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
6 | 400003403 | 接触器 | LC1D09 AC220V |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
7 | 400003238 | 接线端子 | JF5-1.5/5 660V 10A 5P | 材质：聚碳酸酯PC，接触：铜合金 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
8 | 400003345 | 接触器 | LC1D65M7C AC220V |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
9 | 400003344 | 接触器 | LC1D80 AC220V |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
10 | 400003283 | 接近开关 | PEPPERL+PUCHS NBN818GW50-E2 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
11 | 400003456 | 交流接触器 | LC1-D12M7C 线圈电压:AC220V、电流;32A |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
12 | 400002134 | 隔离器 | HDU-G 0-1500V/4~20mA |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
13 | 400002419 | 辅助触头 | F4-22，正泰 （AC380V,I=5A/2常开2常闭） |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
14 | 400001719 | 断火限位器 | LX44-20 (380V,20A) |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂供料净化车间
15 | 400001718 | 断火限位器 | LX44-40 (380V,40A) |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂供料净化车间
16 | 400000197 | VANE | 569513(信诺全自动打包机M410N-114-CV12-M) |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂铸造车间
17 | 400001976 | 电容 | 1μF DC3kV |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
18 | 400002736 | 滑片机控制器 | WVLR627683(天车空压机配件) |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 沈阳伟纳空压机：ERC3090LT | 隆林铝厂检修车间
19 | 400008719 | 接近开关 | PRL18-8DP （AC36V I=5A/检测距离：8mm/PNP常开/防护等级IP67） | 黄铜（镀镍） | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
20 | 400009202 | "阳极行程测量保护装置" | ARME-GXDB-0/400AB（拉线显示式） |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
21 | 400009305 | 电机保护器 | JTX-A AC220V |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
22 | 400010391 | LED灯管 | T5/1.2m/16W/白光 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂综合科
23 | 400010532 | VFC电压频率转换器 | GLM非标(待补充参数) |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
24 | 400010526 | 继电器 | RXM2LB2BD/24VDC/8脚/5A/250VAC |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
25 | 400011153 | 中间继电器 | RXM2LB2BD，AC380V,DC24V |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
28 | 400013672 | 逆变吸收电容 | HCZN-0.22μF/4kV |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
29 | 400013668 | 直流电源 | ABL 2REM24045K DC24 4.5A |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
30 | 400015625 | PDU插座 | GNE-1080 PDU机柜插座/8位总控/长1.8米 电压：250V 电流：10A，功率：2500w | 防火PC | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
31 | 400016225 | 交流接触器 | 3MT8050-1AM03 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂生产控制中心
32 | 400016050 | 隔离变压器 | 380VAC-200VAC（200W） |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂阳极组装车间
33 | 400016707 | 加热管 | U型弯头35cm/蒸饭锅加热管AC220V/380V/4Kw(通用) |  | 条 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂综合科
34 | 400016706 | 加热管 | W型弯头170mm/汤锅加热管AC220V/3Kw |  | 条 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂综合科
35 | 400018333 | 汤锅旋转温控开关 | 250V/16A/红底2脚30-110℃/毛细管长0.7米/探头和长74mm/直径6mm(底部为陶瓷壳) |  | 套 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂综合科
36 | 400018332 | 餐车保温台加热管 | 长：70cm/米螺纹m18/220V/2.5-3kW |  | 条 | 35 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂综合科
39 | 400019494 | 工业插头套装 | 4芯/63A/380-415V/防水等级IP67 | 塑料、橡胶、铜 | 套 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 隆林铝厂铸造车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年5月29日18时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Yong.Wei03@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西田林百矿铝业有限公司指定点 3、交货期：30天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格开票日月结60天付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日