## Sheet1
百矿发电有限公司滤芯等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司(本部) |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 覃明亮13617769606 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Mingliang.Tan@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 翟勇进 18377644979 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 百色市田阳区新山铝示范园办公楼 |  |  |  | 地址
广西德保百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 300010577 | 滤芯 | 620mm*570mm*45mm（120目） |  | 块 | 20 | [7 empty] | 百矿发电
2 | 300006573 | 旋转接头密封组件 | MP020065 |  | 套 | 20 | [7 empty] | 百矿发电
3 | 300006572 | 旋转接头密封组件 | MP0200065-4.0 |  | 套 | 15 | [7 empty] | 百矿发电
4 | 300007654 | 轴流风机 | CBF-500管道式/220V/风量5700m/h3功率0.55kW 转速1450r/min 叶轮直径500mm |  | 台 | 5 | [7 empty] | 百矿发电
5 | 300010674 | 循泵膜片小 | 700DT-A90 |  | 个 | 30 | [7 empty] | 百矿发电
6 | 300010673 | 循泵膜片大 | 700DT-A90 |  | 个 | 20 | [7 empty] | 百矿发电
7 | 300014095 | 精滤芯 | 精滤芯CLX-45（1μm），配KZTZ-2（600L/h）型滤油机、KY-XTDSNY5（300L/h）型滤油机使用 |  | 支 | 6 | [7 empty] | 百矿发电
8 | 300017544 | 泵轴 | 700DT-A90 |  | 根 | 1 | [7 empty] | 百矿发电
9 | 300017969 | 风机套 | DW.S0218-02-DF右旋 1.1kW/380V 3000r/min |  | 台 | 5 | [7 empty] | 百矿发电
10 | 300017968 | 风机套 | DW.S0218-01-DF左旋 1.1kW/380V 3000r/min |  | 台 | 5 | [7 empty] | 百矿发电
11 | 300020242 | 清扫链尾部轴 | F55 |  | 根 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
12 | 300020241 | 清扫链头部轴 | F55 |  | 根 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
13 | 300022293 | 靠背轮 | 700DT-A90(电机侧） |  | 套 | 1 | [7 empty] | 百矿发电
14 | 300022441 | 氢侧密封油泵维修包 | 配套泵型号HSG120X4-42使用，泵参数：1.0MPa，1470r/min，40m3/h，15.9kW。 |  | 套 | 2 | [7 empty] | 百矿发电
15 | 300022440 | 空侧密封油泵维修包 | 配套泵型号HSG940X2-42使用，泵参数：1.0MPa，1470r/min，40m3/h，15.9kW。 |  | 套 | 2 | [7 empty] | 百矿发电
16 | 300022454 | 全自动电热式胶带硫化机 | （加热板、水压板、隔热板）规格:1431*830*31mm，硫化带宽B=1200mm，硫化压力：1.0-2.0MPa，硫化温度：145℃，硫化板表面温差：±3℃，升温时间（常温到145℃）不大于35min，电源电压：380V.50Hz，电控箱输出功率：36kW，温度调节范围：0~200℃，计时调节范围：0~59min，功率：19.8kW， 加热板表面粗糙度：Ra≤ 6.3um，加热板工作面在1MPa压力下的细缝： 小于等于0.5mm，水压试验：在1.5MPa压力保压 2h无渗漏，加热板的冷态绝缘值：≥2MΩ，加热板的热态绝缘值：≥0.5MΩ，加热板的热态感应电流：≤ 3mA，电控制箱冷态绝缘值：≥2MΩ，水冷却时间：6分钟（从145℃降至70℃以下），一台硫化机包括（夹紧机构、控制系统、加热系统、压力系统）。 | 铝合金 | 台 | 1 | [7 empty] | 百矿发电
17 | 300022542 | 抽风机 | 型号Y5-47-60W/220V，功率60W，风量240m3/h，风压310Pa，转速2800r/min，电压220V |  | 台 | 2 | [7 empty] | 百矿发电
合计
注：请贵公司收到函后于 2023 年 05 月 27 日 08 时 00 分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱 Mingliang.Tan@geely.com 邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区 3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格，发票到入账60个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日