## Sheet1
广西百矿铝业有限公司快速堆积门采购项目报价函
收件单位 |  | 广西百矿铝业有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 江昌霖18907868898 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Changlin.Jiang@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 杨通恒15878472254 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市田阳区头塘镇新山铝产业示范园 经一路 |  |  |  | 地址
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 400020025 | 快速堆积门 | 门洞尺寸(宽*高)5900mm*5850mm | 电机功率0.75KW-3.7KW/软帘门体：工业聚酯纤维高强耐磨基布/厚度0.85mm/阻燃等级B2/透视窗为1.5mm厚度的PVC水晶板/运行速度：开启、关闭：0.5-1.2m/s/配有光电安全保护装置/手动控制上升下降按钮 | 套 | 2 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 包含安装 | 阳极车间
2 | 400020026 | 快速堆积门 | 门洞尺寸(宽*高)4200mm*3850mm | 电机功率0.75KW-3.7KW/软帘门体：工业聚酯纤维高强耐磨基布/厚度0.85mm/阻燃等级B2/透视窗为1.5mm厚度的PVC水晶板/运行速度：开启、关闭：0.5-1.2m/s/配有光电安全保护装置/手动控制上升下降按钮 | 套 | 3 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 包含安装 | 阳极车间
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年6月11日9时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Haishan.Ban@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百矿铝业有限公司指定点 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格发票日月结60天付款支付。 报价单位（盖章）： 年 月 日