## Sheet2
电解铝业务部6月各厂电气配件采购项目报价函
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司采购中心 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 陆星 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Xing.lu02@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陆星18778635522 |  |  |  | 发件人
地址 | [5 empty] | 地址
吉利百矿集团有限公司采购中心物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 计划时间 | 需求单位/需求部门
0083 | 400003881 | 快速晶闸管 | KK2000V3000A |  | 个 | 24 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂阳极组装车间
0162 | 400000220 | RC吸收器 | CR104060002 0.1μF+R100/2W(600V/AC) | 介质材料：有机薄膜 | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂生产控制中心
0078 | 400001058 | 电缆连接器 | DL-102 电磁吸盘专用 |  | 套 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田林铝厂阳极组装车间
0043 | 400004920 | 逆变整流板 | IVPT-032（待补充参数）（是否中频炉配件，补充设备型号） |  | 个 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂阳极组装车间
0069 | 400005220 | 熔断器 | RT18-32 1A Φ10*38mm 380V |  | 个 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂生产控制中心
0023 | 400005923 | 延时辅助触头 | 配延时继电器型号：LAD-T2 0.1～30S |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田林铝厂生产控制中心
0180 | 400009345 | 急停按钮 | XB2BS542C | 红色 | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂供料净化车间
0056 | 400010132 | 噪声在线监测 | 30cm*80cm |  | 套 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解二车间
0057 | 400010132 | 噪声在线监测 | 30cm*80cm |  | 套 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂阳极组装车间
0059 | 400010132 | 噪声在线监测 | 30cm*80cm |  | 套 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂供料净化车间
0061 | 400010132 | 噪声在线监测 | 30cm*80cm |  | 套 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解一车间
0063 | 400010132 | 噪声在线监测 | 30cm*80cm |  | 套 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂检修车间
0065 | 400010132 | 噪声在线监测 | 30cm*80cm |  | 套 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解三车间
0066 | 400010132 | 噪声在线监测 | 30cm*80cm |  | 套 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解四车间
0130 | 400012995 | 报警器 | KRBJJ04 (快熔报警器) |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  | 九江赛晶 | 3季度 | 田林铝厂生产控制中心
0256 | 400017235 | 光电转换器 | IMC-21-M-SC |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂供料净化车间
0296 | 400017305 | 光收发器 | TP-LINK/TL-FC311A-20/TL-FC311B-20/千兆单模单纤 |  | 对 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂生产控制中心
0076 | 400002419 | 辅助触头 | F4-22，正泰 （AC380V,I=5A/2常开2常闭） |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田林铝厂阳极组装车间
0085 | 400001981 | 电容 | CBB60-S(参数：50μF±5%,450V) |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  | 检修车间空调维护 | 3季度 | 田林铝厂检修车间
0087 | 400001980 | 电容 | CBB60/30μF+5% SH500VAC(90mm) |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  | 检修车间空调维护 | 3季度 | 田林铝厂检修车间
0090 | 400003782 | 控制板 | KGPS-12M-88 660V 500HZ |  | 块 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂阳极组装车间
0124 | 400000731 | 触头总成 | KTJ15 63A | 塑料外壳，银触点 | 个 | 40 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂阳极组装车间
0126 | 400012202 | 电子秤屏幕单元板 | GS-DPM-DYB-2 （天车电子秤专用备件） |  | 块 | 4 |  |  | 13 |  |  |  | 郑州金凯称重技术有限公司 | 3季度 | 田林铝厂检修车间
0139 | 400001459 | 灯座 | 86型明装/E27/螺口/10A/AC250V |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解三车间
0142 | 400001965 | 电容 | HCZNIID-3KVAC-4μF |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  | 双头 | 3季度 | 田阳铝厂供电车间
0144 | 400001721 | 端子排 | JF5-6/2 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂生产控制中心
0147 | 400014188 | 配电箱 | PZ30 6回路（明装）185*194*79mm | 冷轧钢板 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  | 塑壳 | 3季度 | 田林铝厂检修车间
0148 | 400014187 | 配电箱 | PZ30 4回路（明装）150*165*79mm | 冷轧钢板 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  | 塑壳 | 3季度 | 田林铝厂检修车间
0156 | 400014675 | 交流检测单元 | XMJC-AC2.3/西安西美 |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田林铝厂生产控制中心
0157 | 400014673 | 彩色触摸屏监控 | XM PC-PM3-10,西安西美 (电源：DC85-300V) |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田林铝厂生产控制中心
0160 | 400000408 | LED灯管 | T8/1.2m/50W/AV220V |  | 根 | 100 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂供料净化车间
0165 | 400000104 | 保险丝 | RT28-32 5*20mm 5A 500V | 陶瓷 | 盒 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂阳极组装车间
0167 | 400015902 | 配电箱 | PZ-30(370*250*133mm) | 冷轧钢板 | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  | 塑壳 | 3季度 | 田林铝厂检修车间
0169 | 400015901 | 配电箱 | PZ-30(423*250*135mm) | 冷轧钢板 | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  | 塑壳 | 3季度 | 田林铝厂检修车间
0174 | 400008878 | 开关柜智能操控装置 | SXK-006E-2TR-C 高压配电柜专用 | 需付面板一次接线图片 | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂供电车间
0216 | 400019283 | 辅助触头 | 常闭 220V NP2-BE102 |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田林铝厂检修车间
0219 | 400019282 | 辅助触头 | 常开 220V NP2-BE101 |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田林铝厂检修车间
0221 | 400010529 | 逻辑大板 | GLM-VIII(槽控机配件) |  | 块 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂生产控制中心
0224 | 400010528 | CPU板 | GLM-VIII(槽控机配件) |  | 块 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂生产控制中心
0236 | 400013336 | 铜接线鼻 | DT-185mm2 国标A级 | 铜 | 个 | 15 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂检修车间
0240 | 400015576 | 气缸 | JSU50*620/0.1-0.9MPa/捷凯迪气动 | 铝合金 | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解三车间
0242 | 400013188 | 信号灯 | 安普特 AD16-22D/S DC2V 绿 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂生产控制中心
0246 | 400017426 | 指示灯 | DYAD22-D/S AC/DC 222V 红 |  | 个 | 50 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂供电车间
0247 | 400017425 | 指示灯 | DYAD22-D/S AC/DC 221V 绿 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂供电车间
0249 | 400017424 | 指示灯 | DYAD22-D/S AC/DC 220V 黄 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂供电车间
0261 | 400018872 | 散热风扇 | G12025HA2SL/AC220V/21W/输出功率：8.5W/转速：2300/2700r/min/绝缘等级B/工作制S1/12cm*12cm |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解四车间
0265 | 400018867 | 指示灯 | AD16-22SS/ACDC24V/绿色 |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解四车间
0266 | 400018866 | 指示灯 | AD16-22SS/ACDC24V/红色 |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解四车间
0267 | 400018865 | 指示灯 | AD16-22SS/ACDC24V/白色 |  | 个 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解四车间
0268 | 400018864 | 指示灯 | AD16-22SS/ACDC24V/黄色 |  | 个 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解四车间
0275 | 400020008 | 比例摇杆 | JB310180 KW:19/17 P.N.R625 (30/20数据线式 )配Spectrum 3遥控器使用 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂检修车间
0276 | 400020007 | 比例摇杆 | JB330180 KW:42/17 P.N.R228 (30/30数据线式) 配Spectrum 3遥控器使用 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂检修车间
0294 | 400017100 | 车床工作灯 | LED24V 35/长臂方座/安装孔距45mm*45mm | 塑料外壳 | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂质量检测车间
0295 | 400017135 | 带保险电源插座 | 230V-50/60HZ 10A直读光谱仪专用配件 |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂质量检测车间
0298 | 400018889 | 电极刷 | 6*10.7cm/光谱仪QSN750-11专用 | 钨丝 | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂质量检测车间
0302 | 400018971 | 空调控制板 | FL-1085 |  | 块 | 8 |  |  | 13 |  |  |  | 高温特种空调控制板（空调型号：JLF-40BW） | 3季度 | 隆林铝厂检修车间
0303 | 400019277 | 主控板 | DLJ-88KHPS-12M-88（中频炉专用）660V/500HZ |  | 块 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂阳极组装车间
0304 | 400019281 | 玻璃保险丝 | Φ5*20mm 3A AC250V（100个/盒） | 熔丝：铜线 | 盒 | 5 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂生产控制中心
0312 | 400020047 | 逆变晶闸管 | KK1500A/1800V |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂阳极组装车间
0314 | 400020045 | 整流进线吸收电容 | CH82-1μF/1kV |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂阳极组装车间
0315 | 400020043 | 整流晶闸管 | KP1200A/1400V |  | 个 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂阳极组装车间
0316 | 400020042 | 逆变板 | LHKJIVPT-032S |  | 块 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂阳极组装车间
0317 | 400020041 | 整流脉冲板 | DLJ-4 |  | 块 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂阳极组装车间
0210 | 400011563 | LED防爆泛光灯 | PD-GB6601/AC220V/50W |  | 套 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂检修车间
0218 | 400010531 | 数码显示板 | GLM-VIII |  | 块 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂生产控制中心
0017 | 400001917 | 电子秤 | 台式/0-30kg/精确1g/充插两用 |  | 台 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解一车间
0123 | 400001917 | 电子秤 | 台式/0-30kg/精确1g/充插两用 |  | 台 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田阳铝厂电解四车间
0181 | 400017617 | 电子称 | 量程300kg精度5g LED显示屏（台秤） |  | 套 | 4 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 田林铝厂生产控制中心
0297 | 400017612 | 电子称 | 充电款 量程30Kg LED显示屏（台秤） |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 3季度 | 隆林铝厂电解一车间
注： 1、注：请贵公司收到函后于2023年6月19日12时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱Xing.Lu02@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足百色双田矿业有限公司现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票并在7日内向甲方交付发票，甲方在发票登记的开票时间起60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日