## Sheet1
田东电厂空调维修项目报价函
No.
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公采购中心 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 黄媛媛 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Yuanyuan.Huang02@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 黄媛媛18377658079 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司（采购中心） |  |  |  | 地址
物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 维修项目 | 材质 | 计量单位 | 维修数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 维修工期 | 质保期 | 故障情况 | 需求单位/需求部门
1 | 300011819 | 发电厂电气修理件 | 10P柜式空调压缩机，压缩机型号：VR125KS-TFP-522，排气量：29.083/h,转速：2900r/min，交流电压：AC380V，最大运行电流19.6A 堵转电流：110A | / | 台 | 1 |  |  | % |  | 1年 | 压缩机损坏，空调不能制冷，需更换压缩机。 | 田东电厂黄正忠（13877622670）
合计 | [7 empty] | 0 | /
1.注：请贵公司收到函后于2023年6月20日日18时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱Yuanyuan.Huang02@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2.以上报价费用含 %增值税专用发票、维修拆装工人工时费、材料费、来回运费及售后技术服务费、保险等； 3.交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4.质量验收标准：满足需求部门现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，维修方应无条件将设备返维修地维修直至产品验收合格，产生的费用由维修方负责。因维修方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5.报价有效期为90天； 6.付款方式：所有设备维修调试终验收合格后，乙方应先开具税率为 %的增值税专用发票，发票入甲方财务账60日内付款。 报价单位（盖公章）：