| 编号： 百色百矿发电有限公司2023年#2机组C修#2锅炉返料器金属膨胀节更换报价函 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收件单位：吉利百矿集团采购中心 |  |  |  | 发件单位： |  |  |  |  |  |
| 收件人及电话：陆祖仁 13737667766 |  |  |  | 发件人及电话： |  |  |  |  |  |
| 报价邮箱：zuren.lu@geely.com |  |  |  | 报价邮箱： |  |  |  |  |  |
| 地址：广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司（采购中心） |  |  |  | 地址： |  |  |  |  |  |
| 吉利百矿采购中心报价函： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工名称 | 规格型号 | 工作量备注 |  | 单价 | 合计 | 工期 | 质保期 | 备注 |
| 1 | 百矿电厂#2锅炉返料器金属膨胀节更换 | 尺寸：2490*1620*14 双层6波波纹管：厚度2 0Cr25NI20 6+6中间接管 上下封面环板 波高80mm 波距80mm 轴向补偿量+350mm 径向补偿量±100mm | - 更换返料器斜腿段拉裂漏灰的6套金属膨胀节和碳化钢板，包括外部密封箱子和填充浇筑的拆除。（不包括料腿和金属膨胀节内部的浇筑料的拆除和恢复） |  |  |  | - 18 |  | - 张建飞15949394010 |
| 合计 | 总金额（大写人民币）: 万 仟 佰 拾 元整 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注1.以上报价含9%施工材料、施工设备、人工、管理、保险、利润、税金及所有风险、责任等一切费用 .  2.报价截标时间; 2023年 6月26日,报价有效期为 90天；报价函（PDF格式、文件名称注明公司及报价物资名称）传到指定的邮箱：zuren.lu@geely.com；否则报价作废。3.付款方式：工程验收合格，30个工作日内收到9%增值税发票后办理结算手续。4.施工地点：田阳区头塘镇二塘村百矿发电厂厂区内

收件单位报价函传真回执:                                                           	发件单位：